TERMO DE REFERÊNCIA

Sistema de Registro de Preços

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL - UASG 158268

PREGÃO ELETRÕNICO SRP Nº 14/2018

(Processo Administrativo n.° 23238.000464/2018-75)

DO OBJETO

  - Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Elétricas Prediais de ALTA TENSÃO, em todos os prédios do Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul, e demais unidades participantes, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos:

| GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |  | Quant. Total |  | Valor máximo-hora R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 01: ALEGRETE | 1 | Serviço sob demanda de Manutenção de REDE DE ALTA TENSÃO com mais de 100 metros, de forma corretiva e preventiva,com fornecimento de peças. As peças necessárias nas atividades de substituição/concerto serão pagas convertidas em horas técnicas, mediante aferição do fiscal do contrato através de três orçamentos, com a finalidade de apuração do valor de mercado à data da realização do serviço. A unidade de medida de hora técnica será paga por serviço prestado, indiferente do número de pessoas disponibilizado para a execução do mesmo. Os serviços de manutenção de rede prevêem a realização dos seguintes serviços mínimos:Manutenção de chaves seccionadora tripolar, Manutenção de disjuntor de media tensão (23KV), Reoperação de disjuntor media tensão e chave seccionadora, Substituição de mufla interna e externa, Substituição de cabo de media tensão com isolamento de blindagem, Substituição de fusível de media tensão, Substituição de chave fusível de media tensão, Substituição de isoladores, Substituição de conectores, Substituição de cruzetas, Substituição de cabo de alumínio, Manutenção em, cabo de alumínio, Substituição de postes de concreto ou madeira estruturas N1, N2, N3 e N4, Substituição estai, Substituição de terminais de transformadores, Substituição de plataforma de transformador, Analise e laudo de óleo transformador, Plumagem de postes, Substituição de para raio em rede de media tensão, Substituição EPIs para cabine de medição, Manutenção em dispositivos de segurança da cabine de medição. O dimensionamento das horas técnicas para a prestação dos serviços a serem realizados deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato, depois de ouvido o setor de Engenharia de Eletricidade do Campus e, caso este não possua o referido setor em seu Campi, depois de ouvido o Setor de Engenharia de Eletricidade no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. | HORA TECNICA |  | 300 |  | 516,67 |
|  | 2 | Manutenção preventiva e corretiva de QGBT ou CD; Preço único por QGBT Com laudo técnico de funcionalidade e operação. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 350 |  | 151,67 |
|  | 3 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de QGBT ou CD; - por quadro de distribuição. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 80 |  | 1.033,33 |
|  | 4 | Revisão e/ou instalação de chaves de partida para motores elétricos, comando e proteção de motores: por partida.Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 250 |  | 300,00 |
|  | 5 | Instalação e/ou manutenção de motor elétrico até 10CV: Substituição de rolamento e bobinagem. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 1.333,33 |
|  | 6 | Manutenção preventiva e corretiva de balizamento aéreo: - preço único para todo o balizamento. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 30 |  | 210 |
|  | 7 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de ponto de energia elétrica em condulete existente: interruptor, tomada, etc (preço por tomada) Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2000 |  | 41,67 |
|  | 8 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de tubulação Æ ¾'' PVC não halogenado ou GE - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 3000 |  | 17 |
|  | 9 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de tubulação Æ 1'' PVC não halogenado ou GE para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5000 |  | 19,97 |
|  | 10 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de eletrocalha 100x100mm FG chapa 18 - para até metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 500 |  | 95,00 |
|  | 11 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 2,5mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 7500 |  | 6,93 |
|  | 12 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 4mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso | SERVIÇO |  | 15000 |  | 11,00 |
|  | 13 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 6mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 15000 |  | 16,33 |
|  | 14 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão até 120mm2 não halogenado em tubulação existente - para até 500 (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 15000 |  | 81,67 |
|  | 15 | Fornecimento e instalação de ponto de rede elétrica em conjunto constituído por tomada universal 10A/220V e condulete PVC não halogenado ou AL cinza com tampa. Por unidade - Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 3000 |  | 45,33 |
|  | 16 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de cabo de rede lógica Cat 5e em tubulação existente - para mais de metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 1000 |  | 6,13 |
|  | 17 | Instalação e/ou substituição de cabo de rede lógica Cat 6 em tubulação existente - para mais de metros (preço por metro). Com material Incluso.. | SERVIÇO |  | 6000 |  | 9,30 |
|  | 18 | Fornecimento e instalação de ponto de rede lógica conectorizado de acordo com a norma EIA/TIA-568A em um conjunto constituído por keystone RJ45 Cat 5e, condulete PVC não halogenado ou GE - para mais de (unidades). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 700 |  | 29,67 |
|  | 19 | Fornecimento e instalação de ponto de rede lógica conectorizado de acordo com a norma EIA/TIA-568A em um conjunto constituído por keystone RJ45 Cat 6, condulete PVC não halogenado ou GE - para mais de (unidades). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 700 |  | 61,00 |
|  | 20 | Fornecimento e instalação de conector macho RJ45 Cat 5e em cabo UTP de acordo com a norma EIA/TIA-568A - para mais de (unidades) Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 500 |  | 17,67 |
|  | 21 | Fornecimento e instalação de conector macho RJ45 Cat 6 em cabo UTP de acordo com a norma EIA/TIA-568A - para mais de (unidades) Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 700 |  | 26,00 |
|  | 22 | Fornecimento e instalação de ponto telefônico em tubulação existentes CCI 2 pares. Com material incluso | SERVIÇO |  | 500 |  | 4,00 |
|  | 23 | Fornecimento e instalação de ponto telefônico em tubulação existente; CCI 4 pares. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 200 |  | 6,33 |
|  | 24 | Fornecimento e instalação de ponto telefônico em tubulação existente; - CCI 10 pares. | SERVIÇO |  | 300 |  | 9,00 |
|  | 25 | Fornecimento e instalação de ponto telefônico em tubulação existente - CCI 20 pares Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 400 |  | 17,67 |
|  | 26 | Fornecimento e instalação de ponto telefônico em tubulação existente. - CCI 30 pares Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 600 |  | 29,67 |
|  | 27 | Fornecimento e instalação de ponto telefônico em tubulação existente. CCI 50 pares. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 500 |  | 47,00 |
|  | 28 | Fornecimento e instalação de ponto telefônico. - CTP-APL 50pares. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 7000 |  | 18,00 |
|  | 29 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea, monofásica em BT 16mm2 multiplexada; -para mais de metros. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 3500 |  | 19,00 |
|  | 30 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea trifásica em BT multiplexada 50mm2. - para mais de metros. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 200 |  | 61,00 |
|  | 31 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de pára raios cerâmico por polimérico ou pára raios avariados. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 40 |  | 610,00 |
|  | 32 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de poste madeira por cônico concreto com ferragens e isoladores para rede compacta. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2000 |  | 5.766,67 |
|  | 33 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de cabo nú por isolado - rede compacta 25kV. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5000 |  | 90,00 |
|  | 34 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de fusíveis e poda. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 3000 |  | 350,00 |
|  | 35 | Instalação e/ou substituição de luminárias 2x40W reator e lâmpada. - para unidades (preço por luminária). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2000 |  | 100,00 |
|  | 36 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de luminárias 2x32W, reator e lâmpada tc 4100K: - para unidades (preço por luminária). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 400 |  | 136,67 |
|  | 37 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de luminárias 2x28W refletor em AL de alto rendimento ref.: comercial Lumicenter FAA09-S: - para unidades (preço por luminária). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 300 |  | 510,00 |
|  | 38 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de reator 250W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 700 |  | 147,67 |
|  | 39 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de Lâmpada sódio 250W:- por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 700 |  | 110,00 |
|  | 40 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de relé foto elétrico 1000W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2500 |  | 90,00 |
|  | 41 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação publica,troca de soquetes para lâmpadas fluorescentes. | SERVIÇO |  | 1200 |  | 25,00 |
|  | 42 | Manutenção em rede elétrica existente BT mono ou trifásica - Curto Circuito. Por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 250 |  | 233,33 |
|  | 43 | Troca e/ou instalação de disjuntores: - por unidades (preço por disjuntor). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 250 |  | 130,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 12.540,68 |
| GRUPO 02: SANTO ANGELO | 44 | Serviço sob demanda de Manutenção de REDE DE ALTA TENSÃO com mais de 100 metros, de forma corretiva e preventiva,com fornecimento de peças. As peças necessárias nas atividades de substituição/concerto serão pagas convertidas em horas técnicas, mediante aferição do fiscal do contrato através de três orçamentos, com a finalidade de apuração do valor de mercado à data da realização do serviço. A unidade de medida de hora técnica será paga por serviço prestado, indiferente do número de pessoas disponibilizado para a execução do mesmo. Os serviços de manutenção de rede prevêem a realização dos seguintes serviços mínimos:Manutenção de chaves seccionadora tripolar, Manutenção de disjuntor de media tensão (23KV), Reoperação de disjuntor media tensão e chave seccionadora, Substituição de mufla interna e externa, Substituição de cabo de media tensão com isolamento de blindagem, Substituição de fusível de media tensão, Substituição de chave fusível de media tensão, Substituição de isoladores, Substituição de conectores, Substituição de cruzetas, Substituição de cabo de alumínio, Manutenção em, cabo de alumínio, Substituição de postes de concreto ou madeira estruturas N1, N2, N3 e N4, Substituição estai, Substituição de terminais de transformadores, Substituição de plataforma de transformador, Analise e laudo de óleo transformador, Plumagem de postes, Substituição de para raio em rede de media tensão, Substituição EPIs para cabine de medição, Manutenção em dispositivos de segurança da cabine de medição. O dimensionamento das horas técnicas para a prestação dos serviços a serem realizados deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato, depois de ouvido o setor de Engenharia de Eletricidade do Campus e, caso este não possua o referido setor em seu Campi, depois de ouvido o Setor de Engenharia de Eletricidade no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. | HORA TECNICA |  | 200 |  | 516,67 |
|  | 45 | Manutenção preventiva e corretiva de QGBT ou CD; Preço único por QGBT Com laudo técnico de funcionalidade e operação. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 151,67 |
|  | 46 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de QGBT ou CD; - por quadro de distribuição. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 1.033,33 |
|  | 47 | Revisão e/ou instalação de chaves de partida para motores elétricos, comando e proteção de motores: por partida.Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 4 |  | 300,00 |
|  | 48 | Instalação e/ou manutenção de motor elétrico até 10CV: Substituição de rolamento e bobinagem. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 4 |  | 1.333,33 |
|  | 49 | Manutenção preventiva e corretiva de balizamento aéreo: - preço único para todo o balizamento. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5 |  | 210 |
|  | 50 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de ponto de energia elétrica em condulete existente: interruptor, tomada, etc (preço por tomada) Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 41,67 |
|  | 51 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de tubulação Æ ¾'' PVC não halogenado ou GE - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 17 |
|  | 52 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de tubulação Æ 1'' PVC não halogenado ou GE para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 19,97 |
|  | 53 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de eletrocalha 100x100mm FG chapa 18 - para até metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 40 |  | 95,00 |
|  | 54 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 2,5mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 6,93 |
|  | 55 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 4mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso | SERVIÇO |  | 100 |  | 11,00 |
|  | 56 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 6mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 16,33 |
|  | 57 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea, monofásica em BT 16mm2 multiplexada; -para mais de metros. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 19,00 |
|  | 58 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de pára raios cerâmico por polimérico ou pára raios avariados. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2 |  | 610,00 |
|  | 59 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de poste madeira por cônico concreto com ferragens e isoladores para rede compacta. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 400 |  | 5.766,67 |
|  | 60 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de cabo nú por isolado - rede compacta 25kV. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 4 |  | 90,00 |
|  | 61 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de fusíveis e poda. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 350,00 |
|  | 62 | Instalação e/ou substituição de luminárias 2x40W reator e lâmpada. - para unidades (preço por luminária). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 40 |  | 100,00 |
|  | 63 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de luminárias 2x28W refletor em AL de alto rendimento ref.: comercial Lumicenter FAA09-S: - para unidades (preço por luminária). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 510,00 |
|  | 64 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de reator 250W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 147,67 |
|  | 65 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de Lâmpada sódio 250W:- por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 30 |  | 110,00 |
|  | 66 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de relé foto elétrico 1000W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 30 |  | 90,00 |
|  | 67 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação publica,troca de soquetes para lâmpadas fluorescentes. | SERVIÇO |  | 10 |  | 25,00 |
|  | 68 | Manutenção em rede elétrica existente BT mono ou trifásica - Curto Circuito. Por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 233,33 |
|  | 69 | Troca e/ou instalação de disjuntores: - por unidades (preço por disjuntor). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5 |  | 130,00 |
|  | 70 | Manutenção preventiva e corretiva de aterramento NBR 5410 e NBR 5419 - por aterramento com laudo. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5 |  | 360,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 12.294,57 |
| GRUPO 03: JULIO DE CASTILHOS | 71 | Manutenção preventiva e corretiva de QGBT ou CD; Preço único por QGBT Com laudo técnico de funcionalidade e operação. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2 |  | 151,67 |
|  | 72 | Serviço sob demanda de Manutenção de REDE DE ALTA TENSÃO com mais de 100 metros, de forma corretiva e preventiva,com fornecimento de peças. As peças necessárias nas atividades de substituição/concerto serão pagas convertidas em horas técnicas, mediante aferição do fiscal do contrato através de três orçamentos, com a finalidade de apuração do valor de mercado à data da realização do serviço. A unidade de medida de hora técnica será paga por serviço prestado, indiferente do número de pessoas disponibilizado para a execução do mesmo. Os serviços de manutenção de rede prevêem a realização dos seguintes serviços mínimos:Manutenção de chaves seccionadora tripolar, Manutenção de disjuntor de media tensão (23KV), Reoperação de disjuntor media tensão e chave seccionadora, Substituição de mufla interna e externa, Substituição de cabo de media tensão com isolamento de blindagem, Substituição de fusível de media tensão, Substituição de chave fusível de media tensão, Substituição de isoladores, Substituição de conectores, Substituição de cruzetas, Substituição de cabo de alumínio, Manutenção em, cabo de alumínio, Substituição de postes de concreto ou madeira estruturas N1, N2, N3 e N4, Substituição estai, Substituição de terminais de transformadores, Substituição de plataforma de transformador, Analise e laudo de óleo transformador, Plumagem de postes, Substituição de para raio em rede de media tensão, Substituição EPIs para cabine de medição, Manutenção em dispositivos de segurança da cabine de medição. O dimensionamento das horas técnicas para a prestação dos serviços a serem realizados deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato, depois de ouvido o setor de Engenharia de Eletricidade do Campus e, caso este não possua o referido setor em seu Campi, depois de ouvido o Setor de Engenharia de Eletricidade no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. | HORA TECNICA |  | 60 |  | 516,67 |
|  | 73 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de QGBT ou CD; - por quadro de distribuição. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2 |  | 1.033,33 |
|  | 74 | Revisão e/ou instalação de chaves de partida para motores elétricos, comando e proteção de motores: por partida.Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2 |  | 300,00 |
|  | 75 | Instalação e/ou manutenção de motor elétrico até 10CV: Substituição de rolamento e bobinagem. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2 |  | 1.333,33 |
|  | 76 | Manutenção preventiva e corretiva de balizamento aéreo: - preço único para todo o balizamento. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2 |  | 210 |
|  | 77 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 2,5mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 200 |  | 6,93 |
|  | 78 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 4mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso | SERVIÇO |  | 200 |  | 11,00 |
|  | 79 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 6mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 16,33 |
|  | 80 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea, monofásica em BT 16mm2 multiplexada; -para mais de metros. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 19,00 |
|  | 81 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea trifásica em BT multiplexada 50mm2. - para mais de metros. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 320 |  | 61,00 |
|  | 82 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de pára raios cerâmico por polimérico ou pára raios avariados. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 2 |  | 610,00 |
|  | 83 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de poste madeira por cônico concreto com ferragens e isoladores para rede compacta. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 7 |  | 5.766,67 |
|  | 84 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de fusíveis e poda. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 350,00 |
|  | 85 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de reator 250W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 12 |  | 147,67 |
|  | 86 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de Lâmpada sódio 250W:- por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 12 |  | 110,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10.643,60 |
| GRUPO 04: URUGUAIANA | 87 | Serviço sob demanda de Manutenção de REDE DE ALTA TENSÃO com mais de 100 metros, de forma corretiva e preventiva,com fornecimento de peças. As peças necessárias nas atividades de substituição/concerto serão pagas convertidas em horas técnicas, mediante aferição do fiscal do contrato através de três orçamentos, com a finalidade de apuração do valor de mercado à data da realização do serviço. A unidade de medida de hora técnica será paga por serviço prestado, indiferente do número de pessoas disponibilizado para a execução do mesmo. Os serviços de manutenção de rede prevêem a realização dos seguintes serviços mínimos:Manutenção de chaves seccionadora tripolar, Manutenção de disjuntor de media tensão (23KV), Reoperação de disjuntor media tensão e chave seccionadora, Substituição de mufla interna e externa, Substituição de cabo de media tensão com isolamento de blindagem, Substituição de fusível de media tensão, Substituição de chave fusível de media tensão, Substituição de isoladores, Substituição de conectores, Substituição de cruzetas, Substituição de cabo de alumínio, Manutenção em, cabo de alumínio, Substituição de postes de concreto ou madeira estruturas N1, N2, N3 e N4, Substituição estai, Substituição de terminais de transformadores, Substituição de plataforma de transformador, Analise e laudo de óleo transformador, Plumagem de postes, Substituição de para raio em rede de media tensão, Substituição EPIs para cabine de medição, Manutenção em dispositivos de segurança da cabine de medição. O dimensionamento das horas técnicas para a prestação dos serviços a serem realizados deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato, depois de ouvido o setor de Engenharia de Eletricidade do Campus e, caso este não possua o referido setor em seu Campi, depois de ouvido o Setor de Engenharia de Eletricidade no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. |  | HORA TECNICA |  | 20 | 516,67 |
|  | 88 | Manutenção preventiva e corretiva de QGBT ou CD; Preço único por QGBT Com laudo técnico de funcionalidade e operação. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 10 | 151,67 |
|  | 89 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de QGBT ou CD; - por quadro de distribuição. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 2 | 1.033,33 |
|  | 90 | Revisão e/ou instalação de chaves de partida para motores elétricos, comando e proteção de motores: por partida.Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 4 | 300,00 |
|  | 91 | Instalação e/ou manutenção de motor elétrico até 10CV: Substituição de rolamento e bobinagem. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 3 | 1.333,33 |
|  | 92 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de ponto de energia elétrica em condulete existente: interruptor, tomada, etc (preço por tomada) Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 12 | 41,67 |
|  | 93 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de tubulação Æ ¾'' PVC não halogenado ou GE - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 12 | 17 |
|  | 94 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de tubulação Æ 1'' PVC não halogenado ou GE para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 100 | 19,97 |
|  | 95 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de eletrocalha 100x100mm FG chapa 18 - para até metros (preço por metro). Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 10 | 95,00 |
|  | 96 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 2,5mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 75 | 6,93 |
|  | 97 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 4mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso |  | SERVIÇO |  | 40 | 11,00 |
|  | 98 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 6mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 40 | 16,33 |
|  | 99 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão até 120mm2 não halogenado em tubulação existente - para até 500 (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 5 | 81,67 |
|  | 100 | Fornecimento e instalação de ponto de rede elétrica em conjunto constituído por tomada universal 10A/220V e condulete PVC não halogenado ou AL cinza com tampa. Por unidade - Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 40 | 45,33 |
|  | 101 | Instalação e/ou substituição de cabo de rede lógica Cat 6 em tubulação existente - para mais de metros (preço por metro). Com material Incluso.. .. | SERVIÇO |  | 100 | 9,30 |
|  | 102 | Fornecimento e instalação de ponto de rede lógica conectorizado de acordo com a norma EIA/TIA-568A em um conjunto constituído por keystone RJ45 Cat 5e, condulete PVC não halogenado ou GE - para mais de (unidades). Com material Incluso |  | SERVIÇO |  | 10 | 29,67 |
|  | 103 | Fornecimento e instalação de ponto de rede lógica conectorizado de acordo com a norma EIA/TIA-568A em um conjunto constituído por keystone RJ45 Cat 6, condulete PVC não halogenado ou GE - para mais de (unidades). Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 5 | 61,00 |
|  | 104 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea, monofásica em BT 16mm2 multiplexada; -para mais de metros. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 50 | 19,00 |
|  | 105 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de pára raios cerâmico por polimérico ou pára raios avariados. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 2 | 610,00 |
|  | 106 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de poste madeira por cônico concreto com ferragens e isoladores para rede compacta. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 1 | 5.766,67 |
|  | 107 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de fusíveis e poda. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 3 | 350,00 |
|  | 108 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de relé foto elétrico 1000W: - por unidade. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 5 | 90,00 |
|  | 109 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação publica,troca de soquetes para lâmpadas fluorescentes. |  | SERVIÇO |  | 10 | 25,00 |
|  | 110 | Manutenção em rede elétrica existente BT mono ou trifásica - Curto Circuito. Por unidade. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 3 | 233,33 |
|  | 111 | Troca e/ou instalação de disjuntores: - por unidades (preço por disjuntor). Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 5 | 130,00 |
|  | 112 | Manutenção preventiva e corretiva de aterramento NBR 5410 e NBR 5419 - por aterramento com laudo. Com material Incluso. |  | SERVIÇO |  | 3 | 360,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 11.353,87 |
| GRUPO 05: SANTA ROSA | 113 | Serviço sob demanda de Manutenção de REDE DE ALTA TENSÃO com mais de 100 metros, de forma corretiva e preventiva,com fornecimento de peças. As peças necessárias nas atividades de substituição/concerto serão pagas convertidas em horas técnicas, mediante aferição do fiscal do contrato através de três orçamentos, com a finalidade de apuração do valor de mercado à data da realização do serviço. A unidade de medida de hora técnica será paga por serviço prestado, indiferente do número de pessoas disponibilizado para a execução do mesmo. Os serviços de manutenção de rede prevêem a realização dos seguintes serviços mínimos:Manutenção de chaves seccionadora tripolar, Manutenção de disjuntor de media tensão (23KV), Reoperação de disjuntor media tensão e chave seccionadora, Substituição de mufla interna e externa, Substituição de cabo de media tensão com isolamento de blindagem, Substituição de fusível de media tensão, Substituição de chave fusível de media tensão, Substituição de isoladores, Substituição de conectores, Substituição de cruzetas, Substituição de cabo de alumínio, Manutenção em, cabo de alumínio, Substituição de postes de concreto ou madeira estruturas N1, N2, N3 e N4, Substituição estai, Substituição de terminais de transformadores, Substituição de plataforma de transformador, Analise e laudo de óleo transformador, Plumagem de postes, Substituição de para raio em rede de media tensão, Substituição EPIs para cabine de medição, Manutenção em dispositivos de segurança da cabine de medição. O dimensionamento das horas técnicas para a prestação dos serviços a serem realizados deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato, depois de ouvido o setor de Engenharia de Eletricidade do Campus e, caso este não possua o referido setor em seu Campi, depois de ouvido o Setor de Engenharia de Eletricidade no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. | HORA TECNICA |  | 20 |  | 516,67 |
|  | 114 | Manutenção preventiva e corretiva de QGBT ou CD; Preço único por QGBT Com laudo técnico de funcionalidade e operação. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 3 |  | 151,67 |
|  | 115 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de QGBT ou CD; - por quadro de distribuição. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 3 |  | 1.033,33 |
|  | 116 | Revisão e/ou instalação de chaves de partida para motores elétricos, comando e proteção de motores: por partida.Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 3 |  | 300,00 |
|  | 117 | Instalação e/ou manutenção de motor elétrico até 10CV: Substituição de rolamento e bobinagem. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 3 |  | 1.333,33 |
|  | 118 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de pára raios cerâmico por polimérico ou pára raios avariados. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 6 |  | 610,00 |
|  | 119 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de poste madeira por cônico concreto com ferragens e isoladores para rede compacta. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 3 |  | 5.766,67 |
|  | 120 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de fusíveis e poda. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 350,00 |
|  | 121 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de reator 250W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 147,67 |
|  | 122 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de Lâmpada sódio 250W:- por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 110,00 |
|  | 123 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de relé foto elétrico 1000W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 90,00 |
|  | 124 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação publica,troca de soquetes para lâmpadas fluorescentes. | SERVIÇO |  | 10 |  | 25,00 |
|  | 125 | Troca e/ou instalação de disjuntores: - por unidades (preço por disjuntor). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5 |  | 130,00 |
|  | 126 | Manutenção preventiva e corretiva de aterramento NBR 5410 e NBR 5419 - por aterramento com laudo. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5 |  | 360,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10.924,34 |
| GRUPO 06: PANAMBI | 127 | Serviço sob demanda de Manutenção de REDE DE ALTA TENSÃO com mais de 100 metros, de forma corretiva e preventiva,com fornecimento de peças. As peças necessárias nas atividades de substituição/concerto serão pagas convertidas em horas técnicas, mediante aferição do fiscal do contrato através de três orçamentos, com a finalidade de apuração do valor de mercado à data da realização do serviço. A unidade de medida de hora técnica será paga por serviço prestado, indiferente do número de pessoas disponibilizado para a execução do mesmo. Os serviços de manutenção de rede prevêem a realização dos seguintes serviços mínimos:Manutenção de chaves seccionadora tripolar, Manutenção de disjuntor de media tensão (23KV), Reoperação de disjuntor media tensão e chave seccionadora, Substituição de mufla interna e externa, Substituição de cabo de media tensão com isolamento de blindagem, Substituição de fusível de media tensão, Substituição de chave fusível de media tensão, Substituição de isoladores, Substituição de conectores, Substituição de cruzetas, Substituição de cabo de alumínio, Manutenção em, cabo de alumínio, Substituição de postes de concreto ou madeira estruturas N1, N2, N3 e N4, Substituição estai, Substituição de terminais de transformadores, Substituição de plataforma de transformador, Analise e laudo de óleo transformador, Plumagem de postes, Substituição de para raio em rede de media tensão, Substituição EPIs para cabine de medição, Manutenção em dispositivos de segurança da cabine de medição. O dimensionamento das horas técnicas para a prestação dos serviços a serem realizados deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato, depois de ouvido o setor de Engenharia de Eletricidade do Campus e, caso este não possua o referido setor em seu Campi, depois de ouvido o Setor de Engenharia de Eletricidade no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. | HORA TECNICA |  | 150 |  | 516,67 |
|  | 128 | Manutenção preventiva e corretiva de QGBT ou CD; Preço único por QGBT Com laudo técnico de funcionalidade e operação. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 151,67 |
|  | 129 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de QGBT ou CD; - por quadro de distribuição. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 1.033,33 |
|  | 130 | Revisão e/ou instalação de chaves de partida para motores elétricos, comando e proteção de motores: por partida.Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 300,00 |
|  | 131 | Instalação e/ou manutenção de motor elétrico até 10CV: Substituição de rolamento e bobinagem. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5 |  | 1.333,33 |
|  | 132 | Manutenção preventiva e corretiva de balizamento aéreo: - preço único para todo o balizamento. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5 |  | 210 |
|  | 133 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de ponto de energia elétrica em condulete existente: interruptor, tomada, etc (preço por tomada) Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 41,67 |
|  | 134 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de tubulação Æ ¾'' PVC não halogenado ou GE - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 30 |  | 17 |
|  | 135 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de tubulação Æ 1'' PVC não halogenado ou GE para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 30 |  | 19,97 |
|  | 136 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de eletrocalha 100x100mm FG chapa 18 - para até metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 30 |  | 95,00 |
|  | 137 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 2,5mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 6,93 |
|  | 138 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 4mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso | SERVIÇO |  | 100 |  | 11,00 |
|  | 139 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 6mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 16,33 |
|  | 140 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão até 120mm2 não halogenado em tubulação existente - para até 500 (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 81,67 |
|  | 141 | Fornecimento e instalação de ponto de rede elétrica em conjunto constituído por tomada universal 10A/220V e condulete PVC não halogenado ou AL cinza com tampa. Por unidade - Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 45,33 |
|  | 142 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea, monofásica em BT 16mm2 multiplexada; -para mais de metros. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 19,00 |
|  | 143 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea trifásica em BT multiplexada 50mm2. - para mais de metros. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 61,00 |
|  | 144 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de pára raios cerâmico por polimérico ou pára raios avariados. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 9 |  | 610,00 |
|  | 145 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de poste madeira por cônico concreto com ferragens e isoladores para rede compacta. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 5.766,67 |
|  | 146 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de cabo nú por isolado - rede compacta 25kV. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 90,00 |
|  | 147 | Manutenção em rede de média tensão: Substituição de fusíveis e poda. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 9 |  | 350,00 |
|  | 148 | Instalação e/ou substituição de luminárias 2x40W reator e lâmpada. - para unidades (preço por luminária). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 100,00 |
|  | 149 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de luminárias 2x32W, reator e lâmpada tc 4100K: - para unidades (preço por luminária). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 136,67 |
|  | 150 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de luminárias 2x28W refletor em AL de alto rendimento ref.: comercial Lumicenter FAA09-S: - para unidades (preço por luminária). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 510,00 |
|  | 151 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de reator 250W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 147,67 |
|  | 152 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de Lâmpada sódio 250W:- por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 30 |  | 110,00 |
|  | 153 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de relé foto elétrico 1000W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 30 |  | 90,00 |
|  | 154 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação publica,troca de soquetes para lâmpadas fluorescentes. | SERVIÇO |  | 30 |  | 25,00 |
|  | 155 | Manutenção em rede elétrica existente BT mono ou trifásica - Curto Circuito. Por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 12 |  | 233,33 |
|  | 156 | Troca e/ou instalação de disjuntores: - por unidades (preço por disjuntor). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 50 |  | 130,00 |
|  | 157 | Manutenção preventiva e corretiva de aterramento NBR 5410 e NBR 5419 - por aterramento com laudo. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 360,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 12.619,24 |
| GRUPO 07: JAGUARI | 158 | Revisão e/ou instalação de chaves de partida para motores elétricos, comando e proteção de motores: por partida.Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 4 |  | 300,00 |
|  | 159 | Instalação e/ou manutenção de motor elétrico até 10CV: Substituição de rolamento e bobinagem. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 4 |  | 1.333,33 |
|  | 160 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de ponto de energia elétrica em condulete existente: interruptor, tomada, etc (preço por tomada) Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 41,67 |
|  | 161 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de tubulação Æ ¾'' PVC não halogenado ou GE - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 17 |
|  | 162 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 2,5mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 6,93 |
|  | 163 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 4mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso | SERVIÇO |  | 100 |  | 11,00 |
|  | 164 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede elétrica em baixa tensão 6mm2 não halogenado em tubulação existente - para até (m) metros (preço por metro). Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 100 |  | 16,33 |
|  | 165 | Fornecimento e instalação de ponto de rede elétrica em conjunto constituído por tomada universal 10A/220V e condulete PVC não halogenado ou AL cinza com tampa. Por unidade - Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 45,33 |
|  | 166 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea, monofásica em BT 16mm2 multiplexada; -para mais de metros. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 300 |  | 19,00 |
|  | 167 | Fornecimento e instalação e/ou substituição de rede aérea trifásica em BT multiplexada 50mm2. - para mais de metros. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 61,00 |
|  | 168 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de reator 250W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 147,67 |
|  | 169 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de Lâmpada sódio 250W:- por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 20 |  | 110,00 |
|  | 170 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação pública, troca de relé foto elétrico 1000W: - por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 30 |  | 90,00 |
|  | 171 | Manutenção de luminárias em poste tipo iluminação publica,troca de soquetes para lâmpadas fluorescentes. | SERVIÇO |  | 20 |  | 25,00 |
|  | 172 | Manutenção em rede elétrica existente BT mono ou trifásica - Curto Circuito. Por unidade. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 5 |  | 233,33 |
|  | 173 | Manutenção preventiva e corretiva de aterramento NBR 5410 e NBR 5419 - por aterramento com laudo. Com material Incluso. | SERVIÇO |  | 10 |  | 360,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2.817,59 |
| ITEM 174: SÃO VICENTE DO SUL | 174 | Serviço sob demanda de Manutenção de REDE DE ALTA TENSÃO com mais de 100 metros, de forma corretiva e preventiva,com fornecimento de peças. As peças necessárias nas atividades de substituição/concerto serão pagas convertidas em horas técnicas, mediante aferição do fiscal do contrato através de três orçamentos, com a finalidade de apuração do valor de mercado à data da realização do serviço. A unidade de medida de hora técnica será paga por serviço prestado, indiferente do número de pessoas disponibilizado para a execução do mesmo. Os serviços de manutenção de rede prevêem a realização dos seguintes serviços mínimos:Manutenção de chaves seccionadora tripolar, Manutenção de disjuntor de media tensão (23KV), Reoperação de disjuntor media tensão e chave seccionadora, Substituição de mufla interna e externa, Substituição de cabo de media tensão com isolamento de blindagem, Substituição de fusível de media tensão, Substituição de chave fusível de media tensão, Substituição de isoladores, Substituição de conectores, Substituição de cruzetas, Substituição de cabo de alumínio, Manutenção em, cabo de alumínio, Substituição de postes de concreto ou madeira estruturas N1, N2, N3 e N4, Substituição estai, Substituição de terminais de transformadores, Substituição de plataforma de transformador, Analise e laudo de óleo transformador, Plumagem de postes, Substituição de para raio em rede de media tensão, Substituição EPIs para cabine de medição, Manutenção em dispositivos de segurança da cabine de medição. O dimensionamento das horas técnicas para a prestação dos serviços a serem realizados deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato, depois de ouvido o setor de Engenharia de Eletricidade do Campus e, caso este não possua o referido setor em seu Campi, depois de ouvido o Setor de Engenharia de Eletricidade no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. | HORA TECNICA |  | 100 |  | 516,67 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 516,67 |

  - GRUPOS POR LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

|  | - LOCAL DE ENTREGA |
| --- | --- |
| - Grupo 01 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Alegrete RS-377 - Km 27 - Passo Novo - CEP 97555-000 - Alegrete/RS - Telefone: (55) 3421-9600 |
| - Grupo 02 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Santo Ângelo RS 218 - Km 5 - Indúbras - CEP 98806-700 – Santo Ângelo/RS Telefone: (55) 3931-3900 |
| - Grupo 03 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos RS 527 - Estrada de acesso secundário para Tupanciretã - Telefone: (55) 3271-9500 |
| - Grupo 04 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Avançado Uruguaiana Rua Monteiro Lobato, 4442. Bairro Cabo Luís Quevedo. CEP: 97503-748 Uruguaiana - RS - Telefone: (55) 3413- 5381 |
| - Grupo 05 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Santa Rosa Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1400 - Bairro Central - CEP: 98787-740 Santa Rosa/RS - Telefone: (55)2013-020 |
| - Grupo 06 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Panambi Rua Erechim, 860 - Bairro Planalto - CEP 98280-000 - Panambi, RS - Telefone: (55) 3376-8800 |
| - Grupo 07 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Jaguari BR 287, KM 360, Estrada do Chapadão, sn - CEP 97760-000 - Jaguari - Rio Grande do Sul/RS - Telefone: (55)3255-0200 |
| - Item 174 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus São Vicente do Sul Rua 20 de Setembro, 2616 - CEP 97420-000 - São Vicente do Sul - Rio Grande do Sul/RS Telefone: (55) 3257-4100 |

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - A necessidade de contratação dos serviços previstos neste instrumento decorre da inexistência de profissionais das áreas afins no quadro efetivo da instituição, com vistas a realização da manutenção preventiva/corretiva de equipamentos elétricos existentes no Campus, e vão de encontro à necessidade do funcionamento e das atividades de ensino realizadas junto à comunidade escolar, de forma direta e indireta. Também em decorrência de licitação anterior ter seu resultado fracassado, o que gera a necessidade de nova realização do certame.

DO AGRUPAMENTO DOS ITENS

  - A licitação será dividida em grupos, de forma a cada grupo atender a uma determinada localização geográfica, de acordo com a sede de cada órgão participante da licitação.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

  - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

    - As peças necessárias nas atividades de substituição/concerto serão pagas convertidas em horas técnicas, mediante aferição do fiscal do contrato através de três orçamentos, com a finalidade de apuração do valor de mercado à data da realização do serviço.

    - Os serviços de manutenção de rede prevêem a realização dos seguintes serviços mínimos: Manutenção de chaves seccionadora tripolar, Manutenção de disjuntor de media tensão (23KV), Reoperação de disjuntor media tensão e chave seccionadora, Substituição de mufla interna e externa, Substituição de cabo de media tensão com isolamento de blindagem, Substituição de fusível de media tensão, Substituição de chave fusível de media tensão, Substituição de isoladores, Substituição de conectores, Substituição de cruzetas, Substituição de cabo de alumínio, Manutenção em, cabo de alumínio, Substituição de postes de concreto ou madeira estruturas N1, N2, N3 e N4, Substituição estai, Substituição de terminais de transformadores, Substituição de plataforma de transformador, Analise e laudo  de óleo transformador, Plumagem de postes, Substituição de para raio em rede de media tensão, Substituição EPIs para cabine de medição, Manutenção em dispositivos de segurança da cabine de medição

    - O dimensionamento das horas técnicas para a prestação dos serviços a serem realizados deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato, depois de ouvido o setor de Engenharia de Eletricidade do Campus e, caso este não possua o referido setor em seu Campi, depois de ouvido o Setor de Engenharia de Eletricidade no âmbito do Instituto Federal Farroupilha.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

  - A demanda do órgão gerenciador e dos participantes tem como base as seguintes características:

    - CAMPUS DE SÃO VICENTE DO SUL: VALORES GASTOS CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ALTA TENSÃO NOS ÚLTIMOS 05 ANOS. VALORES CONVERTIDOS DE HORA TÉCNICA, E FORNECIMENTO DE MATERIAL EM SERVIÇOS DE AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.

| ANO | VALOR | TOTAL POR ANO R$ |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 5.652,80 |  |
| 2018 | 8.664,88 | 14.317,68 |
| 2017 | 6.535,12 |  |
| 2017 | 2.343,60 |  |
| 2017 | 3.626,00 |  |
| 2017 | 1.495,20 |  |
| 2017 | 13.715,20 |  |
| 2017 | 1.631,88 | 29.347,00 |
| 2016 | 6.468,00 |  |
| 2016 | 2.230,92 |  |
| 2016 | 6.058,13 | 14.757,05 |
| 2015 | 4.513,54 | 4.513,54 |
| 2014 | 23.818,44 |  |
| 2014 | 17.999,78 | 41.818,22 |
| 2013 | 20.637,21 |  |
| 2013 | 10.604,10 | 31.241,31 |
| MÉDIA FINAL DE GASTOS NOS ÚLTMOS 06 ANOS |  | 22.665,80 |

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

    - Os trabalhos em instalações elétricas devem ser realizados por pessoas qualificadas e com a instalação, em regra, fora de tensão.

    - Os trabalhos com a instalação em tensão só podem ser realizados por trabalhadores habilitados para o efeito, que tenham recebido formação específica e que utilizem ferramentas homologadas para trabalhar em tensão.

    - A segurança durante a realização do trabalho é assegurada pela colocação fora de tensão e pela consignação elétrica das partes da instalação sobre as quais os trabalhos vão ser executados, mantendo-se este estado de consignação enquanto durar o trabalho.

    - Consignação para trabalhos fora de tensão;

    - Para efetuar a consignação e garantir a segurança no local de trabalho enquanto este decorre é preciso respeitar as seguintes regras, normalmente designadas pelas 5 Regras de Ouro para os trabalhos fora de tensão:

    - - separar completamente (isolar a instalação de todas as possíveis fontes de tensão);

    - - bloquear (proteger contra a religação)na posição de abertura todos os órgãos de corte ou seccionamento, ou adotar medidas preventivas quando tal não seja exequível;

    - - verificar a ausência de tensão, depois de previamente identificada no local de trabalho a instalação colocada fora de tensão;

    - - ligar à terra e em curto-circuito

    - - proteger contra as peças em tensão adjacentes e delimitar a zona de trabalho.

    - O respeito destas 5 regras assegura ao trabalhador uma proteção quase total contra o risco elétrico e as suas consequências.

    - Em instalações de utilização interiores de baixa tensão pode dispensar-se a ligação à terra e curto-circuito.

    - A consignação de uma instalação elétrica é normalmente atestada pela emissão de um Boletim de Autorização de Trabalhos.

    - Evitar o armazenamento de materiais na proximidade e por baixo de linhas elétricas de alta tensão.

    - Se possível, estabelecer percursos para as máquinas que evitem o cruzamento com as linhas elétricas.

    - Colocar obstáculos e sinalização de aviso paralelamente aos condutores da linha a distâncias apropriadas.

    - Colocar balizas limitadoras de altura de cada lado de um cruzamento com a linha elétrica. 
Instalar placares com avisos nas entradas dos locais da obra e nos pontos em que as máquinas se movimentam com mais frequência por baixo ou na proximidade da linha elétrica.

    - - Obter da EDP Distribuição informação quanto à sua existência e, caso afirmativo, quais as medidas especiais a tomar.

    - - A identificação e balizagem do traçado do cabo deve ser realizada de forma bem visível pela empresa que vai executar os trabalhos, em ligação com a EDP Distribuição.

    - - Se os trabalhos forem executados a menos de 1,50 m de uma canalização elétrica isolada, o desenrolar dos trabalhos deve ser acompanhado por uma pessoa qualificada da empresa que vai executar os trabalhos.

    - - A aproximação à canalização deve ser feita com ferramentas manuais (pá ou enxada), com o cuidado de não ferir a canalização. Não é permitida a utilização da picareta na aproximação à canalização.

    - - Se forem utilizadas ferramentas mecânicas:

    - - se a canalização estiver visível, um vigilante assegurará que a máquina não se aproxime a menos de 0,30 m da canalização; 
- se a canalização não estiver visível, a distância mínima estimada será de 0,50 m e a vigilância deverá permanecer reforçada.

    - Se houver dúvida quanto às distâncias ou quanto à sinalização de presença da canalização, a aproximação será sempre feita manualmente, com os cuidados necessários para não ferir o isolamento do cabo.

    - Respeitar as distâncias de segurança recomendadas pela EDP Distribuição, a manter entre os condutores da linha e qualquer componente da grua ou carga:

    - - Para linhas de tensão até 60 kV : 3 metros;

    - - Para linhas de tensão superior a 60 kV : 5 metros

    - Sempre que possível colocar interruptores fim de curso nas peças móveis cujo movimento possa levar a máquina ou a carga a entrar na zona interdita delimitada pelas distâncias anteriormente referidas. Máquinas em trânsito com a lança baixa e sem carga, e sob vigilância de um encarregado, para uma passagem podem aceitar-se:

    - - 1,5 metros para linhas de tensão inferior a 60 kV (Média Tensão);

    - - 3 metros para linhas de tensão entre 60 kV e 220 kV;

    - - 5 metros para linhas de tensão superior a 220 kV.

    - No caso de passagens frequentes deve ser feita a balizagem preventiva da altura máxima.
Qualquer condutor de uma linha elétrica deve considerar-se em serviço, a menos que haja uma indicação escrita de um representante da EDP Distribuição confirmando que os condutores não têm tensão e que foram ligados à terra.

    - Independentemente dessa indicação, sempre que a linha estiver na situação de fora de tensão, para ser considerada como tal, no local de trabalho os condutores devem estar ligados à terra.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1. Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Sistema de Registro de Preços, de forma a selecionar empresa especializada para a execução total do objeto;

8.2. Os serviços serão avaliados pelo fiscal do contrato e por avaliação dos Engenheiros do Instituto Federal Farroupilha, mediante critérios pré-definidos em questionário que será elaborado pelo fiscal que avaliará a prestação dos serviços; O material a ser utilizado deverá ser pago mediante aferição de orçamento pelo fiscal, de acordo com o valor de mercado calculado na planilha de custos, e convertido em hora técnica.

8.3. A duração do contrato de prestação de serviços será de 30 meses. Tal período adequa-se aos princípios da economicidade, de acordo com as necessidades de manutenção e emergências corretivas.

8.4. A pesquisa de mercado demonstrou existir na região empresas capazes de atender a demanda e a logística necessária para a exploração econômica. Não há limitadores que determinem requisitos específicos para o procedimento licitatório, sendo este o indicado que seja realizado de ampla concorrência. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

8.5.  A contratante será representada nas relações com a contratada com um fiscal de contrato, que fará a intermediação das demandas da contratante e da contratada, cabendo a ele a fiscalização da execução do contrato;

8.2	Toda a comuni cação se dará por escrito e por meio da figura do fiscal do contrato acima mencionado;

8.3  	Os serviços de Manutenção de rede de alta tensão serão solicitados pelo fiscal do contrato ou seu substituto, de acordo com a demanda e a necessidade da administração.

8.4 	A remuneração da contratada se dará conforme o atendimento do pedido de unidades de hora técnica ou serviços, sendo este regulado pela demanda e necessidade da contratante.

8.5 	Os serviços devem ser realizados a partir de solicitação da contratante, que deverá,  num prazo 04 horas,  realizar a retirada dos equipamentos que serão objeto de manutenção, com a substituição por um número superior a 30% do número de equipamentos instalados nos prédios, garantindo assim a segurança.

8.6	Quando ao fim da manutenção devem ser devolvidos os equipamentos de segurança conforme estavam alocados anteriormente mantendo os requisitos de segurança das edificações.

8.7	As retiradas dos equipamentos devem ser realizadas dentro do horário de expediente das 8h às 11:30h e das 13:30h às 17:00h em dias úteis.

  - Os serviços serão executados em locais designados pelo responsável do Setor de Infraestrutura do Campus.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

  - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no item 1.1, promovendo sua substituição quando necessário;

- DA VISTORIA

  - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones constantes do item 1.2, podendo sua realização ser comprovada por:

10.1.1		Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;U

10.1.2		Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade), na forma do Anexo V deste Edital.

  - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

  - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

- DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A execução dos serviços será iniciada em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, na forma que segue:

11.1.1		De acordo com as necessidades e cronograma da contratante e serão realizados a partir do contato do fiscal com a contratada.

11.1.2		Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

11.1.3		Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.2 	Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

11.3 	Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

11.4	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do serviço.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.

  - A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

  - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

  - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.15	Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - É permitida a subcontratação parcial do objeto entre os limites mínimo e máximo de 20% e 80%, respectivamente, do valor total do contrato, nas seguintes condições:

    - É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

  - As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serão indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada juntamente com a descrição dos bens e/ou serviços a serem por elas fornecidos e seus respectivos valores;

  - São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

14.4.1 apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

    - substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

  - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

  - Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

16.2	O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

16.3	A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

16.4	A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

16.5	A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo IV, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

- não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

- deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.6	A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

16.7	Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.8	O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.9	Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.10	A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.11	Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

16.12	O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.13	O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.14	 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.15	O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.16	O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

17	DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

17.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05(cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

17.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

17.3.2.  Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

17.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

17.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

17.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

  - A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos seguintes termos:

18.2.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

18.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

18.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

18.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

18.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

18.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

18.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

18.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

18.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

18.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

18.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

18.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, sendo:

I = índice de atualização financeira;

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;

EM=Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.3. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

19.2.4. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

19.2.5. 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

19.2.6. 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.7. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

  - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

  - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; | 03 |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 5 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 6 | Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 8 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; | 01 |
| 9 | Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA | 01 |

19.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.6.4  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.6.5. autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.6.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

São Vicente do Sul, 02 de Outubro de 2018.

_______________________________________

Alex Rodrigo Brondani

Siape 2126771

Chefe do Setor de Licitações e Contratos

12. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

12.1. Nos termos do inciso II Art. 9º do Decreto nº 5.450/05:

(     ) AUTORIZO o Termo de Referência;

(     ) NÃO AUTORIZO o Termo de Referência e proponho alterações.

_________________________________

Deivid Dutra de Oliveira

Diretor Geral

Ordenador de Despesas