## PROPOSTA
PROPOSTA
Órgão |  | IFFar Campus Panambi
Licitação |  | Tomada de Preços n.º 10/2021
Processo nº |  | 23243.005021/2021-05
Objeto |  | Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de reformas do Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI nas edificações do Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
Razão Social
CNPJ nº
Cidade/UF
Endereço completo
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
Valor |  |  | R$
Validade da Proposta |  |  | 60 dias
2021-10-14
CARIMBO E ASSINATURA

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
EMPREENDIMENTO: PROJETO EXECUTIVO ATUALIZAÇÃO DE PPCI IFF CAMPUS PANAMBI/RS
PROPONENTE: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - IFF CAMPUS PANAMBI/RS
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ERECHIM, 860 - BAIRRRO PLANALTO - PANAMBI/RS |  |  | DATA BASE (SINAPI):SETEMBRO/2021- ATUALIZAÇÃO
VALOR GLOBAL: | 0 |  | BDI = 16,81%
ITEM | SINAPI | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MATERIAL | VALOR UNITÁRIO M.O | VALOR TOTAL | PREÇO C/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | COTAÇÃO | TAXAS CREA | UND | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | 00051/ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA DE 2,00M x 1,125M | M2 | 2 |  |  | 0 | 0
1.3 | COMPOSIÇÃO 50 | FURAÇÃO DE LAJE PARA PASSAGEM DE HIDRANTE, ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DN 75 MM | UN | 6 |  |  | 0 | 0
1.4 | COMPOSIÇÃO 51 | FURAÇÃO DE LAJE PARA PASSAGEM DE HIDRANTE, ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DN 32 MM | UN | 4 |  |  | 0 | 0
1.5 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 90 |  |  | 0 | 0
1.5 | 100981 | ALUGUEL CAÇAMBA DE ENTULHO METÁLICA CAPACIDADE 6m³ | M³ | 150 |  |  | 0 | 0
2.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
2.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 127 |  |  | 0 | 0
2.2 | COMPOSIÇÃO 01 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDERECAVEL | UN | 27 |  |  | 0 | 0
2.3 | COMPOSIÇÃO 02 | SIRENE AUDIO-VISUAL 120 db PARA ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL | UN | 27 |  |  | 0 | 0
2.4 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P ***COR VERMELHA*** | M | 255 |  |  | 0 | 0
2.5 | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 ***COR VERMELHA*** | UN | 15 |  |  | 0 | 0
2.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ***COR VERMELHA*** | UN | 130 |  |  | 0 | 0
2.7 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ***COR VERMELHA*** | UN | 136 |  |  | 0 | 0
2.8 | COMPOSIÇÃO 03 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR ***TAMPA CEGA COR VERMELHA*** | UN | 15 |  |  | 0 | 0
2.9 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
2.10 | COMPOSIÇÃO 04 | CABO P/ ALARME DE INCÊNDIO 2x0,75+2x1,5mm² - BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 400 |  |  | 0 | 0
3.0 |  | ILUMINACAO DE EMERGENCIA | [5 empty] | 0
3.1 | 11866/orse | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORES LED ALIMENTACAO 127/220 de 12V/55 AUTONOMIA DE 3 HORAS | UN | 14 |  |  | 0 | 0
3.2 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 45 |  |  | 0 | 0
3.3 | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 45 |  |  | 0 | 0
3.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 |  |  | 0 | 0
3.5 | 7825/ORSE | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 12 VOLTS 300 W - MARUY | UN | 1 |  |  | 0 | 0
3.6 | COMPOSIÇÃO 55 | BATERIA HELIAR SUPER FREE 12 VOLTS 60 AMPERES | UN | 2 |  |  | 0 | 0
4.0 |  | DETECÇÃO DE FUMACA | [5 empty] | 0
4.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 198 |  |  | 0 | 0
5.0 |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0
5.1 |  | PLACAS SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.1.1 | COMPOSIÇÃO 06 | PLACA DE SINALIZACAO PROIBIDO FUMAR P1 21x21cm | UN | 27 |  |  | 0 | 0
5.1.2 | COMPOSIÇÃO 07 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** SAÍDA ACIMA PORTA P14 *** | UN | 19 |  |  | 0 | 0
5.1.3 | COMPOSIÇÃO 08 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***SAÍDA P17 *** | UN | 4 |  |  | 0 | 0
5.1.4 | COMPOSIÇÃO 09 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***ORIENTAÇÃO SAÍDA ESQUERDA P13E *** | UN | 42 |  |  | 0 | 0
5.1.5 | COMPOSIÇÃO 10 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** ORIENTAÇÃO SAÍDA DIREITA P13D *** | UN | 43 |  |  | 0 | 0
5.1.6 | COMPOSIÇÃO 11 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** SAÍDA RAMPA A ESQUERDA P15E *** | UN | 1 |  |  | 0 | 0
5.1.7 | COMPOSIÇÃO 12 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** SAÍDA ESCADA A DIREITA P16D *** | UN | 1 |  |  | 0 | 0
5.1.8 | COMPOSIÇÃO 13 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***HIDRANTE*** | UN | 17 |  |  | 0 | 0
5.1.9 | COMPOSIÇÃO 14 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***MANGOTE*** | UN | 17 |  |  | 0 | 0
5.1.10 | COMPOSIÇÃO 15 | PLACA INDICATIVA DE "PERIGO INFLAMÁVEL PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 x 30 CM *** INSTALAR JUNTO A CENTRAL DE GÁS DO BLOCO E *** | UN | 2 |  |  | 0 | 0
5.2 |  | PLACAS CENTRAL DE ALARME |  |  |  |  | 0
5.2.1 | COMPOSIÇÃO 16 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***SIRENE*** | UN | 29 |  |  | 0 | 0
5.2.2 | COMPOSIÇÃO 17 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***CENTRAL DE ALARME*** | UN | 3 |  |  | 0 | 0
5.2.3 | COMPOSIÇÃO 18 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***ACIONADOR BOTOEIRA*** | UN | 29 |  |  | 0 | 0
5.3 |  | PLACAS EXTINTOR |  |  |  |  | 0
5.3.1 | COMPOSIÇÃO 19 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***EXTINTOR ABC*** | UN | 3 |  |  | 0 | 0
6.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | [5 empty] | 0
6.1 | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0
12.1 | 02794/ORSE | CAIXA EM ALVENARIA PARA ABRIGO DE HIDRANTE DE PASSEIO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,60M X 0,40M X 0,40M, REBOCADA INTERNAMENTE. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.2 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 |  |  | 0 | 0
6.3 | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 |  |  | 0 | 0
6.4 | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  |  | 0 | 0
6.5 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 |  |  | 0 | 0
6.6 | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  |  | 0 | 0
6.7 | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
6.8 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") | UN | 2 |  |  | 0 | 0
6.9 | COMPOSIÇÃO 22 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | M² | 200 |  |  | 0 | 0
6.10 | COMPOSIÇÃO 23 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO *** COR VERMELHO INCÊNDIO *** | M² | 200 |  |  | 0 | 0
6.11 | COMPOSIÇÃO 24 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" *** HIDRANTE DE RECALQUE *** | M2 | 1 |  |  | 0 | 0
6.12 | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 *** HIDRANTE DE RECALQUE *** | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.13 | COMPOSIÇÃO 25 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI ***HIDRANTE DE RECALQUE*** | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.14 | COMPOSIÇÃO 26 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) *** HIDRANTE DE RECALQUE *** | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.15 | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 *** SUPORTE TUBULAÇÃO *** | UN | 95 |  |  | 0 | 0
6.16 | COMPOSIÇÃO 28 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" + VERGALHÃO 5/16" *** SUPORTE TUBULAÇÃO *** | UN | 95 |  |  | 0 | 0
6.17 | COMPOSIÇÃO 29 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 190 |  |  | 0 | 0
7.0 |  | MANGOTINHOS | [5 empty] | 0
7.1 | COMPOSIÇÃO 30 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO *** USAR MANGOTINHO 1" 30M *** | UN | 9 |  |  | 0 | 0
7.2 | 12684/ORSE | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO *** USAR ESGUICHO DE NEBLINA 1" PARA MANGOTINHO *** | UN | 9 |  |  | 0 | 0
7.3 | COMPOSIÇÃO 32 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | 9 |  |  | 0 | 0
7.4 | COMPOSIÇÃO 33 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 2 |  |  | 0 | 0
7.5 | COMPOSIÇÃO 34 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 2 |  |  | 0 | 0
7.6 | COMPOSIÇÃO 35 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 36 |  |  | 0 | 0
7.7 | 92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 |  |  | 0 | 0
7.8 | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 |  |  | 0 | 0
7.9 | 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 |  |  | 0 | 0
7.10 | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 |  |  | 0 | 0
7.11 | COMPOSIÇÃO 36 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 4 |  |  | 0 | 0
7.12 | COMPOSIÇÃO 37 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA. | UN | 18 |  |  | 0 | 0
7.13 | COMPOSIÇÃO 38 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 9 |  |  | 0 | 0
7.14 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') | UN | 2 |  |  | 0 | 0
7.15 | COMPOSIÇÃO 40 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" | UN | 2 |  |  | 0 | 0
7.16 | COMPOSIÇÃO 41 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 3 |  |  | 0 | 0
7.17 | COMPOSIÇÃO 42 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 3 |  |  | 0 | 0
8.0 |  | METAIS | [5 empty] | 0
8.1 | 99837 | GUARDA-CORPO H = 1,10m E CORRIMAO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92m e 0,70m e BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2", BARRAS VERTICAIS d=3/4" A CADA 0,11m, CURVAS DE ACO CARBONO. Rev 02 *** BLOCO A *** | M | 22 |  |  | 0 | 0
8.2 | 99855 | CORRIMAO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92m e 0,70m e BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2", BARRAS VERTICAIS d=3/4" A CADA 0,11m, CURVAS DE ACO CARBONO. Rev 02 | M | 80 |  |  | 0 | 0
9.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 0
9.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 |  |  | 0 | 0
9.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 |  |  | 0 | 0
10.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
10.1 | COMPOSIÇÃO 45 | TESTE ESTANQUEIDADE (APRESENTAR REFERÊNCIA) | UND | 1 |  |  | 0 | 0
10.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M2 | 18.21 |  |  | 0 | 0
10.3 | 92404 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 3 |  |  | 0 | 0
10.4 | 101747 | PISO POLIDO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 17 |  |  | 0 | 0
10.5 | 99814 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 7328.23 |  |  | 0 | 0
11.0 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
11.1 |  | ALARME DE INCÊNDIO | [5 empty] | 0
11.1.1 | COMPOSIÇÃO 46 | CENTRAL DE ALARME 4 LACOS ATE 256 ENDERECOS | UN | 3 |  |  | 0 | 0
11.1.2 | COMPOSIÇÃO 58 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 3 |  |  | 0 | 0
11.1.3 | COMPOSIÇÃO 57 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 52 |  |  | 0 | 0
11.1.4 | 95729 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 14 |  |  | 0 | 0
11.2 |  | DETECTOR DE FUMAÇA | [5 empty] | 0
11.2.1 | 12018/ORSE | DETECTOR DE FUMAÇA | UN | 32 |  |  | 0 | 0
11.3 |  | EXTINTOR | [5 empty] | 0
11.3.1 | 01511/ORSE | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG ***3A 20BC*** | UN | 2 |  |  | 0 | 0
11.3.2 | COMPOSIÇÃO 49 | ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO 75X30X25 CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0
11.3.3 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 |  |  | 0 | 0
11.3.4 | COMPOSIÇÃO 56 | ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO COM PÉ E PINGADEIRA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total= |  |  | 0
Panambi,
_____________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
EMPREENDIMENTO: PROJETO EXECUTIVO ATUALIZAÇÃO DE PPCI IFF CAMPUS PANAMBI/RS
PROPONENTE: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - IFF CAMPUS PANAMBI/RS
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ERECHIM, 860 - BAIRRRO PLANALTO - PANAMBI/RS
VALOR GLOBAL: |  | 0
0
[8 empty] | CUSTO UNIT |  |  | CUSTO
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | NÃO DESONER. |  |  | FINAL
composição 01 | composição | 01 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL | Un | 107.08 | 107.43 |  |  | #REF! | #REF! | 0
| cotação | 01 | ACIONADOR ALARME DE INCÊNDIO AM-E S/ MARTELO ILUMAC ENDEREÇAVEL REF: 539 | un | 104 | 104 | 1 |  | 103.995 | 103.995 | 0
| sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.08 | 3.43 | 0.2 |  | 17.36 | 17.36 | 0
6
composição 02 | composição | 02 | SIRENE AUDIO-VISUAL 120 db PARA ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL | Un | 70.65 | 71.53 |  |  | 71.53 | 71.53 | 0
| cotação | 02 | SIRENE AUDIO-VISUAL 120 db PARA ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL | un | 62.95 | 62.95 | 1 |  | 62.945 | 62.945 | 0
| sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 8.58 | 0.5 |  | 17.36 | 17.36 | 0
7
composição 03 | composição | 03 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR ***TAMPA CEGA COR VERMELHA*** | Un | 5.89 | 6.24 |  |  | 6.24 | 6.24 | 0
| sinapi-i | 39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | 2.81 | 2.81 | 1 |  | 3.73 | 3.73 | 0
| sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.08 | 3.43 | 0.2 |  | 17.36 | 17.36 | 0
8
composição 04 | composição | 04 | CABO P/ ALARME DE INCÊNDIO 2x0,75+2x1,5mm² - BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Un | 15.75 | 16.1 |  |  | 16.1 | 16.1 | 0
| cotação | 03 | CABO P/ ALARME DE INCÊNDIO 2x0,75+2x1,5mm² - BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 12.67 | 12.67 | 1 |  | 12.6732 | 12.6732 | 0
| sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.08 | 3.43 | 0.2 |  | 17.36 | 17.36 | 0
composição 06 | composição | 06 | PLACA DE SINALIZACAO PROIBIDO FUMAR P1 21x21cm | Un | 23 | 23.32 |  |  | 18.5277 | 18.5277 | 0
| sinapi-i | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 20.21 | 20.21 | 1 |  | 19.1577 | 19.1577 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 19.7877 | 19.7877 | 0
composição 07 | composição | 07 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** SAÍDA ACIMA PORTA P14 *** | Un | 20.27 | 20.59 |  |  | 20.4177 | 20.4177 | 0
| sinapi-i | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 17.48 | 17.48 | 1 |  | 21.0477 | 21.0477 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 21.6777 | 21.6777 | 0
composição 08 | composição | 08 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***SAÍDA P17 *** | Un | 20.27 | 20.59 |  |  | 22.3077 | 22.3077 | 0
| sinapi-i | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 17.48 | 17.48 | 1 |  | 22.9377 | 22.9377 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 23.5677 | 23.5677 | 0
composição 09 | composição | 09 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***ORIENTAÇÃO SAÍDA ESQUERDA P13E *** | Un | 20.27 | 20.59 |  |  | 24.1977 | 24.1977 | 0
| sinapi-i | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 17.48 | 17.48 | 1 |  | 24.8277 | 24.8277 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 25.4577 | 25.4577 | 0
composição 10 | composição | 10 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** ORIENTAÇÃO SAÍDA DIREITA P13D *** | Un | 20.27 | 20.59 |  |  | 26.0877 | 26.0877 | 0
| sinapi-i | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 17.48 | 17.48 | 1 |  | 26.7177 | 26.7177 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 27.3477 | 27.3477 | 0
composição 11 | composição | 11 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** SAÍDA RAMPA A ESQUERDA P15E *** | Un | 20.27 | 20.59 |  |  | 27.9777 | 27.9777 | 0
| sinapi-i | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 17.48 | 17.48 | 1 |  | 28.6077 | 28.6077 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 29.2377 | 29.2377 | 0
composição 12 | composição | 12 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** SAÍDA ESCADA A DIREITA P16D *** | Un | 20.27 | 20.59 |  |  | 29.8677 | 29.8677 | 0
| sinapi-i | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 17.48 | 17.48 | 1 |  | 30.4977 | 30.4977 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 31.1277 | 31.1277 | 0
composição 13 | composição | 13 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***HIDRANTE*** | Un | 23 | 23.32 |  |  | 29.8677 | 29.8677 | 0
| sinapi-i | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 20.21 | 20.21 | 1 |  | 30.4977 | 30.4977 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 31.1277 | 31.1277 | 0
composição 14 | composição | 14 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***MANGOTE*** | Un | 23 | 23.32 |  |  | 33.6477 | 33.6477 | 0
| sinapi-i | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 20.21 | 20.21 | 1 |  | 34.2777 | 34.2777 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 34.9077 | 34.9077 | 0
composição 15 | composição | 15 | PLACA INDICATIVA DE "PERIGO INFLAMÁVEL PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 x 40 CM *** INSTALAR JUNTO A CENTRAL DE GÁS DO BLOCO E *** | Un | 35.38 | 35.7 |  |  | 35.5377 | 35.5377 | 0
| sinapi-i | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 32.59 | 32.59 | 1 |  | 36.1677 | 36.1677 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 36.7977 | 36.7977 | 0
composição 16 | composição | 16 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***SIRENE*** | Un | 23 | 23.32 |  |  | 37.4277 | 37.4277 | 0
| sinapi-i | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 20.21 | 20.21 | 1 |  | 38.0577 | 38.0577 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 38.6877 | 38.6877 | 0
composição 17 | composição | 17 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***CENTRAL DE ALARME*** | Un | 20.27 | 20.59 |  |  | 39.3177 | 39.3177 | 0
| sinapi-i | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 17.48 | 17.48 | 1 |  | 39.9477 | 39.9477 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 40.5777 | 40.5777 | 0
composição 18 | composição | 18 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***ACIONADOR BOTOEIRA*** | Un | 20.27 | 20.59 |  |  | 41.2077 | 41.2077 | 0
| sinapi-i | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 17.48 | 17.48 | 1 |  | 41.8377 | 41.8377 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 42.4677 | 42.4677 | 0
composição 19 | composição | 19 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***EXTINTOR ABC*** | Un | 23 | 23.32 |  |  | 43.0977 | 43.0977 | 0
| sinapi-i | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 20.21 | 20.21 | 1 |  | 43.7277 | 43.7277 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,0996000 |  | 44.3577 | 44.3577 | 0
composição 22 | composição | 22 | PINTURA FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | M² | 35.25 | 36.05 |  |  | 45.6177 | 45.6177 | 0
| sinapi-i | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 28.26 | 28.26 | 0.1908 |  | 46.2477 | 46.2477 | 0
| sinapi-i | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L |  |  | 0.0575 |  |  |  | 0
| sinapi | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.99 | 7.79 | 0.0635 |  |  |  | 0
composição 23 | composição | 23 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO *** COR VERMELHO INCÊNDIO *** | Un | 34.05 | 34.85 |  |  | 47.5077 | 47.5077 | 0
| sinapi-i | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 27.06 | 27.06 | 0.1908 |  | 48.1377 | 48.1377 | 0
| sinapi-i | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L |  |  | 0.0575 |  |  |  | 0
| sinapi | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.99 | 7.79 | 0.0635 |  |  |  | 0
composição 24 | composição | 24 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" *** HIDRANTE DE RECALQUE *** | Un | 174.15 | 175.59 |  |  | 49.3977 | 49.3977 | 0
| sinapi-i | 1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 162.29 | 162.29 | 1 |  | 50.0277 | 50.0277 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.07 | 10.19 | 0,8480000 |  |  |  | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,8480000 |  | 50.6577 | 50.6577 | 0
| sinapi | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0,8480000 |  |  |  | 0
[9 empty] | 51.2877 | 51.2877
composição 25 | composição | 25 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI ***HIDRANTE DE RECALQUE*** |  | 153.84 | 155.28 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 141.98 | 141.98 | 1 |  |  |  | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.07 | 10.19 | 0,8480000 |  | 52.5477 | 52.5477 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,8480000 |  | 53.1777 | 53.1777 | 0
[9 empty] | 53.8077 | 53.8077
composição 26 | composição | 26 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) *** HIDRANTE DE RECALQUE *** |  | 194.96 | 196.4 |  |  |  |  | 0
| cotação | 05 | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) *** HIDRANTE DE RECALQUE *** | un | 183.1 | 183.1 | 1 |  | 54.4377 | 54.4377 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.07 | 10.19 | 0,8480000 |  | 55.0677 | 55.0677 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0,8480000 |  | 55.6977 | 55.6977 | 0
composição 28 | composição | 28 | ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" *** SUPORTE TUBULAÇÃO *** |  | 46.51 | 47.17 |  |  | 58.8477 | 58.8477 | 0
| cotação |  | ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" *** SUPORTE TUBULAÇÃO *** | UN |  |  | 1 |  |  |  | 0
| sinapi | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | un | 3.96 | 4.29 | 1.959 |  | 59.4777 | 59.4777 | 0
| SINAPI-I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | un | 39.95 | 39.95 | 0.019 |  |  |  | 0
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0,8480000 |  |  |  | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.65 | 0,8480000 |  | 60.1077 | 60.1077 | 0
composição 29 | composição | 29 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM |  | 3.75 | 4.08 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 1.15 | 1.15 | 1 |  | 61.9977 | 61.9977 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.65 | 0.848 |  | 62.6277 | 62.6277 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 0.28 | 0.848 |  | 63.2577 | 63.2577 | 0
composição 30 | composição | 30 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO *** USAR MANGOTINHO 1" 30M *** |  | 476.12 | 476.45 |  |  | 63.8877 | 63.8877 | 0
| sinapi-i | 21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 473.52 | 473.52 | 1 |  | 64.5177 | 64.5177 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.65 | 0.848 |  | 65.1477 | 65.1477 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 0.28 | 0.848 |  |  |  | 0
composição 32 | composição | 32 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) |  | 79.58 | 79.91 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | 76.98 | 76.98 | 1 |  |  |  | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.65 | 0.848 |  | 69.5577 | 69.5577 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 0.28 | 0.848 |  | 70.1877 | 70.1877 | 0
[9 empty] | 70.8177 | 70.8177
composição 33 | composição | 33 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI |  | 153.84 | 155.28 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 141.98 | 141.98 | 1 |  | 71.4477 | 71.4477 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.07 | 10.19 | 0.848 |  | 72.0777 | 72.0777 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0.848 |  | 72.7077 | 72.7077 | 0
composição 34 | composição | 34 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL |  | 113.27 | 114.71 |  |  | 73.3377 | 73.3377 | 0
| sinapi-i | 20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 101.41 | 101.41 | 1 |  | 73.9677 | 73.9677 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.07 | 10.19 | 0.848 |  | 74.5977 | 74.5977 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0.848 |  |  |  | 0
composição 35 | composição | 35 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM |  | 2.91 | 3.24 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 0.31 | 0.31 | 1 |  | 76.4877 | 76.4877 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.65 | 0.848 |  |  |  | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 0.28 | 0.848 |  | 77.1177 | 77.1177 | 0
composição 36 | composição | 36 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO |  | 57.24 | 57.45 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 55.43 | 55.43 | 1 |  |  |  | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.81 | 2.02 | 0.848 |  | 79.0077 | 79.0077 | 0
[9 empty] | 79.6377 | 79.6377
composição 37 | composição | 37 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA *** USAR PROFUNDIDADE DE 30 CM *** |  | 301.8 | 303.24 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 289.94 | 289.94 | 1 |  |  |  | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.07 | 10.19 | 0.848 |  | 80.8977 | 80.8977 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.79 | 3.11 | 0.848 |  | 81.5277 | 81.5277 | 0
composição 38 | composição | 38 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" |  | 98.93 | 99.26 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 96.33 | 96.33 | 1 |  | 82.7877 | 82.7877 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.65 | 0.848 |  | 83.4177 | 83.4177 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 0.28 | 0.848 |  | 84.0477 | 84.0477 | 0
composição 40 | composição | 40 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" |  | 123.46 | 123.79 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 3261 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" | UN | 120.86 | 120.86 | 1 |  | 87.8277 | 87.8277 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.65 | 0.848 |  |  |  | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 0.28 | 0.848 |  | 88.4577 | 88.4577 | 0
composição 41 | composição | 41 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" |  | 6.66 | 6.99 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 4.06 | 4.06 | 1 |  |  |  | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.65 | 0.848 |  | 90.3477 | 90.3477 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 0.28 | 0.848 |  | 90.9777 | 90.9777 | 0
composição 42 | composição | 42 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" |  | 20.53 | 20.86 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 17.93 | 17.93 | 1 |  | 92.2377 | 92.2377 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.65 | 0.848 |  | 92.8677 | 92.8677 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 0.28 | 0.848 |  | 93.4977 | 93.4977 | 0
composição 45 | composição | 45 | TESTE ESTANQUENEIDADE C/ LAUDO DE ENGENHEIRO MECÂNICO OU AFIM |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 0
| COTAÇÃO |  | TESTE ESTANQUENEIDADE C/ LAUDO DE ENGENHEIRO MECÂNICO OU AFIM | M |  |  | 1 |  |  |  | 0
composição 46 | composição | 46 | CENTRAL DE ALARME 4 LACOS ATE 256 ENDERECOS |  | 1572.84 | 1577.1 |  |  |  |  | 0
| cotação | 07 | CENTRAL DE ALARME 4 LACOS ATE 256 ENDERECOS | un | 1537.32 | 1537.32 | 1 |  | 101.0577 | 101.0577 | 0
| sinapi | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.11 | 22.61 | 0.848 |  |  |  | 0
| sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.41 | 17.17 | 0.848 |  | 101.6877 | 101.6877 | 0
composição 49 | composição | 49 | ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO 75X30X25 CM |  | 391.3 | 393.22 |  |  | 107.3577 | 107.3577 | 0
| cotação | 10 | ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO 75X30X25 CM | un | 375.24 | 375.24 | 1 |  | 107.9877 | 107.9877 | 0
| sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.07 | 10.19 | 0.4574 |  | 108.6177 | 108.6177 | 0
| sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.99 | 7.79 | 0.4574 |  |  |  | 0
composição 50 | composição | 50 | FURAÇÃO DE LAJE PARA PASSAGEM DE HIDRANTE, ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DN 75 MM |  | 58.42 | 65.28 |  |  |  |  | 0
| sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.72 | 31.06 | 2.1 |  | 110.5077 | 110.5077 | 0
| sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.7 | 34.22 | 1.5 |  |  |  | 0
composição 51 | composição | 51 | FURAÇÃO DE LAJE PARA PASSAGEM DE HIDRANTE, ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DN 32 MM |  | 58.42 | 65.28 |  |  |  |  | 0
| sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.72 | 31.06 | 2 |  | 110.5077 | 110.5077 | 0
| sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.7 | 34.22 | 1.5 |  |  |  | 0
composição 55 | composição | 55 | BATERIA HELIAR SUPER FREE 12 VOLTS 60 AMPERES |  | 842.04 | 842.04 |  |  | 120.5877 | 120.5877 | 0
| cotação | 14 | BATERIA HELIAR SUPER FREE 12 VOLTS 60 AMPERES | un | 842.04 | 842.04 | 1 |  | 121.2177 | 121.2177 | 0
| sinapi | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.2 |  |  |  | 0
#NAME? | composição | 56 | ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO COM PÉ E PINGADEIRA |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
| cotação | 15 | ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM PÉ E PINGADEIRA 120 x 90 x 30cm | un | #REF! | 0 | 1 |  | 122.4777 | 122.4777 | 0
| sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 0 | 0.5 |  | 123.1077 | 123.1077 | 0
| sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 0 | 0.5 |  | 123.7377 | 123.7377 | 0
composição 46 | composição | 57 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  | 1572.84 | 1577.1 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 1537.32 | 1537.32 | 1 |  | 101.0577 | 101.0577 | 0
| sinapi | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 15.41 | 17.17 | 0,0090000 |  | 101.6877 | 101.6877 | 0
| sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0,0300000 |  |  |  | 0
| sinapi | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0,0300000 |  |  |  | 0
composição 46 | composição | 58 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) |  | 1572.84 | 1577.1 |  |  |  |  | 0
| sinapi-i | 939 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 1537.32 | 1537.32 | 1 |  | 101.0577 | 101.0577 | 0
| sinapi | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 15.41 | 17.17 | 0,0090000 |  | 101.6877 | 101.6877 | 0
| sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0,0300000 |  |  |  | 0
| sinapi | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0,0300000 |  |  |  | 0
### | Panambi, 08/10/2021
| Data |  |  | Responsável Técnico:
CREA/CAU:

## RESUMO PPCI
| RESUMO PPCI |  | VALOR SERVIÇO | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | #DIV/0!
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | #DIV/0!
3.0 | ILUMINACAO DE EMERGENCIA |  | 0 | #DIV/0!
4.0 | DETECÇÃO DE FUMACA |  | 0 | #DIV/0!
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | #DIV/0!
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS |  | 0 | #DIV/0!
7.0 | MANGOTINHOS |  | 0 | #DIV/0!
8.0 | METAIS |  | 0 | #DIV/0!
9.0 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  | 0 | #DIV/0!
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | #DIV/0!
11.0 | EQUIPAMENTOS |  | 0 | #DIV/0!
|  | VALOR TOTAL: | 0 | #DIV/0!
Panambi, 08 / 10 / 2021
_________________________________________ |  | __________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## CRONOGRAMA FF PPCI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
EMPREENDIMENTO: PROJETO EXECUTIVO ATUALIZAÇÃO DE PPCI IFF CAMPUS PANAMBI/RS
PROPONENTE: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - IFF CAMPUS PANAMBI/RS
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ERECHIM, 860 - BAIRRRO PLANALTO - PANAMBI/RS | [7 empty] | DATA BASE (SINAPI):SETEMBRO/2021- ATUALIZAÇÃO
VALOR GLOBAL: | [7 empty] | BDI = 16,81%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor dos serviços | MESES
|  | % |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ |  |  |  |  | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 100% | 0
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 5% | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0
3 | ILUMINACAO DE EMERGENCIA | 0 | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
4 | DETECÇÃO DE FUMACA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
5 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 0 | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
7 | MANGOTINHOS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
8 | METAIS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
9 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0
11 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
TOTAL ACUMULADO COM BDI | SIMPLES |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Panambi, 08 / 10 / 2021
_____________________________________ | [6 empty] | _____________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## BDI
Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
IFF CAMPUS PANAMBI
OBJETO
PPCI EXECUTIVO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | [7 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 4%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco |  |  |  | R | 0.51% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.86% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro |  |  |  | L | 3.97% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 16.81% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 16.81% | OK
#REF! | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI.PAD = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO, é de 4%, com a respectiva alíquota de 0%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
0
Panambi, 05 / 07 / 2021