## RESUMO
PROJETO: AMPLIAÇÃO AMBULATÓRIO
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
Endereço da Obra: Linha 7 de setembro, s/n, BR 386 - KM 40 - Frederico Westphalen/RS
Área Total: 133,81 m²
Responsável Técnico:
0 |  | 0
RESUMO
| DESCRIÇÃO | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0
6 | ESQUADRIAS | 0
7 | COBERTURA | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA /TELEFÔNICA | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS | 0
12 | REVESTIMENTOS | 0
13 | PINTURA | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
15 | GERENCIAMENTO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO | 0
16 | FORRO | 0
17 | AR CONDICIONADO | 0
18 | PISO | 0
TOTAL |  | 0
Local, data.
EMPRESA
0

## ORÇAMENTO
PROJETO: AMPLIAÇÃO AMBULATÓRIO
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
Endereço da Obra: Linha 7 de setembro, s/n, BR 386 - KM 40 - Frederico Westphalen/RS
Área Total: 133,81 m²
Responsável Técnico:
BDI - EXECUÇÃO DE OBRA |  |  | 22.23%
BDI - EQUIPAMENTOS |  |  | 15.76%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNID. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  |  | TOTAL SERVIÇO COM BDI | TOTAL DO ITEM
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL SEM BDI | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [9 empty] | 0
1.1 | CREA-RS 2021 | TAXA CREA - ARTs DE EXECUÇÃO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, PPCI, GÁS, ESTRUTURAL, AR CONDICIONADO E CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO) | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | I4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME MANUAL DE PLACAS DO GOVERNO FEDERAL | 2 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | C93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 5 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | C99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | C98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 60 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | C96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 2.1384 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | C100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL NA PARTE INTERNA DA EDIFICAÇÃO SOB CONTRAPISO | 6.56 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | C97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | 6.56 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | C96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | 3.96 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | C96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 SAPATAS E BALDRAMES | 15.21 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | C96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 1.782 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | C96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - COMPLETA E INSTALADA - SAPATAS E BALDRAMES | 36.96 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | C96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - COMPLETA E INSTALADA - SAPATAS E BALDRAMES | 281.352 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | C96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - COMPLETA E INSTALADA | 6.48 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | C96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - COMPLETA E INSTALADA | 15.84 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 |  | PILARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | I34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 0.9 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | C92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 0.9 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | C92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - COMPLETA E INSTALADA | 29.568 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | C92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - COMPLETA E INSTALADA | 96.252 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | C92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - COMPLETA E INSTALADA | 20.52 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | VIGAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | I1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 1.66 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | C92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 1.66 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | C92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - COMPLETA E INSTALADA | 42.504 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | C92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - COMPLETA E INSTALADA | 9.48 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | C92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - COMPLETA E INSTALADA | 162.888 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | C92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - COMPLETA E INSTALADA | 28.65 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | LAJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | COMP. GERIAIS 03 | #REF! | 40.82 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | C92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - ARMADURA NEGATIVA CONFORME PROJETO ESTRTURAL | 14.22 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | C87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 47.25 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | C93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | 26 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | C93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 8.4 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | C97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 5.01 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | C94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - CONFORME PROJETO | 16.52 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | C94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 31.5 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | C100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - CONFORME PROJETO - 2 PORTAS EXTERNAS NOVAS | 6.72 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | C100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20192- PORTAS EXTERNAS NOVAS | 11.6 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | C90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PORTA INTERNA | 3 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | C91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | C94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 32 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | C92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 32 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | C94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 18.69 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | C101797 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 5.75 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | C94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 7 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | COMPOSIÇÃO EL1 | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES - INSTALADA. | 42 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | COMPOSIÇÃO EL2 | CABO DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, BITOLA 16MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX, NEUTRO E TRÊS FASES - INSTALADO. | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 70 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 56 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | COMPOSIÇÃO EL4 | CANALETA DE ALUMÍNIO COM DIVISOR, 73MM X 25MM X 3000MM, COR BANCA, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO, REFERÊNCIA DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADA | 25 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 4 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | COMPOSIÇÃO EL5 | CURVA HORIZONTAL 90°, COM SEPTO, COM TAMPA PLANA RANHURADA, PARA CANALETA DE ALUMÍNO DE 25MM - INSTALADA. | 1 | UNID. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | COMPOSIÇÃO EL6 | CURVA VERTICAL EXTERNA, PLANA, RANHURADA, COM SEPTO, RAIO 30MM,PARA CANALETA DE ALUMÍNO DE 73MM - INSTALADA. | 1 | UNID. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | COMPOSIÇÃO EL7 | CURVA VERTICAL, INTERNA, RAIO 60MM, PARA CANALETA DE ALUMÍNO DE 73MM - INSTALADA. | 3 | UNID. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 | COMPOSIÇÃO EL8 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 45KA - INSTALADO. | 4 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.19 | COMPOSIÇÃO EL9 | DISPOSITIVO DR (diferencial residual), 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - INSTALADO. | 2 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.20 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.21 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 15 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.22 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.23 | COMPOSIÇÃO EL10 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE 18W E 120CM, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600lm CADA LÂMPADA (LÂMPADAS INCLUSAS), COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ NA COR BRANCA, REF. LUMILUZ LDE232 - INSTALADA. | 10 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.24 | COMPOSIÇÃO EL11 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" INSTALADA NO PAINEL E NA PORTA DO CHAFT, TAMANHO 18CMX25CM - INSTALADA | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.25 | COMPOSIÇÃO EL12 | PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE 25MM, PARA TRÊS MÓDULOS DE TOMADAS ELÉTRICAS, REFERÊNCIA TÉCNICA DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADO. | 10 | UNID. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.26 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UNID. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.27 | 39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.28 | COMPOSIÇÃO EL13 | TAMPA DE ALUMÍNIO, PLANA, RANHURADA, ACABAMENTO BRANCO, PARA CANALETA DE ALUMÍNIO - INSTALADA. | 25 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.29 | COMPOSIÇÃO EL14 | TAMPA TERMINAL PARA CANALETA DE ALUMINIO DE 25MM - INSTALADA. | 1 | UNID. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.30 | COMPOSIÇÃO EL15 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2 - INSTALADO | 120 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.31 | COMPOSIÇÃO EL16 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2 - INSTALADO | 10 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.32 | COMPOSIÇÃO EL17 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2 - INSTALADO | 8 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.33 | COMPOSIÇÃO EL18 | TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE PVC (PARA OS BLOCOS DE ILUM DE EMERGÊNCIA) - INSTALADA. | 5 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.34 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.35 | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 30 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | INSTALAÇÕES LÓGICA /TELEFÔNICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | COMPOSIÇÃO EL1 | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES - INSTALADA. | 140 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 132 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 8362/ORSE-S | GUIA DE CABOS 1UX55MM, TAMPA FRONTAL LISA DESTACÁVEL - INSTALADO. | 1 | UNID. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | COMPOSIÇÃO EL19 | MÓDULO RJ45 FÊMEA, CATEGORIA 6 - INSTALADO. | 10 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | COMPOSIÇÃO EL20 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK DE 19" - INSTALDO. | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | 12 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | COMPOSIÇÃO EL21 | PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE 25MM, PARA TRÊS MÓDULOS DE TOMADAS RJ45 CATEGORIA6, REFERÊNCIA TÉCNICA DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADO. | 5 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | COMPOSIÇÃO EL22 | RACK 19", DE PAREDE, 6U, 470MM, COM PORTA FRONTAL - INSTALADO. | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | COMPOSIÇÃO EL23 | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK COM DEZ TOMADAS DE 20A - INSTALADA. | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | COMPOSIÇÃO EL24 | TAMPA CEGA PARA RACK 19" - INSTALADA. | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | C98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - LAJE DA CIRCULAÇÃO E BEIRAL LATERAL | 5.39 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | C98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 - APLICADA SOBRE A MANTA ASFÁSTICA NA LAJE DA CIRCULAÇÃO E BEIRAL LATERAL | 5.39 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | C98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 VIGAS DO BALDRAME E ATÉ 50 CM DE ALTURA NA ALVENARIA | 48.6 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | ORSE 1505 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 2A:20B:C - 4 kg NBR9443, 9444, 10721 | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | C97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 6 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | I37556 E C88252 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO | 2 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | I37558 E C88252 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO | 7 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | C87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 78,342 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | C87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 78,342 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | C87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 82,794 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | C87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 82,794 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | C87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 82,794 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.1 |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 78.342 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.2 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 78.94 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.3 | C88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 32.81 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.4 | C88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 78,34 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.5 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 32.81 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1 | C88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 | 244.049 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.2 | C95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE E BERIRAIS EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 244.05 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 |  | PINTURAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.1 | C102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 INCLUI MARCO E GUARNIÇÕES | 5.31 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.2 | C102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - INCLUI MARCO E GUARNIÇÕES | 5.31 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 |  | PINTURAS METÁLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.1 | C100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P - PARA ESTRUTURA DE AÇO DO TELHADO | 32 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | C9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 133.81 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | GERENCIAMENTO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | COMP. GERIAS 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, CONTENDO ENGENHEIRO CIVIL, ENCARREGADO DE OBRAS, CONSIDERANDO 6 MESES DE OBRA - UNIDADE PORCENTAGEM DE OBRA EXECUTADA | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | FORRO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 32.2 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 39.96 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | I39555 E C100308 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO - INSTALADO EM LOCAL TÉRREO | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Uso de BDI diferenciado conforme lei
17.2 | C100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | C97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.1 | C87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - INCUSIVE REJUNTE, PORCELANATO, INSTALAÇÃO. | 32,81 | M² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | C88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - MESMA COR, MODELO E ESPECIFICAÇÃO DO PISO | 27,09 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | C87302 | REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - ESPESSURA 5CM | 1.6405 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | COMP. GERIAS 02 | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 8 CM DE ESPESSURA | 2.6248 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | I4721 E C88316 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) - ESPESSURA DO LASTRO 8 CM - INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO | 2.6248 | M³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | C98695 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - PORTAS EXTERNAS E JANELAS | 11,8 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [9 empty] | 0
Observações
A empresa declara que conferiu as fórmulas e totais da planilha.
Local, data.
EMPRESA

## CRONOGRAMA
PROJETO: AMPLIAÇÃO AMBULATÓRIO
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
Endereço da Obra: Linha 7 de setembro, s/n, BR 386 - KM 40 - Frederico Westphalen/RS
Área Total: 133,81 m²
Responsável Técnico:
0 | [5 empty] | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4 |  | PARCELA 5 |  | PARCELA 6
|  |  | 30 dias | R$ | 60 dias | R$ | 90 dias | R$ | 120 dias | R$ | 150 dias | R$ | 180 | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 0 | 80% |  | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 50% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0 | 20% |  | 80% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0% |  | 30% |  | 60% |  | 10% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0 | 0% |  | 10% |  | 70% |  | 10% |  | 10%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ESQUADRIAS | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COBERTURA | 0 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 15% |  | 60% |  | 20%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA /TELEFÔNICA | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0% |  | 70% |  | 0% |  | 30% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | REVESTIMENTOS | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | PINTURA | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 30% |  | 70%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | GERENCIAMENTO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO | 0 | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | FORRO | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | AR CONDICIONADO | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | PISO | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Local, data.
EMPRESA
0

## BDI
PROJETO: AMPLIAÇÃO AMBULATÓRIO
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
Endereço da Obra: Linha 7 de setembro, s/n, BR 386 - KM 40 - Frederico Westphalen/RS
Área Total: 133,81 m²
Responsável Técnico:
0
0
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
Para a execução de obras com orçamento elaborado com a planilha SINAPI "SEM DESONERAÇÃO" utiliza-se o seguinte cálculo de BDI:
AC | Administração Central | 2%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco e Imprevistos | 1.2%
G | Garantia | 0.35%
DF | Despesas Financeiras | 1.2%
L | Lucro bruto | 7.3%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 7.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
| ISS | 4%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 22.23%
| BDI Adotado | 22.23%
Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:
AC | Administração Central | 5.2%
S | Seguro | 0.24%
R | Risco e Imprevistos | 0.43%
G | Garantia | 0.21%
DF | Despesas Financeiras | 1%
L | Lucro bruto | 4.1%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 3.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
ISS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| BDI Calculado | 15.76%
| BDI Adotado | 15.76%
Local, data.
EMPRESA
0