## RESUMO
EMPRESA
CNPJ
ANEXO X - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | ANEXO X - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FARROUPILHA
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
ÁREA EDIFICADA: 997,95 m²
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 0
4 | SUPRAESTRUTURA | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0
6 | FECHAMENTOS | 0
7 | ESQUADRIAS | 0
8 | COBERTURAS | 0
9 | REVESTIMENTOS | 0
10 | PINTURAS | 0
11 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
14 | PPCI | 0
15 | VENTILADORES | 0
16 | SERVIÇOS FINAIS | 0
TOTAL |  | 0
LOCAL/DATA
_________________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CNPJ

## ORÇAMENTO
EMPRESA
CNPJ
ANEXO X - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FARROUPILHA | [9 empty] | FONTE: SINAPI 06/2021 - SIE 02/2021 BDI EXECUÇÃO DE OBRA | 21.42%
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | [9 empty] | BDI - EQUIPAMENTOS | 15.78%
ÁREA EDIFICADA: 997,95 m²
Referência | Item | SERVIÇO | Unid. | Quant. | Valor Unitário S/ BDI |  |  | Valor Unitário C/ BDI |  |  | TOTAL
[5 empty] | Material | Mão-de-obra | Total Unit. S/BDI | Material | Mão-de-obra | Total Unit. C/ BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
CREA-RS 2020 | 1.1 | TAXA CREA - ARTs DE EXECUÇÃO (ARQUITETÔNICO / ELÉTRICO / HIDROSSANITÁRIO / PPCI / ESTRUTURAL) | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 4813 | 1.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 99059 | 1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | M | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIE 42566 | 1.4 | ABRIGO PROVISÓRIO DE PINUS | M² | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIE 43223 | 1.5 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA UNIDADE SANITÁRIA COM 5,00M² | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIE 43240 | 1.6 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIE 42570 | 1.7 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA
C 98525 | 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | M2 | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 101209 | 2.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DMT DE ATÉ 1KM | M3 | 4445.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 100574 | 2.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA | M3 | 1696.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 97083 | 2.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, CONFORME PROJETO | M2 | 1696.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 3 | INFRAESTRUTURA (BARRACÃO, SALA DO LEITE, ESTERQUEIRA
CONCRETOS BORSATTI |  | SAPATA DE CONCRETO PRÉ FABRICADA - COMPOST BARN | UN | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 1 | 3.1 | SAPATAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - SALA DO LEITE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 2 | 3.2 | VIGAS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - SALA DO LEITE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 4 | SUPRAESTRUTURA (BARRACÃO, SALA DO LEITE, ESTERQUEIRA)
CONCRETOS BORSATTI | 4.1 | ESTRUTURA DE PÓRTICO COMPOSTA POR DOIS PILARES 25X35CM, DUAS TESOURAS E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - COMPOST BARN | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCRETOS BORSATTI | 4.2 | PILARES PRÉ MOLDADOS DE OITÃO 20X30 - COMPOST BARN | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCRETOS BORSATTI | 4.3 | VIGAS PRÉ MOLDADAS DE RESPALDO 15X30CM - COMPOST BARN | ML | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCRETOS BORSATTI | 4.4 | FRETE E MONTAGEM DE ITENS PRÉ FABRICADOS | M² | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 1 | 4.5 | VIGAS NÍVEL COBERTURA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - SALA DO LEITE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 2 | 4.6 | PILARES EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - SALA DO LEITE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 3 | 4.7 | LAJE PRÉ MOLDADA - SALA DO LEITE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO (BARRACÃO E SALA DO LEITE)
C 98557 | 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA MÍNIMO 2 DEMÃOS - VIGAS BALDRAME E LAJE SALA DO LEITE | M2 | 21.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 6 | FECHAMENTOS
C 87499 | 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - SALA DO LEITE | M² | 68.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 93196 | 6.2 | CONTRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - SALA DO LEITE | M | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 93186 | 6.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - SALA DO LEITE | M | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCRETOS BORSATTI | 6.4 | PLACA DE CONCRETO ARMADO - COMPOST BARN | M² | 130.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 87455 | 6.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ESTERQUEIRA E MURETAS EM BLOCO DE CONCRETO | M² | 171.668 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 7 | ESQUADRIAS
C 94570 | 7.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 91341 | 7.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 5.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 8 | COBERTURAS
COMPOSIÇÃO 1 | 8.1 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 0,50MM, INCLUSO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 94227 | 8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM | M | 100.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 92580 | 8.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. | M² | 1432.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 9 | REVESTIMENTOS
C 87879 | 9.1.1 | CHAPISCO NAS ALVENARIAS E ESTRUTURAS, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA) ESPESSURA DE 2 MM A 3 MM - SALA DO LEITE INTERNO E EXTERNO | M² | 136.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 87882 | 9.1.2 | CHAPISCO NO TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5 CM - SALA DOS RESFRIADORES E ESCRITORIO | M² | 18.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 87547 | 9.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES, ESPESSURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - PAREDES EXTERNAS SALA DO LEITE, ESCRITÓRIO E TETO | M² | 83.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 87536 | 9.1.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - SALA DOS RESFRIADORES E FOSSO DE ORDENHA | M² | 84.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 96486 | 9.1.5 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - SALA DOS RESFRIADORES E ESCRITÓRIO | M² | 18.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 93394 | 9.1.6 | REVESTIMENTO DAS PAREDES EM CERÂMICA 45X45 CM BRANCO ACETINADO, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE - SALA DOS RESFRIADORES E FOSSO DE ORDENHA | M² | 49.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 10 | PINTURAS
C 88411 | 10.1 | PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETO, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO - TETO E PAREDES EXTERNAS SALA DO LEITE, PAREDES INTERNAS ESCRITÓRIO | M² | 102.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 88489 | 10.2 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES E TETO, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO - TETO E PAREDES EXTERNAS SALA DO LEITE, PAREDES INTERNAS ESCRITÓRIO | M² | 102.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 11 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
C 100324 | 11.1 | LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 10 CM | M³ | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 94997 | 11.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO CLASSE C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M² | 1160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 87630 | 11.3 | REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO INTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM - SALA DOS RESFRIADORES, ESCRITÓRIO E FOSSO DE ORDENHA | M² | 17.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 87256 | 11.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. - COCHO, SALA DOS RESFRIADORES, ESCRITÓRIO E FOSSO DE ORDENHA | M² | 52.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 88650 | 11.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM - SALA DOS RESFRIADORES, ESCRITÓRIO E FOSSO DE ORDENHA | M | 23.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 11.6 | MARAVALHA | M³ | 469.296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 12.1 | ÁGUA FRIA E ALIMENTAÇÃO
C 94497 | 12.1.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 94706 | 12.1.2 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 91784 | 12.1.3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 109.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 91785 | 12.1.4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 79.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 1 | 12.1.5 | REGISTROS DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4", ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 2 | 12.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, 1", ROSCÁVEL COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 12.1.7 | BEBEDOUROS EM INOX | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 12.1.8 | RESERVATORIO 5000 LITROS POLIETILENO DO TIPO TANQUE | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | ESGOTO SANITÁRIO
C 89711 | 12.2.1 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 89712 | 12.2.2 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 89714 | 12.2.3 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 96526 | 12.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES | M3 | 0.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 101622 | 12.2.5 | BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO (ESPESSURA DE 10CM) | M3 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 96995 | 12.2.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL, PARA ASSENTAMENTO DA TUBULUAÇÃO DE ESGOTO. | M3 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 89707 | 12.2.7 | CAIXA SIFONADA COM GRELHA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 98066 | 12.2.8 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 98072 | 12.2.9 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3 X 2,5 X 1,2 M | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 98078 | 12.2.10 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | ESGOTO PLUVIAL
C 89849 | 12.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 188 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 89854 | 12.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 89862 | 12.3.3 | TÊ DE PVC DN 150X150 MM | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 89848 | 12.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 89853 | 12.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 12.3.6 | CISTERNA SUBTERRANEA EM POLIETILENO 15000 LITROS | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 12.3.7 | KIT DE FILTRO DE ÁGUA DA CHUVA DO TIPO VF01 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 12.3.8 | BOMBA SUBMERSA MODELO PF0800 800W MAKITA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
C 93441 | 12.4.1 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 95544 | 12.4.2 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 95545 | 12.4.3 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
C 91924 | 13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 91926 | 13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 91928 | 13.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 91930 | 13.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 92980 | 13.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 101509 | 13.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 101879 | 13.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - COMPLETO E INSTALADO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 97893 | 13.8 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,60M. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 96986 | 13.9 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 93654 | 13.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 93655 | 13.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 93670 | 13.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 93671 | 13.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 93673 | 13.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I 39470 | 13.15 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 40KA - INSTALADO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I 39445 | 13.16 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - INSTALADO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I 39028 | 13.17 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38X38, CHAPA 22 | M | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 13.18 | JUNÇÃO EM L PERFILADO PERFURADO 38X38, CHAPA 22 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 13.19 | JUNÃO EM X PERFILADO PERFURADO 38X38, CHAPA 22 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 13.20 | JUNÇÃO EM TÊ PERFILADO PERFURADO 38X38, CHAPA 22 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I 2674 | 13.21 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 3/4" | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I 2684 | 13.22 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1 1/4" | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 91953 | 13.23 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 91967 | 13.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 91996 | 13.25 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 92004 | 13.26 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 13.27 | LUMINÁRIA COMPACTA LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. | UN | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I 37539 | 13.28 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO", TAMANHO 25X18CM - INSTALADA NA PORTA DOS QUADROS. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 14 | PPCI
MERCADO | 14.1 | LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 3 LUX | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 14.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO ADESIVADO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCADO | 14.3 | EXTINTOR PQS 4KG - CLASSE ABC | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 15 | VENTILADORES
MERCADO | 15.1 | VENTILADOR STM 1460 TRIFÁSICO | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | item com BDI diferenciado
MERCADO | 15.2 | PAINEL DE CONTROLE VENTILAÇÃO/ASPERSÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | item com BDI diferenciado
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 16 | SERVIÇOS FINAIS
C 99814 | 16.1 | LIMPEZA FINAL COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² | 944.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 99803 | 16.2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PROCELANATO COM PANO UMIDO | M² | 29.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 99806 | 16.3 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO | M² | 79.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub total do Item | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | VALOR TOTAL SEM BDI | 0
[10 empty] | VALOR TOTAL COM BDI | 0
[10 empty] | VALOR TOTAL | 0
| Observação: | A empresa declara que conferiu as fórmulas e valores da planilha.
LOCAL/DATA
_________________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CNPJ

## CRONOGRAMA
EMPRESA
CNPJ
ANEXO X - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FARROUPILHA
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEM
PROJETO: PRÉDIO ACADÊMICO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | % TOTAL | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 100
3 | INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 50 | 0 | 50
4 | SUPRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 50 | 0 | 50
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 50 |  |  | 0 | 50
6 | FECHAMENTOS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 50
7 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 100
8 | COBERTURAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 50 | 0 | 50
10 | PINTURAS | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 100
11 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 50 | 0 | 50
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 100
14 | PPCI | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 100
15 | VENTILADORES | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 100
16 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 100
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
LOCAL/DATA
_________________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CNPJ

## BDI
EMPRESA
CNPJ
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - FARROUPILHA
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
PROJETO - COMPOST BARN
ÁREA EDIFICADA: 1417,00m²
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS UTILIZA-SE:
AC | Administração Central | 2%
S | Seguro | 0.6%
R | Risco e Imprevistos | 1%
G | Garantia | 0.57%
DF | Despesas Financeiras | 0.6%
L | Lucro bruto | 7%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 7.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB | 0%
| ISS | 4%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 21.42%
| BDI Adotado | 21.42%
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZA-SE:
AC | Administração Central | 5.2%
S | Seguro | 0.24%
R | Risco e Imprevistos | 0.43%
G | Garantia | 0.21%
DF | Despesas Financeiras | 1%
L | Lucro bruto | 4.12%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 3.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
ISS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| BDI Calculado | 15.78%
| BDI Adotado | 15.78%
LOCAL/DATA
__________________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CNPJ