INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 27/2022

(Prestação de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão-de-obra)

(Processo Administrativo n.° 23243.002439/2022-33)

ANEXO V – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

| Indicador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº 1 – Atendimento da prestação do serviço de manutenção de extintores |  |  |
| Finalidade | Garantir que a prestação dos serviços de manutenção de extintores ocorra dentro dos prazos e critérios estabelecidos pela administração. |  |
| Meta a cumprir | Prestar o serviço de manutenção de extintores dentro dos prazos e critérios estipulados no Termo de Referência/Contrato. |  |
| Instrumento de Medição | Registro do Fiscal Técnico |  |
| Forma de Acompanhamento | In Loco |  |
| Periodicidade | Quando o serviço for prestado |  |
| Mecanismo de Cálculo | Número de dias de atraso para retirada dos equipamentos para manutenção: Até 2 dia de atraso: 1 pts. 03 a 05 dias de atraso: 5 pts. 06 a 08 dias de atraso: 10 pts Acima de 08 dias de atraso: 15 pts. Percentual de substituição dos equipamentos inferior a 100%: 15 pts Número de dias de atraso para devolução dos equipamentos: Até 2 dia de atraso: 1 pts. 03 a 05 dias de atraso: 5 pts. 06 a 08 dias de atraso: 10 pts Acima de 08 dias de atraso: 15 pts. |  |
| Início da Vigência | Data da assinatura do Contrato |  |
| Faixa de ajuste no pagamento | Pontuação por nota de empenho = De 0 a 4 pts = Pagamento de 100% da nota fiscal. De 5 a 09 pts = Desconto de 0,5% do valor total da nota fiscal. De 10 a 15 pts = Desconto de 1% do valor total da nota fiscal. Acima de 15 pts= Desconto de 2% do valor total da nota fiscal. |  |
| Observações | A pontuação quanto aos mecanismos de cálculo é cumulativa por nota de empenho. |  |
| Indicador |  |  |  |
| Nº 2 – Atendimento da prestação do serviço de manutenção dos demais componentes do sistema de prevenção contra incêndio |  |  |  |
| Finalidade |  | Garantir que a prestação dos serviços de manutenção de manutenção dos demais componentes do sistema de prevenção contra incêndio ocorra dentro prazos estabelecidos pela administração. |  |
| Meta a cumprir |  | Prestar o serviço de manutenção dos demais componentes do sistema de prevenção contra incêndio dentro dos prazos estipulados no Termo de Referência/Contrato. |  |
| Instrumento de Medição |  | Registro do Fiscal Técnico |  |
| Forma de Acompanhamento |  | In Loco |  |
| Periodicidade |  | Quando o serviço for prestado |  |
| Mecanismo de Cálculo |  | Número de horas de atraso para atendimento do chamado: Até 12 horas de atraso: 1 pts. 13 a 24 horas de atraso: 5 pts. 25 a 36 horas de atraso: 10 pts Acima de 36 horas de atraso: 15 pts. Número de dias de atraso para apresentação do orçamento, no caso de manutenção corretiva: Até 12 horas de atraso: 1 pts. 13 a 24 horas de atraso: 5 pts. 25 a 36 horas de atraso: 10 pts Acima de 36 horas de atraso: 15 pts. Número de dias de atraso para conclusão da manutenção, após aprovação da contratante: Até 36 horas de atraso: 1 pts. 37 a 60 horas de atraso: 5 pts. 61 a 96 horas de atraso: 10 pts Acima de 96 horas de atraso: 15 pts. |  |
| Início da Vigência |  | Data da assinatura do Contrato |  |
| Faixa de ajuste no pagamento |  | Pontuação por ordem de serviço = De 0 a 5pts = Pagamento de 100% da nota fiscal. De 5 a 10pts = Desconto de 0,5% do valor total da nota fiscal. De 10 a 15pts = Desconto de 1% do valor total da nota fiscal. Acima de 15pts= Desconto de 2% do valor total da nota fiscal. |  |
| Observações |  | A pontuação quanto aos mecanismos de cálculo é cumulativa por ordem de serviço. |  |