## PLANILHA RESUMO
ORÇAMENTO RESUMO NÃO DESONERADO
Cliente: IFFar - Uruguaiana - Rio Grande do Sul
Objeto : REFEITORIO IFFAR
Base: Sinapi / Ref: 06/2024 / Estado: RS
Base: DNIT (Sicro 3) / Ref: Abril/2024 / Estado: RS
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: RS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0!
3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0 | #DIV/0!
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | #DIV/0!
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | #DIV/0!
6 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 | #DIV/0!
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #DIV/0!
8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (ALARME, CFTV, LÓGICA E TELEFÔNIA ) | 0 | #DIV/0!
9 | ATERRAMENTO | 0 | #DIV/0!
10 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL / INSTALAÇÃO DE GÁS | 0 | #DIV/0!
11 | INSTALAÇÃO PSCIP | 0 | #DIV/0!
12 | CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL | 0 | #DIV/0!
13 | SISTEMA DE VEDAÇÃO - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0 | #DIV/0!
14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 0 | #DIV/0!
15 | REVESTIMENTO DE PISO | 0 | #DIV/0!
16 | PINTURAS | 0 | #DIV/0!
17 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0!
18 | BANCADAS , SOLEIRAS E FILETES | 0 | #DIV/0!
19 | COBERTURA | 0 | #DIV/0!
20 | FORRO | 0 | #DIV/0!
21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS | 0 | #DIV/0!
22 | ACESSIBILIDADE | 0 | #DIV/0!
23 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0!
24 | PAISAGISMO | 0 | #DIV/0!
25 | DIVERSOS | 0 | #DIV/0!
26 | LIMPEZAS E SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL COM BDI | 0 | #DIV/0!
Elaborado e assinado: |  | Data:
________________________________________________

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO NAO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 90% | 10%
3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 50% | 50%
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
100%
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5%
8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (ALARME, CFTV, LÓGICA E TELEFÔNIA ) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5%
9 | ATERRAMENTO | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 50% | 50%
10 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL / INSTALAÇÃO DE GÁS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
11 | INSTALAÇÃO PSCIP | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 50% | 50%
12 | CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
13 | SISTEMA DE VEDAÇÃO - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
15 | REVESTIMENTO DE PISO | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
16 | PINTURAS | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 40% | 40% | 20%
17 | ESQUADRIAS | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 50% | 50%
18 | BANCADAS , SOLEIRAS E FILETES | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 50% | 50%
19 | COBERTURA | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 50% | 50%
20 | FORRO | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
100%
21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS | 0 | [9 empty] | 0 | 0
100%
22 | ACESSIBILIDADE | 0 | [9 empty] | 0 | 0
100%
23 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50%
24 | PAISAGISMO | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
100%
25 | DIVERSOS | 0 | [9 empty] | 0 | 0
100%
26 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS | 0 | [9 empty] | 0 | 0
100%
| TOTAL POR MES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
OBSERVAÇÕES
1 | ESTE CRONOGRAMA DEVE SER CONSIDERADO NA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS PELOS LICITANTES
Elaborado e assinado: |  | Data:
________________________________________________

## SINTÉTICA M.O. & MAT.
Cliente: Cliente: IFFar - Uruguaiana - Rio Grande do Sul |  |  |  | Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 06/2024 / Estado: Rio Grande do Sul |  |  |  | BDI: 24.58%
Base: DNIT (Sicro 3) / Ref: Abril/2024 / Estado: Rio Grande do Sul
Base: eng.custos / Ref: 06/2024 / Estado: Rio Grande do Sul / LS: 0.00%
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul
Base: Orse / Ref: 06/2024 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%
Obra: Planilha não desonerada - Construção Refeitório IFFar - Uruguaiana - Rio Grande do Sul
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra e Materiais
NÃO INCLUIR OU EXCLUIR LINHAS NEM COLUNAS
Item | Tipo | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Valor Unit | Valor Unit. com BDI |  | Totais
[7 empty] | M.O | MAT | M.O | MAT | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 1 |  |  |  | 147767.03 | 6637.22 | 154404.25
1.1 | Composição Própria | 0000000078 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CONSIDERANDO 10 MESES DE OBRA | % EXECUTAD | 1,00
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 1
2.1 | Composição Sinapi | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 166,28
2.2 | Composição Sinapi | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00
2.3 | Insumo Sinapi | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10,00
2.4 | Composição Sinapi | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 34,50
2.5 | Composição Própria | 001 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - INCLUINDO CARGA E DESCARGA ( EXCLUSO TRANSPORTE) | UN | 1,00
2.6 | Composição Própria | 002 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - INCLUINDO CARGA E DESCARGA ( EXCLUSO TRANSPORTE) | UN | 1,00
2.7 | Composição Sinapi | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 417,17
2.8 | Composição Sinapi | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 332,56
2.9 | Composição Sinapi | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00
2.10 | Composição Sinapi | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00
2.11 | Composição Sinapi | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 2,00
3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |  | 1
3.1 | Composição Própria | 004 | ANDAIME METÁLICO TORRE ( ALUGUEL/ MÊS) | M | 202,95
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 1
4.1 | Composição Sinapi | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 325,00
4.2 | Composição Sinapi | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 325,00
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1
5.1 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 1
5.1.1 | FUNDAÇÃO - SAPATAS |  |  |  | 1
5.1.1.1 | Composição Sinapi | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 153,03
5.1.1.2 | Composição Dnit | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | M3 | 139,73
5.1.1.3 | Composição Sinapi | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 78,48
5.1.1.4 | Composição Sinapi | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 261,10
5.1.1.5 | Composição Sinapi | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 313,20
5.1.1.6 | Composição Sinapi | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21,50
5.1.1.7 | Composição Sinapi | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 44,00
5.1.1.8 | Composição Própria | 007 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 13,30
5.1.2 | VIGAS BALDRAME |  |  |  | 1
5.1.2.1 | Composição Sinapi | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 90,04
5.1.2.2 | Composição Sinapi | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10,60
5.1.2.3 | Composição Sinapi | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 114,10
5.1.2.4 | Composição Sinapi | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 328,60
5.1.2.5 | Composição Sinapi | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 164,50
5.1.2.6 | Composição Sinapi | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 138,20
5.1.2.7 | Composição Própria | 0000000014 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7,90
5.2 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1
5.2.1 | PILARES DE CONCRETO |  |  |  | 1
5.2.1.1 | Composição Sinapi | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 370,40
5.2.1.2 | Composição Sinapi | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 884,60
5.2.1.3 | Composição Sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 309,70
5.2.1.4 | Composição Sinapi | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 216,70
5.2.1.5 | Composição Própria | 0000000015 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 10,50
5.2.2 | VIGAS DE CONCRETO |  |  |  | 1
5.2.2.1 | Composição Sinapi | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 230,00
5.2.2.2 | Composição Sinapi | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 393,40
5.2.2.3 | Composição Sinapi | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 253,30
5.2.2.4 | Composição Sinapi | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 287,30
5.2.2.5 | Composição Sinapi | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 295,90
5.2.2.6 | Composição Sinapi | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56,30
5.2.2.7 | Composição Sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 268,40
5.2.2.8 | Composição Sinapi | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 192,50
5.2.2.9 | Composição Própria | 0000000016 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 14,90
5.2.3 | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 1
5.2.3.1 | Composição Sinapi | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 56,00
5.2.3.2 | Composição Sinapi | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 77,20
5.3 | LAJES DE CONCRETO |  |  |  | 1
5.3.1 | Composição Sinapi | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 168,40
5.3.2 | Composição Sinapi | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 175,00
5.3.3 | Composição Sinapi | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 30,58
5.3.4 | Composição Própria | 0000000016 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 4,80
5.3.5 | Composição Própria | 0000000017 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO/FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) | M2 | 121,07
5.3.6 | Composição Própria | 0000000022 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO/FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4) | M2 | 151,15
5.3.7 | Composição Própria | 0000000024 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO/FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5) | M2 | 111,10
6 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 1
6.1 | COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 1
6.1.1 | Composição Sinapi | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 3.643,33
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1
7.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  | 1
7.1.1 | Composição Sinapi | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90,00
7.1.2 | Composição Sinapi | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44,00
7.1.3 | Composição Sinapi | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12,00
7.2 | CABO UNIPOLAR COBRE |  |  |  | 1
7.2.1 | Composição Sinapi | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 809,90
7.2.2 | Composição Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.879,80
7.2.3 | Composição Sinapi | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 49,60
7.2.4 | Composição Sinapi | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 238,10
7.2.5 | Composição Sinapi | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 600,00
7.2.6 | Insumo Sinapi | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 498,00
7.2.7 | Insumo Sinapi | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 24,00
7.2.8 | Insumo Sinapi | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 60,00
7.2.9 | Insumo Sinapi | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 12,00
7.2.10 | Composição Sinapi | 101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 5,00
7.2.11 | Composição Sinapi | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5,00
7.2.12 | Insumo Sinapi | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 4,00
7.2.13 | Insumo Sinapi | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 8,00
7.3 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR |  |  |  | 1
7.3.1 | Insumo Sinapi | 39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 4,00
7.3.2 | Insumo Sinapi | 39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 1,00
7.3.3 | Insumo Sinapi | 20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 1,00
7.3.4 | Composição Sinapi | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 10,00
7.4 | DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO |  |  |  | 1
7.4.1 | Composição Sinapi | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00
7.4.2 | Composição Sinapi | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00
7.4.3 | Composição Sinapi | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00
7.4.4 | Composição Sinapi | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00
7.4.5 | Composição Sinapi | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00
7.4.6 | Composição Sinapi | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,00
7.4.7 | Composição Sinapi | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46,00
7.4.8 | Composição Sinapi | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,00
7.4.9 | Composição Sinapi | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00
7.4.10 | Composição Sinapi | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00
7.5 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  | 1
7.5.1 | Composição Sinapi | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35,00
7.5.2 | Composição Sinapi | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00
7.5.3 | Composição Sinapi | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00
7.5.4 | Composição Sinapi | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00
7.5.5 | Composição Sinapi | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00
7.5.6 | Composição Própria | 0000000029 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 12,00
7.5.7 | Composição Própria | 0000000042 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CALSSE II 40ka | UN | 4,00
7.5.8 | Composição Sinapi | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00
7.5.9 | Insumo Sinapi | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 5,00
7.5.10 | Insumo Sinapi | 39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1,00
7.5.11 | Composição Sinapi | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00
7.6 | ELETRODUTO |  |  |  | 1
7.6.1 | Composição Sinapi | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54,60
7.6.2 | Composição Sinapi | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 512,60
7.6.3 | Composição Sinapi | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50,00
7.6.4 | Composição Própria | 0000000085 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, 3 X 4" (TRÊS ELETRODUTOS DE 4"), ENTERADO NO SOLO A 70CM - INCLUSA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, LASTRO DE PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE AREIA COM NO MÍNIMO15CM E REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (PARA O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO). | M | 13,45
7.6.5 | Composição Própria | 0000000086 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, 3 X 4" (TRÊS ELETRODUTOS DE 4"), ENTERADO NO SOLO A 70CM - INCLUSA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, LASTRO DE PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE AREIA COM NO MÍNIMO15CM E REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (PARA O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO). | M | 102,68
7.6.6 | Composição Própria | 0000000087 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, 3 X 4", ENTERADO NO SOLO A 70CM E ENVELOPADO EM CONCRETO (O CONCRETO ENVOLVE TODO O DUTO, ABAIXO, DOS LADOS E ACIMA) - INCLUSO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM REAPROVEITAMENTO, ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (PARA O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO SOB O ESTACIONAMENTO). | M | 19,20
7.7 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 1
7.7.1 | Composição Orse | 13031 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | UN | 44,00
7.7.2 | Composição Própria | 0000000046 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO | UN | 12,00
7.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1
7.8.1 | Composição Própria | 0000000032 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO PARA 54 DISJUNTORES DIN | UN | 2,00
8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (ALARME, CFTV, LÓGICA E TELEFÔNIA ) |  |  |  | 1
8.1 | Composição Própria | 0000000035 | CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 | UN | 17,00
8.2 | Composição Sinapi | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1,00
8.3 | Composição Sinapi | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 497,60
8.4 | Composição Sinapi | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00
8.5 | Composição Sinapi | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00
8.6 | Insumo Sinapi | 20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 1,00
8.7 | Composição Sinapi | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125,90
8.8 | Composição Sinapi | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3,00
9 | ATERRAMENTO |  |  |  | 1
9.1 | Composição Sinapi | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00
9.2 | Composição Sinapi | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3,00
9.3 | Composição Sinapi | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 10,00
9.4 | Composição Orse | 11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | UN | 3,00
10 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL / INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 1
10.1 | REDE HIDRÁULICA |  |  |  | 1
10.1.1 | REDE - AGUA FRIA |  |  |  | 1
10.1.1.1 | Composição Sinapi | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00
10.1.1.2 | Composição Sinapi | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10,00
10.1.1.3 | Composição Sinapi | 103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00
10.1.1.4 | Composição Sinapi | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5,00
10.1.1.5 | Composição Sinapi | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,00
10.1.1.6 | Composição Sinapi | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00
10.1.1.7 | Composição Sinapi | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00
10.1.1.8 | Composição Sinapi | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5,00
10.1.1.9 | Composição Sinapi | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00
10.1.1.10 | Composição Sinapi | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22,00
10.1.1.11 | Composição Sinapi | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00
10.1.1.12 | Composição Sinapi | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00
10.1.1.13 | Composição Sinapi | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00
10.1.1.14 | Composição Sinapi | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00
10.1.1.15 | Composição Sinapi | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00
10.1.1.16 | Composição Sinapi | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00
10.1.1.17 | Composição Sinapi | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4,00
10.1.1.18 | Composição Sinapi | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00
10.1.1.19 | Composição Sinapi | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00
10.1.1.20 | Composição Sinapi | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27,00
10.1.1.21 | Composição Sinapi | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00
10.1.1.22 | Composição Sinapi | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00
10.1.1.23 | Composição Sinapi | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7,00
10.1.1.24 | Composição Sinapi | 103996 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00
10.1.1.25 | Composição Sinapi | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00
10.1.1.26 | Composição Sinapi | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00
10.1.1.27 | Composição Sinapi | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00
10.1.1.28 | Composição Sinapi | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00
10.1.1.29 | Composição Sinapi | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00
10.1.1.30 | Composição Sinapi | 105190 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00
10.1.1.31 | Composição Sinapi | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 79,00
10.1.1.32 | Composição Sinapi | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2,50
10.1.1.33 | Composição Sinapi | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 42,80
10.1.1.34 | Composição Sinapi | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13,40
10.1.1.35 | Composição Sinapi | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00
10.1.1.36 | Composição Sinapi | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00
10.1.1.37 | Composição Sinapi | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00
10.1.1.38 | Composição Sinapi | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00
10.1.1.39 | Composição Sinapi | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00
10.2 | REDE SANITÁRIA E PLUVIAL |  |  |  | 1
10.2.1 | REDE - ESGOTO |  |  |  | 1
10.2.1.1 | Composição Própria | 0000000049 | CAIXA SPLIT | UN | 4,00
10.2.1.2 | Composição Sinapi | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9,00
10.2.1.3 | Composição Orse | 12897 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | UN | 5,00
10.2.1.4 | Insumo Sinapi | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 40,00
10.2.1.5 | Insumo Sinapi | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 48,00
10.2.1.6 | Insumo Sinapi | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 13,00
10.2.1.7 | Composição Sinapi | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00
10.2.1.8 | Composição Sinapi | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00
10.2.1.9 | Composição Sinapi | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13,00
10.2.1.10 | Composição Sinapi | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,00
10.2.1.11 | Composição Sinapi | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00
10.2.1.12 | Composição Sinapi | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,00
10.2.1.13 | Composição Sinapi | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00
10.2.1.14 | Composição Sinapi | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11,00
10.2.1.15 | Composição Sinapi | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00
10.2.1.16 | Composição Sinapi | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00
10.2.1.17 | Composição Sinapi | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00
10.2.1.18 | Composição Sinapi | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00
10.2.1.19 | Composição Sinapi | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00
10.2.1.20 | Composição Sinapi | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29,00
10.2.1.21 | Composição Sinapi | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32,00
10.2.1.22 | Composição Sinapi | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37,00
10.2.1.23 | Composição Sinapi | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00
10.2.1.24 | Composição Sinapi | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00
10.2.1.25 | Composição Sinapi | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 72,50
10.2.1.26 | Composição Sinapi | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25,90
10.2.1.27 | Composição Sinapi | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 27,90
10.2.1.28 | Composição Sinapi | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23,40
10.2.1.29 | Composição Sinapi | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 6,00
10.2.1.30 | Composição Sinapi | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00
10.2.1.31 | Composição Sinapi | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13,00
10.2.1.32 | Composição Sinapi | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00
10.2.1.33 | Composição Sinapi | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00
10.2.1.34 | Composição Sinapi | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,00
10.2.1.35 | Composição Própria | 0000000075 | Caixa de Gordura Polietileno 25 Litros Bakof Tec - Fornecimento e instalação. | UN | 1,00
10.2.1.36 | Composição Própria | 0000000081 | Caixa De Gordura Fibra 1000 Litros Bakof Tec - Fornecimento e instalação | UN | 1,00
10.2.2 | ESGOTO - VENTILAÇÃO |  |  |  | 1
10.2.2.1 | Insumo Sinapi | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 20,00
10.2.2.2 | Insumo Sinapi | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1,00
10.2.2.3 | Composição Sinapi | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00
10.2.2.4 | Composição Sinapi | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,00
10.2.2.5 | Composição Sinapi | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00
10.2.2.6 | Composição Sinapi | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7,00
10.2.2.7 | Composição Sinapi | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23,20
10.2.2.8 | Composição Sinapi | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00
10.2.3 | REDE - PLUVIAL |  |  |  | 1
10.2.3.1 | Composição Sinapi | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00
10.2.3.2 | Composição Sinapi | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6,00
10.2.3.3 | Composição Sinapi | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00
10.2.3.4 | Composição Sinapi | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4,00
10.2.3.5 | Composição Sinapi | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12,00
10.2.3.6 | Composição Sinapi | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1,00
10.2.3.7 | Composição Sinapi | 104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1,00
10.2.3.8 | Composição Sinapi | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 169,10
10.2.3.9 | Composição Sinapi | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 8,70
10.2.3.10 | Insumo Sinapi | 11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 4,00
10.2.3.11 | Insumo Sinapi | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 2,00
10.2.3.12 | Composição Sinapi | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1,10
10.2.3.13 | Composição Sinapi | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1,00
10.2.3.14 | Composição Sinapi | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00
10.2.3.15 | Composição Sinapi | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00
10.2.3.16 | Composição Sinapi | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8,00
10.2.3.17 | Composição Sinapi | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 29,70
10.2.3.18 | Composição Sinapi | 98062 | POÇO DE INFILTRAÇÃO / SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M. AF_12/2020_PA | UN | 1,00
10.2.3.19 | Composição Sinapi | 97898 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 3,00
10.3 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 1
10.3.1 | Composição Orse | 9093 | Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás) | UN | 1,00
10.3.2 | Composição Orse | 2346 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira | PT | 6,00
10.3.3 | Composição Orse | 10340 | Válvula de esfera 3/4" NPT | UN | 7,00
10.3.4 | Composição Sinapi | 100792 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 8,90
10.3.5 | Composição Sinapi | 100805 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 12,40
10.3.6 | Composição eng.custos | 13.107.000200.SER | Joelho 90° rosca fêmea PEX gás Ø 16 mm x 1/2" | UN | 1,00
10.3.7 | Composição eng.custos | 13.107.000191.SER | Joelho 90° PEX gás Ø 20 mm | UN | 2,00
10.3.8 | Composição eng.custos | 13.107.000192.SER | Joelho 90° PEX gás Ø 26 mm | UN | 1,00
10.3.9 | Composição eng.custos | 13.107.000254.SER | Tê PEX gás Ø 16 mm | UN | 1,00
10.3.10 | Composição eng.custos | 13.107.000259.SER | Tê rosca fêmea PEX gás Ø 20 mm x 3/4" | UN | 1,00
10.3.11 | Composição eng.custos | 13.107.000283.SER | Válvula de esfera macho x fêmea PEX gás Ø 1/2" | UN | 2,00
11 | INSTALAÇÃO PSCIP |  |  |  | 1
11.1 | Composição Sinapi | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5,00
11.2 | Composição Sinapi | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9,00
11.3 | Insumo Sinapi | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5,00
11.4 | Insumo Sinapi | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 10,00
12 | CLIMATIZAÇÃO, CONFORTO AMBIENTAL |  |  |  | 1
12.1 | Composição eng.custos | 19.105.001506.SER | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 1 1/8" | M | 23,30
12.2 | Composição Sinapi | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18,20
12.3 | Composição Sinapi | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 18,20
12.4 | Composição Sinapi | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23,30
12.5 | Composição Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72,72
12.6 | Composição Sinapi | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 93,16
12.7 | Composição Sinapi | 103274 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3,00
12.8 | Composição Sinapi | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1,00
12.9 | Composição Própria | 0000000074 | CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE | UN | 2,00
13 | SISTEMA DE VEDAÇÃO - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 1
13.1 | Composição Sinapi | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 704,94
13.2 | Composição Própria | 0000000071 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE , USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES | M2 | 25,45
14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 1
14.1 | Composição Sinapi | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.409,88
14.2 | Composição Sinapi | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.409,88
14.3 | Composição Sinapi | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 284,40
14.4 | Composição Sinapi | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.125,48
14.5 | Composição Sinapi | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 145,05
15 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 1
15.1 | Composição Sinapi | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 375,86
15.2 | Composição Sinapi | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 13,55
15.3 | Composição Sinapi | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 25,03
15.4 | Composição Sinapi | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 384,87
16 | PINTURAS |  |  |  | 1
16.1 | PINTURA - PAREDES |  |  |  | 1
16.1.1 | Composição Sinapi | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 504,90
16.1.2 | Composição Sinapi | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 989,40
16.1.3 | Composição Sinapi | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 484,90
16.2 | PINTURA - PISO |  |  |  | 1
16.2.1 | Composição Sinapi | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 225,83
16.3 | PINTURA - ESQUADRIAS |  |  |  | 1
16.3.1 | Composição Sinapi | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 54,60
16.4 | PINTURA - FORRO |  |  |  | 1
16.4.1 | Composição Sinapi | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 442,55
17 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1
17.1 | ESQUADRIAS - MADEIRA |  |  |  | 1
17.1.1 | Composição Sinapi | 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00
17.1.2 | Composição Sinapi | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00
17.1.3 | Composição Sinapi | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8,00
17.1.4 | Composição Sinapi | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11,00
17.1.5 | Composição Orse | 9429 | Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças | UN | 3,00
17.2 | EQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 1
17.2.1 | Composição Sinapi | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,48
17.2.2 | Composição Própria | 0000000066 | PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO- INCLUSO GUARNIÇÕES, VIDRO, CONJUNTO DE FERRAGENS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19,36
17.2.3 | Composição Sinapi | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,20
17.2.4 | Composição Sinapi | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 22,40
17.2.5 | Composição Sinapi | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6,06
17.2.6 | Composição Orse | 9736 | Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar | UN | 8,00
17.3 | PEITORIL |  |  |  | 1
17.3.1 | Composição Sinapi | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 43,67
18 | BANCADAS, SOLEIRAS E FILETES |  |  |  | 1
18.1 | Composição Própria | 0000000061 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7,62
18.2 | Insumo Sinapi | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 12,00
18.3 | Composição Sinapi | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 12,13
19 | COBERTURA |  |  |  | 1
19.1 | Composição Sinapi | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 57,38
19.2 | Composição Sinapi | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 33,50
19.3 | Composição Sinapi | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 420,82
20 | FORRO |  |  |  | 1
20.1 | Composição Sinapi | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 442,55
21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS |  |  |  | 1
21.1 | Composição Sinapi | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00
21.2 | Composição Sinapi | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00
21.3 | Composição Sinapi | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00
21.4 | Composição Sinapi | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00
21.5 | Composição Sinapi | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00
21.6 | Composição Sinapi | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00
21.7 | Composição Sinapi | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00
21.8 | Composição Sinapi | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00
21.9 | Composição Sinapi | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00
21.10 | Composição Sinapi | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00
21.11 | Composição Sinapi | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00
21.12 | Composição Sinapi | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00
21.13 | Composição Sinapi | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00
22 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 1
22.1 | Composição Sinapi | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00
22.2 | Composição Sinapi | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00
22.3 | Composição Sinapi | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 40,75
22.4 | Composição Sinapi | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 76,33
22.5 | Composição Própria | 0000000060 | ACESSIBILIDADE - PLACA TÁTIL BRAILE/RELEVO ACRÍLICO PAREDES | UN | 6,00
22.6 | Composição Própria | 0000000059 | ACESSIBILIDADE - PLACA TÁTIL BRAILE/RELEVO ACRÍLICO PARA PORTAS | UN | 2,00
23 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 1
23.1 | VIGA BALDRAME |  |  |  | 1
23.1.1 | Composição Sinapi | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 138,20
23.2 | PISOS E PAREDES |  |  |  | 1
23.2.1 | Composição Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 230,75
24 | PAISAGISMO |  |  |  | 1
24.1 | Composição Sinapi | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 557,03
24.2 | Composição Sinapi | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 38,00
24.3 | Composição Sinapi | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 4,00
25 | DIVERSOS |  |  |  | 1
25.1 | Composição Própria | 0000000058 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | M2 | 1,08
25.2 | Composição Sinapi | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 11,76
26 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1
26.1 | Composição Própria | 0000000056 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 417,17
26.2 | Composição Própria | 0000000057 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | UN | 1,00
[8 empty] | Total | 0 | 0
[10 empty] | Total sem BDI | 0
[10 empty] | Total do BDI | 0
[10 empty] | Total | 0
Elaborado e assinado: |  |  | Data:
________________________________________________

## BDI
CALCULO BDI
TABELA TCU P/ COMPARAÇÃO BDI SEM CPRB
| PARCELA DO BDI | preencher (dentro dos limites das parcelas adminissíveis) | TIPO DE OBRA | 1 QUARTIL (SEM CPRB) | MEDIO (SEM cprb) | 3 QUARTIL (SEM cprb)
| B-Administração Central | 5.3% | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | BDI = | (1+ B + G + H) x (1 + C) x (1 + A) |  | -1
| G- Seguro e Garantia | 1% | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% |  | (1 - D)
| H-Risco | 1.27% | Construção de redes de água e esgoto | 20.76% | 24.18% | 26.44%
| C-Despesas Financeira | 1.23% | Construção de redes de energia elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
| A-Lucro | 6.8% | Obras portuárias e Marítimas | 22.8% | 27.48% | 30.95%
| PIS | 0.65% | Fornecimento de materiais e equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | BDI S/ CPRB P/ COMPARAÇÃO | 24.58% | NÃO DESONERADA
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB (PREENCHER QDO SE ENQUADRAR =4,50%) | 0% |  | PARCELAS ADMISSÍVEIS NA COMPOSIÇÃO DO BDI
| D-PIS, COFINS E ISS E CPRB (automático) | 6.65% |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | 1 QUARTIL | MEDIO | 3 QUARTIL
|  |  | B-Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
| Desonerada tem cprb |  | G- Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
| Não desonerada (onerada) não tem cprb |  | H-Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
|  |  | C-Despesas Financeira | 0.59% | 1.23% | 1.39%
|  |  | A-Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | 1 QUARTIL | MEDIO | 3 QUARTIL
|  |  | B-Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  | G- Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
|  |  | H-Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
|  |  | C-Despesas Financeira | 1.02% | 1.11% | 1.21%
|  |  | A-Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de redes de água e esgoto
|  |  |  | 1 QUARTIL | MEDIO | 3 QUARTIL
|  |  | B-Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
|  |  | G- Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  | H-Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  | C-Despesas Financeira | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  | A-Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de redes de energia elétrica
|  |  |  | 1 QUARTIL | MEDIO | 3 QUARTIL
|  |  | B-Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  | G- Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  | H-Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  | C-Despesas Financeira | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  | A-Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
Obras portuárias e Marítimas
|  |  |  | 1 QUARTIL | MEDIO | 3 QUARTIL
|  |  | B-Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  | G- Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  | H-Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  | C-Despesas Financeira | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  | A-Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Fornecimento de materiais e equipamentos
|  |  |  | 1 QUARTIL | MEDIO | 3 QUARTIL
|  |  | B-Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  | G- Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  | H-Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  | C-Despesas Financeira | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  | A-Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%