ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Sistema de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO SRP Nº 02/2016

(Processo Administrativo n.°23240.000387/2015-61)

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual Aquisição de Vidrarias e Reagentes para os Laboratórios de Química, Física e Biologia, para o Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas

neste instrumento:

  - Tabela de vidrarias e reagentes:

ÓRGÃO GERENCIADOR UASG: 158505: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS PANAMBI.

|  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALORES |  |
| Item | Descrição Vidrarias e Acessórios | Unidade | Panambi | Santo Ângelo | São Francisco | Santa Rosa | Jaguari | Santo Augusto | Santa Maria | Frederico Wesphalen | Alegrete | Julio de Castilhos | Senhor do Bonfim BA | João Pessoa PB | Total Estimado | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Adaptador, junta de redução em vidro borossilicato, 14-20/24-40. | Unidade | 5 |  |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 5 |  |  | 24 | R$ 58,79 | R$ 1.410,96 |
| 2 | Acidimetro de Dornic, Conjunto completo para análise de acidez do leite. constituído por: 01 Pêra insufladora simples; 01 Frasco reservatório âmbar com capacidade de 100 ml; 01 Tubo de vidro extensor com tampão de vedação; 1 Tubo de vidro curvado; 01 Bureta graduada capacidade de 1 ml com divisão de 0,01 ml, com certificado; 01 Pinça de Mohr; 01 Ponteira descartável; 01 Suporte com base de nylon branco e haste de inox com ajuste para sustentação; 05 Ponteiras descartáveis para reposição; 30 Centímetros de mangueira de silicone para reposição. | Conjunto |  | 1 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2 |  |  |  |  | 15 | R$ 385,66 | R$ 5.784,90 |
| 3 | Agulha Hipodérmica, tamanho 25 x 7, material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, características adicionais: protetor plástico, uso estéril, apirogênica, atóxica, descartável, embalagem individual. Registro na ANVISA. Validade mínima 2 anos. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 5 |  |  | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 37 | R$ 9,47 | R$ 350,39 |
| 4 | Alça Bacteriológica, descartável esterilizada de1 UL. Caixa com 10 unidades. | Caixa | 10 |  |  | 20 | 5 |  |  | 10 | 3 |  |  |  | 48 | R$ 1,30 | R$ 62,40 |
| 5 | Alça de Drigalski de vidro 6 mm. Pacote 5 peças estéreis | Pacote |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 20 | R$ 8,16 | R$ 163,20 |
| 6 | Alça de Drigalski Descartavel Estéril, fabricada em polipropileno autoclavável, com superfície polida; Dimensões: Comprimento total de 140mm; Comprimento da lâmina de 35mm; Apresentação: Pacote com 5 peças estéreis. | Pacote | 10 |  |  | 10 | 5 |  |  | 10 | 5 |  |  |  | 40 | R$ 7,81 | R$ 312,40 |
| 7 | Alça de Níquel-Cromo, Fabricada em fio de níquel cromo e espessura de 0,64mm com virola (recurvada em uma das extremidades), Capacidade - 10ul. | Unidade | 10 |  |  |  | 5 | 2 |  | 2 | 15 | 5 |  |  | 39 | R$ 43,50 | R$ 1.696,50 |
| 8 | Alça de Platina Calibrada, Fabricada em platina. Apresentação: Embalagem Individual. Veja abaixo as capacidades disponíveis.Capacidade - 10ul. | Unidade | 10 |  |  |  | 5 | 15 |  |  | 15 | 7 |  |  | 52 | R$ 89,00 | R$ 4.628,00 |
| 9 | Alfinete Entomológico, fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em resina, número 0 dimensões 40 x 0,40mm. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 5 |  |  | 20 | 2 | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 33 | R$ 33,39 | R$ 1.101,87 |
| 10 | Alfinete Entomológico, fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em resina, número 0 dimensões 52 x 0,70mm. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 26 | R$ 27,10 | R$ 704,60 |
| 11 | Algodão em Bolas, hidrófilo, pacote com 100 gr. | Pacote | 10 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 19 | 5 |  |  |  | 49 | R$ 5,24 | R$ 256,76 |
| 12 | Algodão em Rolo, hidrófilo, pacote com 500 gr. | Pacote | 10 |  |  | 50 | 2 | 25 |  | 10 | 19 |  |  |  | 116 | R$ 18,26 | R$ 2.118,16 |
| 13 | Alonga de Borracha para Kitassato. Confexionado em borracha Medidas: Diâmetro externo superior 50mm Diametro externo inferior 24mm. Embalagem com 5 unidades. | Embalagem | 2 |  | 5 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 19 | R$ 80,01 | R$ 1.520,19 |
| 14 | Anel ou Argola Metálica para Suporte Universal, fabricado em arame de aço carbono, cabo com mufa em alumínio fundido; parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno colorido injetado; acabamento esmaltado. Diâmetro de 7 cm. | Unidade |  |  | 10 | 10 | 2 | 20 |  |  | 12 |  |  |  | 54 | R$ 16,72 | R$ 902,88 |
| 15 | Balão de fundo chato, com junta esmerilhada, 250 mL. | Unidade |  |  |  | 20 | 5 | 25 |  | 5 | 10 |  |  |  | 65 | R$ 23,64 | R$ 1.536,60 |
| 16 | Balão de Fundo Redondo com 2 Juntas, em vidro borossilicato, capacidade 500 mL, com duas juntas esmerilhadas 24/40. | Unidade |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 10 |  |  | 18 | R$ 41,88 | R$ 753,84 |
| 17 | Balão de Fundo Redondo com 3 Juntas, em vidro borossilicato, capacidade 500 mL, com três juntas esmerilhadas 24/40. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  | 12 | R$ 53,03 | R$ 636,36 |
| 18 | Balão de fundo redondo, em vidro borossilicato, com uma junta esmerilhada 24/40. capacidade de 50 mL | Unidade |  |  |  |  | 5 | 25 |  |  | 2 | 10 |  |  | 42 | R$ 13,43 | R$ 564,06 |
| 19 | Balão de Fundo Redondo, em vidro borossilicato, capacidade 2000 mL, com uma junta esmerilhada 24/40. | Unidade |  | 2 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 16 | R$ 33,70 | R$ 539,20 |
| 20 | Balão de Fundo Redondo, em vidro borossilicato, capacidade 100 mL, com uma junta esmerilhada 14/20, com tampa de vidro. | Unidade |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 15 | R$ 15,31 | R$ 229,65 |
| 21 | Balão de Fundo Redondo, em vidro borossilicato, capacidade 100 mL, com uma junta esmerilhada 24/40. | Unidade | 20 |  |  |  | 10 | 25 |  |  | 2 | 10 |  |  | 67 | R$ 58,67 | R$ 3.930,89 |
| 22 | Balão de Fundo Redondo, em vidro borossilicato, capacidade 50 mL, com uma junta esmerilhada 24/40, com tampa de vidro. | Unidade |  |  |  |  | 10 | 25 |  |  | 2 |  |  |  | 37 | R$ 13,43 | R$ 496,91 |
| 23 | Balão de Fundo Redondo, em vidro borossilicato, capacidade 1000 mL, com uma junta esmerilhada 24/40. | Unidade |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 9 | R$ 28,88 | R$ 259,92 |
| 24 | Balão de Fundo Redondo de gargalo curto , em vidro borossilicato, capacidade 250 mL, com duas juntas esmerilhada 24/40 e 14/20. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | R$ 32,87 | R$ 164,35 |
| 25 | Balão de Fundo Redondo, em vidro borossilicato, capacidade 250 mL, com uma junta esmerilhada 24/40. | Unidade | 20 |  |  | 10 | 10 | 25 |  |  | 2 |  |  |  | 67 | R$ 16,15 | R$ 1.082,05 |
| 26 | Balão de Fundo Redondo, em vidro borossilicato, capacidade 500 mL, com uma junta esmerilhada 24/40, gargalo curto. | Unidade |  |  |  | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 25 | R$ 18,31 | R$ 457,75 |
| 27 | Balão Fundo Chato,em vidro borossilicato, capacidade 250 mL, com uma junta esmerilhada 24/40, gargalo curto. | Unidade |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 12 | R$ 21,53 | R$ 258,36 |
| 28 | Balão volumetrico de 10 mL com tampa | Unidade |  | 10 | 20 | 25 | 15 | 25 |  | 20 |  |  |  |  | 115 | R$ 8,58 | R$ 986,70 |
| 29 | Balão volumetrico de 5 mL com tampa | Unidade |  | 10 |  | 15 | 20 | 15 |  | 10 |  |  |  |  | 70 | R$ 7,28 | R$ 509,60 |
| 30 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 1000ml. | Unidade |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 5 | 6 |  |  |  | 46 | R$ 33,00 | R$ 1.518,00 |
| 31 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 100ml. | Unidade | 40 | 10 | 20 | 30 | 20 | 25 |  | 10 | 10 |  |  |  | 165 | R$ 10,92 | R$ 1.801,80 |
| 32 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 2000ml. | Unidade |  | 10 |  | 7 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 28 | R$ 43,83 | R$ 1.227,24 |
| 33 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 200ml. | Unidade | 20 | 10 |  | 30 |  | 20 |  | 10 | 5 |  |  |  | 95 | R$ 20,87 | R$ 1.982,65 |
| 34 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 250ml. | Unidade | 20 |  | 20 | 30 | 20 | 20 |  | 10 | 5 |  |  |  | 125 | R$ 17,82 | R$ 2.227,50 |
| 35 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 25ml. | Unidade |  |  | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 10 | 5 |  |  |  | 90 | R$ 9,42 | R$ 847,80 |
| 36 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 500ml. | Unidade |  | 10 | 10 | 20 |  | 20 |  | 10 | 5 |  |  |  | 75 | R$ 20,65 | R$ 1.548,75 |
| 37 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 50ml. | Unidade | 20 |  | 20 | 15 |  | 20 |  | 10 | 5 |  |  |  | 90 | R$ 10,33 | R$ 929,70 |
| 38 | Balde Graduado em Polipropileno, autoclavável com alça revestida. Capacidade: 20 litros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | R$ 76,63 | R$ 76,63 |
| 39 | Balde Graduado em Polipropileno, autoclavável com alça revestida. Capacidade:10 litros. | Unidade |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | R$ 48,89 | R$ 440,01 |
| 40 | Bandejas em Polietileno, capacidade 12 litros. | Unidade | 25 | 10 |  | 30 |  | 15 | 6 | 12 | 21 | 35 |  |  | 154 | R$ 27,35 | R$ 4.211,90 |
| 41 | Bandejas em Polietileno, capacidade 8 litros. | Unidade | 25 | 10 |  | 30 | 20 | 15 | 4 | 12 | 21 | 35 |  |  | 172 | R$ 16,33 | R$ 2.808,76 |
| 42 | Bandejas em Polietileno, capacidade 3 litros. | Unidade | 25 | 10 |  | 30 |  |  | 5 | 2 | 21 | 55 |  |  | 148 | R$ 12,18 | R$ 1.802,64 |
| 43 | Barra Magnética, lisa recoberta em teflon, formato em bastão com pontas arredondadas, sem anel central. Tamanho: 13mm de diâmetro X 80mm de comprimento. | Unidade |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 7 | 10 |  |  | 29 | R$ 30,33 | R$ 879,57 |
| 44 | Barra Magnética, lisa recoberta em teflon, formato em bastão com pontas arredondadas, sem anel central. Tamanho: 5mm de diâmetro X 15mm de comprimento. | Unidade |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 7 | 10 |  |  | 29 | R$ 8,02 | R$ 232,58 |
| 45 | Barra Magnética, lisa recoberta em teflon, formato em bastão com pontas arredondadas, sem anel central. Tamanho: 7mm de diâmetro X 30mm de comprimento. | Unidade |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 7 | 10 |  |  | 29 | R$ 17,87 | R$ 518,23 |
| 46 | Barra Magnética, lisa recoberta em teflon, formato em bastão com pontas arredondadas, sem anel central. Tamanho: 9mm de diâmetro X 50mm de comprimento. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 |  |  | 17 | R$ 15,20 | R$ 258,40 |
| 47 | Barrilete, fabricado em plastico PVC branco, com mangueira cristal marcadora de nível e graduação. Capacidade 10 litros. | Unidade |  |  |  | 3 | 2 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  | 16 | R$ 120,78 | R$ 1.932,48 |
| 48 | Barrilete, fabricado em plastico PVC branco, com mangueira cristal marcadora de nível e graduação. Capacidade 50 litros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 | R$ 341,41 | R$ 1.024,23 |
| 49 | Barrilete, fabricado em plastico PVC branco, com mangueira cristal marcadora de nível e graduação. Capacidade 20 litros. | Unidade |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | R$ 309,99 | R$ 929,97 |
| 50 | Bastão de vidro, dimensões - 10mm x 300mm | Unidade |  | 20 | 50 | 25 |  | 24 |  | 10 | 35 |  |  |  | 164 | R$ 2,81 | R$ 460,84 |
| 51 | Bastão de Vidro, dimensões - 5mm x 300mm | Unidade | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 24 |  | 10 | 35 |  |  |  | 219 | R$ 1,29 | R$ 282,51 |
| 52 | Bico de Bunsen com Registro e Grelha, Regulagem para entrada de ar; com registro para gás; guia da chama em alumínio polido 0 ½ ”; grelha em latão cromado O 20mm; base em aço carbono e zamak fundido, revestida em epoxi eletrostático. Altura:15cm | Conjunto |  |  | 8 |  | 10 | 50 |  |  | 10 |  |  |  | 78 | R$ 242,83 | R$ 18.940,74 |
| 53 | Bombona, características adicionais com tampa, material plástico resistente, capacidade 5 litros, cor azul, aplicação acondicionamento e transporte de resíduos químicos líquidos. | Unidade | 50 |  |  | 10 |  | 12 |  | 17 | 14 | 10 |  |  | 113 | R$ 18,37 | R$ 2.075,81 |
| 54 | Borrifador, Borrifador (Borrifador Plástico com válvula de gatilho), bico com trava., aproximadamente 500 ml. | Unidade |  |  |  | 5 | 5 | 25 |  | 9 | 6 | 20 |  |  | 70 | R$ 12,18 | R$ 852,60 |
| 55 | Bureta, material vidro, graduação graduada, volume 10 ml, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 15 |  |  |  | 20 | R$ 202,14 | R$ 4.042,80 |
| 56 | Bureta, material vidro, graduação graduada, volume 25 ml, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon. | Unidade | 40 |  | 15 | 10 | 20 | 25 |  | 2 | 15 |  |  |  | 127 | R$ 179,79 | R$ 22.833,33 |
| 57 | Bureta, material vidro, graduação graduada, volume 50 ml, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon. | Unidade |  |  | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |  |  |  |  | 45 | R$ 98,88 | R$ 4.449,60 |
| 58 | Butirômetro para Leite, 65ºC, Graduação 0 a 8% em 0.1%, gargalo c/rosca. | Unidade |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 10 |  |  |  | 17 | R$ 107,80 | R$ 1.832,60 |
| 59 | Butirômetro para Produtos Lácteos. Segundo “Gerber”, gargalo com 17/18mm de ø, completo c/copo de vidro de dois furos e duas rolhas, graduação 0-100% em 1/1%. | Unidade |  |  |  | 20 | 2 |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 29 | R$ 324,70 | R$ 9.416,30 |
| 60 | Butirômetro para Queijo. Segundo “Van Gulik”, gargalo com 17/18mm de diâmetro, copo de vidro com muitos furos e duas rolhas, graduação 0 a 40% em 0.5%. | Unidade |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 27 | R$ 154,67 | R$ 4.176,09 |
| 61 | Butirômetro paraCreme/Nata. Segundo “Koehler”, gargalo c/11/12mm de ø c/rosca, graduação 0 a 70% em 1/1%. | Unidade |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 25 | R$ 156,03 | R$ 3.900,75 |
| 62 | Cabo de Kolle, corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça rosqueável; cabo fabricado em isolante térmico. Comprimento de 25cm. | Unidade | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 15 | 5 |  |  | 50 | R$ 50,73 | R$ 2.536,50 |
| 63 | Cabo para Bisturi. Fabricada em aço inox. Cabo modelo nº4, compatível com lâminas do nº20 até ao nº24 . | Unidade | 20 |  |  | 25 |  |  |  | 40 | 20 | 10 |  |  | 115 | R$ 6,71 | R$ 771,65 |
| 64 | Cadinho de Porcelana, forma alta, em porcelana refratária, capacidade: 55 ml | Unidade |  |  |  | 15 |  | 25 |  | 40 | 60 | 20 |  |  | 160 | R$ 8,83 | R$ 1.412,80 |
| 65 | Cadinho Filtrante tipo Gooch, forma alta, fundo perfurado totalmente vitrificado com exceção do fundo externo. Capacidade 50 ml. | Unidade |  |  |  |  |  | 15 |  | 40 | 12 |  |  |  | 67 | R$ 25,25 | R$ 1.691,75 |
| 66 | Caixa Plástica Gerbox, 250 ml transparente med. 11x11x3,5 cm com tela em aço INOX | Unidade |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 10 | R$ 42,21 | R$ 422,10 |
| 67 | Caixa Porta Lâminas; caixa para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 100 lâminas de microscopia (26x76mm); Fabricada em Polipropileno rígido; Cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 100; Dimensões de 21 x 16 x 3cm. | Unidade |  |  |  | 20 | 2 | 4 |  | 3 | 5 | 2 |  |  | 36 | R$ 12,72 | R$ 457,92 |
| 68 | Câmera de Neubauer Espelhada- Quadriculado de 0,0025 mm2 Profundidade de 0,100mm. A base da câmara é inicialmente revestida com ródio e as divisões são gravadas no revestimento. Fabricada em vidro óptico especial. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | R$ 274,80 | R$ 1.374,00 |
| 69 | Capsula de Evaporação, fabricadas em porcelana refratária, tendo como elemento básico o óxido de alumínio,são esmaltadas com exceção da borda, apoio natural para a queima. Suportam bem choque térmico de 400 para 20 graus centígrados. Diâmetro: 95mm - Capacidade: 115ml | Unidade |  |  |  | 15 | 10 | 30 |  |  | 10 |  |  |  | 65 | R$ 6,83 | R$ 443,95 |
| 70 | Cartucho de Celulose para extrator soxhlet, dimensões de 33x80mm, caixa com 25 peças. | Caixa | 5 |  |  |  | 2 | 2 |  | 200 | 2 |  |  |  | 211 | R$ 680,00 | R$ 143.480,00 |
| 71 | Coletor Perfuro-Cortante.Material papelão,alça dupla para transporte, contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853. Revestimento interno que evita perfurações e vazamentos. Capacidade: 3 litros | Unidade | 20 |  |  |  |  | 5 | 10 | 33 | 6 |  |  |  | 74 | R$ 1,84 | R$ 136,16 |
| 72 | Coletor Perfuro-Cortante. Material papelão, alça dupla para transporte, contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853. Revestimento interno que evita perfurações e vazamentos. Capacidade: 7 litros. | Unidade |  |  |  | 20 |  |  | 10 | 5 | 1 |  |  |  | 36 | R$ 3,62 | R$ 130,32 |
| 73 | Condensador Allihn (Bola), material vidro, tipo coluna em bolas, com 2 juntas esmerilhadas de 24/40 | Unidade | 10 | 2 |  |  | 5 | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 39 | R$ 76,63 | R$ 2.988,57 |
| 74 | Condensador, tipo Graham, material vidro, tipo coluna em serpentina, comprimento aproximado de 30 centímetros, com 2 juntas esmerilhadas NS 14/23 (macho/fêmea). | Unidade |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | R$ 61,15 | R$ 122,30 |
| 75 | Condensador, tipo Graham, material vidro, tipo coluna em serpentina, comprimento aproximado de 30 centímetros, com 2 juntas esmerilhadas NS 24/40 (macho/fêmea). | Unidade |  | 2 |  |  |  | 20 |  |  | 2 | 10 |  |  | 34 | R$ 61,15 | R$ 2.079,10 |
| 76 | Condensador, tipo Graham, material vidro, tipo coluna em serpentina, comprimento aproximado de 40 centímetros, com 2 juntas esmerilhadas NS 24/40 (macho/fêmea). | Unidade |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | R$ 67,51 | R$ 270,04 |
| 77 | Condensador, tipo Liebig, material vidro, tipo coluna reta, comprimento aproximado de 40 centímetros, com 2 juntas esmerilhadas NS 14/23 (macho/fêmea). | Unidade |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | R$ 68,27 | R$ 546,16 |
| 78 | Funil Tipo Cone Imhoff, material vidro - Capacidade 1000ml, Graduação: 0,5-10 / 1,0-40 / 2,0-100 / 50,0-1000 | Unidade | 20 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | R$ 166,36 | R$ 3.826,28 |
| 79 | Conjunto para destilação fracionada completo, fabricado em vidro borossilicato | Conjunto | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  | 18 | R$ 2.461,00 | R$ 44.298,00 |
| 80 | Conjunto para destilação simples completo, fabricado em vidro borossilicato | Conjunto | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 13 | R$ 1.242,00 | R$ 16.146,00 |
| 81 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 1000ml | Unidade | 20 | 20 |  |  | 15 |  |  | 7 | 10 |  |  |  | 72 | R$ 7,51 | R$ 540,72 |
| 82 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 2000ml | Unidade |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 32 | R$ 10,54 | R$ 337,28 |
| 83 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 250ml | Unidade |  | 20 |  |  |  |  |  | 7 | 15 |  |  |  | 42 | R$ 4,48 | R$ 188,16 |
| 84 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 400ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 7 | R$ 7,28 | R$ 50,96 |
| 85 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 500ml | Unidade |  | 20 |  |  |  |  |  | 7 | 5 |  |  |  | 32 | R$ 11,94 | R$ 382,08 |
| 86 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 1000ml | Unidade |  | 20 | 10 | 30 |  | 10 |  | 5 | 10 |  |  |  | 85 | R$ 10,70 | R$ 909,50 |
| 87 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 100ml | Unidade | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | 50 |  | 5 | 60 |  |  |  | 315 | R$ 3,77 | R$ 1.187,55 |
| 88 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 2000ml | Unidade | 20 | 20 |  | 10 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 67 | R$ 20,66 | R$ 1.384,22 |
| 89 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 250ml | Unidade | 100 | 20 | 30 | 35 |  | 50 |  | 5 | 30 |  |  |  | 270 | R$ 5,79 | R$ 1.563,30 |
| 90 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 500ml | Unidade |  |  | 20 | 35 |  | 30 |  | 5 | 15 |  |  |  | 105 | R$ 9,86 | R$ 1.035,30 |
| 91 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 50ml | Unidade |  | 20 | 30 | 25 |  | 50 |  |  | 95 |  |  |  | 220 | R$ 3,36 | R$ 739,20 |
| 92 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 600ml | Unidade |  | 20 |  | 30 |  | 30 |  |  | 13 |  |  |  | 93 | R$ 6,74 | R$ 626,82 |
| 93 | Copo tipo Béquer, material vidro temperado, tipo forma alta, graduação mililitros, capacidade 500ml. | Unidade |  |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 10 |  |  |  | 60 | R$ 8,01 | R$ 480,60 |
| 94 | Cuba coloração para 20 Lâminas em plástico: Cuba moldada em polimetilpentano ( PMP ); Acompanha duas tampas, sendo uma para evitar a evaporação de líquidos e outra para permitir o uso com rack ( berço ); Dimensões: L= 81 mm x P = 101 mm x A = 70 mm; Para uso em conjunto com rack ( berço ) de coloração; Não acompanha o berço; Apresentação unitário. | Unidade |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 5 | R$ 210,64 | R$ 1.053,20 |
| 95 | Cubeta de Vidro Ótico, quadrada, 10 mm. Volume: 3,5 mL Medindo: 45 x 12,5 x 12,5 mm. Faixa de Leitura: 340-2500 nm (Visível). Passo Ótico: 10 mm. Largura Interna: 10 mm. Com duas faces polidas. Acompanha tampa. Curvas de Transmissão: Considerando as perdas de reflexão da superfície. Transmissão obtida cp, cubetas vazias (1,25 mm x 2). | Unidade |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 22 | R$ 42,21 | R$ 928,62 |
| 96 | Cubeta laboratório, material plástico, volume aproximado de 4,5 mililitros, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, com tampa, utilizável em espectrofotômetro UV visível Biochrom Libra S60PC. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | R$ 88,51 | R$ 88,51 |
| 97 | Cubeta laboratório, material quartzo, volume aproximado de 3,5 mililitros, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, com tampa, utilizável em espectrofotômetro UV visível Biochrom Libra S60PC. | Unidade |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 15 | R$ 191,61 | R$ 2.874,15 |
| 98 | Cubeta UV Descartável 10 mm caminho óptico, fabricada em polimetilmetacrilato (PMMA). Permite leituras na faixa de 280 a 800 nm (UV). Caixa com 100 unidades. | Caixa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | R$ 109,53 | R$ 109,53 |
| 99 | Densímetro para massa específica 0,700/1,000:0,003, em g/mL, calibrado a 20ºC, para uso geral em laboratório | Unidade | 5 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 | R$ 189,93 | R$ 1.899,30 |
| 100 | Densímetro para massa específica 1,000/1,500:0,005, em g/mL, calibrado a 20ºC, para uso geral em laboratório | Unidade | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 | R$ 115,30 | R$ 1.037,70 |
| 101 | Densímetro para massa específica 1,800/2,000:0,002, em g/mL, calibrado a 20ºC, para uso geral em laboratório | Unidade | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 | R$ 87,33 | R$ 785,97 |
| 102 | Dessecador à vácuo em Polipropileno, completo, com luva 250mm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | R$ 818,67 | R$ 1.637,34 |
| 103 | Dessecador em vidro borossilicato, completo, com luva 300mm | Unidade |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | R$ 462,60 | R$ 2.313,00 |
| 104 | Detergente para laboratório, aspecto físico líquido, tipo neutro, composição isento de fosfatos, sem cloro, degradabilidade biodegradável, característica adicional concentrado. Galão com 5 litros. | Galão | 30 | 20 |  | 150 | 15 | 50 |  | 13 | 9 | 15 |  |  | 302 | R$ 17,58 | R$ 5.309,16 |
| 105 | Eletrodo Combinado de pH, Escoamento barreira iônica; pH: 0 à 14; Temperatura(ºC): 0 à 100; Junção: Cerâmica pontual; Sistema de Referência: Ag/AgCl; Eletrólito: 3M KCl; desenvolvido para meios aquosos, com corpo de vidro, haste de 108mm e junção líquida através de cerâmica pontual; sistema de referência protegido por barreira iônica, evitando a contaminação da referência e introduzindo maior rapidez de resposta nas variações de temperatura. Cabo coaxial; 1 metro de comprimento. Compatível com pHmetro da marca Hanna. | Unidade | 5 |  |  | 2 |  | 4 |  | 3 | 1 |  |  |  | 15 | R$ 156,20 | R$ 2.343,00 |
| 106 | Eletrodo de pH - conexão BNC - Eletrodo de vidro combinado, recarregável, referência interna Ag/AgCl, com junção cerâmica para uso geral em laboratórios. Conector tipo BNC emborrachado. Faixa de leitura de 0 a 14 pH e temperatura de 0 a 80ºC. | Unidade | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  | 11 | R$ 953,33 | R$ 10.486,63 |
| 107 | Eletrodo de platina para medidor ORP óxido redução. Platina em anel, conector BNC, comprimento do fio 1 metro, diâmetro do corpo do eletrodo 12 mm, corpo de vidro, gel de KCl saturado. | Unidade | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | R$ 342,66 | R$ 1.713,30 |
| 108 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 1000 ml. | Unidade |  |  | 30 | 5 |  | 12 |  | 3 | 3 |  |  |  | 53 | R$ 37,55 | R$ 1.990,15 |
| 109 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 50 ml. | Unidade |  |  | 30 | 30 | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  |  | 120 | R$ 12,00 | R$ 1.440,00 |
| 110 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 125 ml. | Unidade | 50 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 90 | R$ 14,56 | R$ 1.310,40 |
| 111 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 250 ml. | Unidade | 30 |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 5 |  |  |  | 85 | R$ 19,65 | R$ 1.670,25 |
| 112 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 500 ml. | Unidade |  |  |  |  |  | 12 |  | 3 | 5 |  |  |  | 20 | R$ 21,67 | R$ 433,40 |
| 113 | Escova, para limpeza de vidrarias de laboratório. Comprimento total 50cm, diâmetro da escova : 1,5cm. | Unidade | 20 | 5 |  | 20 | 10 | 12 |  | 10 | 17 |  |  |  | 94 | R$ 4,61 | R$ 433,34 |
| 114 | Escova, para limpeza de vidrarias de laboratório. Comprimento total 50cm, diâmetro da escova : 5,0cm. | Unidade |  | 5 |  | 20 |  | 12 |  | 10 | 17 |  |  |  | 64 | R$ 3,18 | R$ 203,52 |
| 115 | Escova, para limpeza e vidrarias de laboratório. Comprimento total 30cm, diâmetro da escova: 3 cm. | Unidade |  | 5 |  | 20 |  | 12 |  | 10 | 17 |  |  |  | 64 | R$ 3,86 | R$ 247,04 |
| 116 | Espátula, fabricada em aço inox, uma extremidade com colher e outra plana, com acabamento reto, comprimento 15 cm. | Unidade |  | 20 | 20 | 30 |  | 30 |  | 5 | 30 | 10 |  |  | 145 | R$ 11,66 | R$ 1.690,70 |
| 117 | Espátula, fabricada em aço inox, uma extremidade com colher e outra plana, com acabamento reto, comprimento 20 cm. | Unidade | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 |  | 5 | 25 | 10 |  |  | 170 | R$ 12,36 | R$ 2.101,20 |
| 118 | Estante ( Rack) dupla face com tampa para 96 microtubos de 0,5 ml de um lado e do outro 96 microtubos de 1,5 à 2,0 ml, fabricado em polipropileno rígido; Resistente à temperatura desde -86ºC até +121ºC, formato retangular, base codificada alfanumericamente com 8 fileiras codificadas de A a H e numeradas de 1 a 12; tampa transparente, com 2 encaixes e 1 superfície áspera para permitir a indentificação com caneta hidrográfica; dimensões: L= 24,6 cm x P= 12,0 x A= 5,0 cm; | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 9 | R$ 32,39 | R$ 291,51 |
| 119 | Estante (Rack) para 80 microtubos de 1,5ml e 2,0ml, fabricado em polipropileno, com identificação numérica, empilhável; autoclavável a 121ºC, | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 9 | R$ 29,57 | R$ 266,13 |
| 120 | Estante (Rack) Vazio para Armazenamento de 100 Ponteiras de1000ul: fabricado em polipropileno; Autoclavável à 121ºC; | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 14 | R$ 24,10 | R$ 337,40 |
| 121 | Estante (Rack) Vazio para Armazenamento de 96 Ponteiras de 10ul, fabricado em polipropileno; Autoclavável à 121ºC, | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 3 | 2 |  |  | 12 | R$ 12,32 | R$ 147,84 |
| 122 | Estante (Rack) Vazio para Armazenamento de 96 Ponteiras de 200ul: fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Autoclavável à 120ºC por 15 minutos; Capacidade para 96 ponteiras de ponta cônica; | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 3 | 2 |  |  | 14 | R$ 11,04 | R$ 154,56 |
| 123 | Estante para 40 Tubos de Ensaio de 21mm de diâmetro, estante tipo grade, fabricado em polipropileno, autoclavél. | Unidade |  |  |  | 20 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  | 35 | R$ 21,90 | R$ 766,50 |
| 124 | Estante para 60 Tubos de Ensaio de 17 mm de diâmetro, estante tipo grade, fabricado em polipropileno, autoclavél. | Unidade |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 3 |  |  |  | 9 | R$ 41,26 | R$ 371,34 |
| 125 | Estante para 90 Tubos de Ensaio de 13 mm de diâmetro, estante tipo grade, fabricado em polipropileno, autoclavél. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 5 | R$ 10,43 | R$ 52,15 |
| 126 | Estante para tubos tipo Falcon de 15 e 50 ml: Rack tipo estante em polipropileno, para acomodar 20 tubos tipo falcon de 50 ml (Diâmetro de tubos máximo 28 mm ) ou 30 tubos tipo falcon de 15 ml (Diâmetro de tubos máximo 16 mm) embalagem com 01 pç. | Unidade |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 10 | 7 |  |  |  | 31 | R$ 19,87 | R$ 615,97 |
| 127 | Estojo para esterilizar pipetas, em aço Inox, medidas: 90 mm de diâmetro e 400 mm de altura | Unidade | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 | R$ 94,98 | R$ 1.139,76 |
| 128 | Estojo para esterilizar placa de petri, em aço em Inox, medidas: 120mm x 270 mm. | Unidade | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 8 | R$ 226,27 | R$ 1.810,16 |
| 129 | Extrator Soxhlet Completo Médio, Confeccionado em vidro borossilicato. O conjunto completo contem: Balão fundo chato com junta, capacidade 250ml. Extrator soxhlet de 303mm. Condensador bola para extrator soxhlet de 331mm. | Conjunto |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 8 | 5 |  |  | 18 | R$ 126,20 | R$ 2.271,60 |
| 130 | Extrator Soxhlet, extrator com duas juntas, confeccionado em vidro borossilicato. Comprimento - 350mm, junta fêmea - 45/50 e macho - 24/40 | Unidade |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 | 5 |  |  | 25 | R$ 227,59 | R$ 5.689,75 |
| 131 | Fita para Autoclave. Rolo de fita c/ 30 m x 19 mm. Possui listras que mudam de cor (ficam negras) após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. | Rolo | 2 |  |  | 10 |  | 6 |  | 12 | 5 |  |  |  | 35 | R$ 15,25 | R$ 533,75 |
| 132 | Formas Retangulares de Alumínio, baixa , medidas aproximadas de 40cm X 26cm. | Unidade | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 11 | 10 |  |  | 33 | R$ 28,66 | R$ 945,78 |
| 133 | Frasco conta-gotas, material vidro, cor âmbar, capacidade 100 mililitros, características adicionais tampa rosqueada, tetina látex. | Unidade | 30 | 5 |  | 10 | 10 | 30 |  |  | 17 |  |  |  | 102 | R$ 18,61 | R$ 1.898,22 |
| 134 | Frasco conta-gotas, material vidro, cor âmbar, capacidade 60 mililitros, características adicionais tampa plástica, rosca furada, com borracha e pipeta. | Unidade |  | 5 |  | 10 |  | 30 |  |  | 17 |  |  |  | 62 | R$ 12,69 | R$ 786,78 |
| 135 | Frasco de destilação, com uma saída lateral, em vidro borossilicato, capacidade 1000 ml | Unidade |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | R$ 38,94 | R$ 233,64 |
| 136 | Frasco de destilação, com uma saída lateral, em vidro borossilicato, capacidade 125 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | R$ 22,91 | R$ 45,82 |
| 137 | Frasco de destilação, com uma saída lateral, em vidro borossilicato, capacidade 250 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | R$ 21,34 | R$ 42,68 |
| 138 | Frasco de destilação, com uma saída lateral, em vidro borossilicato, capacidade 500 ml | Unidade | 10 |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 18 | R$ 21,91 | R$ 394,38 |
| 139 | Frasco de Vidro Snap Cap, incolor com tampa plástica de pressão, capacidade 100 ml. | unidade | 50 |  |  | 20 |  | 24 |  |  | 65 | 50 |  |  | 209 | R$ 11,44 | R$ 2.390,96 |
| 140 | Frasco Reagente em Vidro Borosilicato Âmbar, com batoque e tampa de rosca, capacidade para 100 ml. | unidade | 50 | 5 |  | 30 | 20 | 30 |  |  | 20 | 50 |  |  | 205 | R$ 11,67 | R$ 2.392,35 |
| 141 | Frasco Reagente em Vidro Borosilicato Âmbar, com batoque e tampa de rosca, capacidade para 1000 ml. | Unidade | 50 | 5 |  | 30 | 20 | 20 |  | 5 | 25 |  |  |  | 155 | R$ 16,40 | R$ 2.542,00 |
| 142 | Frasco Reagente em Vidro Borosilicato Âmbar, com batoque e tampa de rosca, capacidade para 250 ml. | Unidade | 50 |  |  | 30 | 20 | 30 |  |  | 20 |  |  |  | 150 | R$ 28,20 | R$ 4.230,00 |
| 143 | Frasco Reagente em Vidro Borosilicato Âmbar, com batoque e tampa de rosca, capacidade para 500 ml. | Unidade | 50 |  |  | 30 |  |  |  | 5 | 20 |  |  |  | 105 | R$ 40,52 | R$ 4.254,60 |
| 144 | Frasco Reagente graduado tampa azul, confeccionado em vidro borossilicato incolor, com dispositivo anti-gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, capacidade 1000 ml. | Unidade |  | 10 |  | 40 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 80 | R$ 36,83 | R$ 2.946,40 |
| 145 | Frasco Reagente graduado tampa azul, confeccionado em vidro borossilicato incolor, com dispositivo anti-gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, capacidade 250 ml. | Unidade |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 30 | R$ 24,60 | R$ 738,00 |
| 146 | Frasco Reagente graduado tampa azul, confeccionado em vidro borossilicato incolor, com dispositivo anti-gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, capacidade 500 ml. | Unidade |  | 5 |  | 40 |  | 10 |  |  | 15 | 20 |  |  | 90 | R$ 36,67 | R$ 3.300,30 |
| 147 | Funil analítico, liso, confeccionado em vidro borossilicato, com haste curta, diâmetro da boca - 120mm , Capacidade 250ml | Unidade | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  |  | 12 | 15 |  |  | 102 | R$ 17,54 | R$ 1.789,08 |
| 148 | Funil de Separação, funil formato pêra (squibb), fabricado em vidro borossilicato. Com torneira e tampa de vidro. Capacidade 1000 ml. | Unidade |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | R$ 110,97 | R$ 1.220,67 |
| 149 | Funil de Separação, funil formato pêra (squibb), fabricado em vidro borossilicato. Com torneira e tampa de vidro. Capacidade 250 ml. | Unidade |  |  | 20 | 10 | 3 | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 55 | R$ 34,66 | R$ 1.906,30 |
| 150 | Funil de Separação, funil formato pêra (squibb), fabricado em vidro borossilicato. Com torneira e tampa de vidro. Capacidade 500 ml. | Unidade | 20 |  | 5 | 5 |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 52 | R$ 45,63 | R$ 2.372,76 |
| 151 | Funil tipo Büchner, em porcelana, capapacidade de 460ml, diâmetro de 115mm, com placa perfurada, fixa totalmente, vitrificado com exceção da borda. | Unidade |  |  |  | 6 |  | 10 |  |  | 2 | 5 |  |  | 23 | R$ 100,27 | R$ 2.306,21 |
| 152 | Furador de Rolhas, em tubo de latão polido e cabo fundido, jogo com 12 peças. Medidas dos furadores: 1º - 3/16; 2º - 1/4; 3º - 5/16; 4º - 3/8; 5º - 7/16; 6º - 1/2; 7º - 9/16; 8º - 5/8; 9º - 11/16; 10º - 3/4; 11º - 13/16; 12º - 7/8. | Unidade |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | R$ 207,73 | R$ 830,92 |
| 153 | Garra para Bureta Universal com Mufa 60 mm: Fabricada em alumínio fundido; Garras retas e em prisma revestidas em PVC; Abertura de até 35mm; Regulagem de abertura por mola de pressão e porca; Com mufa; Parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno colorido injetado; Comprimento de 140mm; Acabamento esmaltado. | Unidade |  |  |  | 30 | 10 | 30 |  | 4 | 14 |  |  |  | 88 | R$ 32,91 | R$ 2.896,08 |
| 154 | Garra para Condensador com Mufa: em alumínio fundido, garras ovais e em prisma revestidas em PVC; Abertura de até 60mm; Regulagem de abertura por mola de pressão ou porca. Com mufa; Parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno injetado; Comprimento de 190mm. Acabamento jateado. | Unidade | 10 | 10 |  | 15 |  | 15 |  |  | 8 |  |  |  | 58 | R$ 26,40 | R$ 1.531,20 |
| 155 | Garra para Condensador Dupla: em alumínio fundido, com três ou quatro dedos revestidas em PVC; Abertura de até 60mm; Regulagem de abertura por mola de pressão e porcas; Com mufa; Parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno injetado; Acabamento jateado. Comprimento de 220mm. Giratória (permite ajuste de 360º sobre o eixo principal, para frente ou para trás). | Unidade | 10 | 11 |  | 10 |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 49 | R$ 46,19 | R$ 2.263,31 |
| 156 | Gral e Pistilo em porcelana, com paredes grossas, próprio para efetuar moagem e triturar sólidos. Diâmetro 92mm, com capacidade de 100 ml. | Unidade | 20 | 5 |  | 10 | 10 | 15 |  | 2 | 10 |  |  |  | 72 | R$ 20,19 | R$ 1.453,68 |
| 157 | Junta Cônica de Redução, material vidro borossilicato, tipo macho e fêmea 24/40 (par), junta esmerilhada e intercambiável. | Unidade | 5 | 4 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 | 5 |  |  | 33 | R$ 57,23 | R$ 1.888,59 |
| 158 | Junta Cônica de Redução, material vidro borossilicato, tipo macho e fêmea 29/42 (par), junta esmerilhada e intercambiável. | Unidade | 5 | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 24 | R$ 16,27 | R$ 390,48 |
| 159 | Kitassato, graduado, com saida superior, confeccionado em vidro borossilicato. Capacidade: 1000ml | Unidade |  |  | 5 | 5 |  | 6 |  | 2 | 4 |  |  |  | 22 | R$ 39,66 | R$ 872,52 |
| 160 | Kitassato, graduado, com saida superior, confeccionado em vidro borossilicato. Capacidade: 250ml | Unidade |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 15 | R$ 53,31 | R$ 799,65 |
| 161 | Kitassato, graduado, com saida superior, confeccionado em vidro borossilicato. Capacidade: 500ml | Unidade |  |  | 10 | 5 |  | 6 |  | 1 | 4 |  |  |  | 26 | R$ 20,72 | R$ 538,72 |
| 162 | Lâmina de barbear - lâmina de duplo fio de aço inoxidável. Caixa com 3 lâminas. | Caixa |  | 10 |  |  |  | 20 |  | 30 | 10 | 50 |  |  | 120 | R$ 2,94 | R$ 352,80 |
| 163 | Lâmina de Vidro para Microscopia, caixa com 50 lâminas, ponta fosca, Lâminas com espessura de 1,2mm; dimensões: 26 x 76mm; seladas a vácuo; intercaladas uma a uma, com folhas de papel com tratamento anti-fúngico; bordas com lapidação. | Caixa | 30 | 10 |  | 150 | 20 |  |  | 20 | 10 | 20 |  |  | 260 | R$ 6,32 | R$ 1.643,20 |
| 164 | Lâmina para Bisturi. Embaladas individualmente, esterelizadas por raio gama. Modelo - nº 20. Apresentação: Caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 |  |  | 30 | 10 |  |  | 21 | 6 | 5 |  |  | 82 | R$ 20,59 | R$ 1.688,38 |
| 165 | Lamínula para a Microscopia, material vidro, formato quadrado, comprimento 22, largura 22, aplicação microscopia, caixa com 100 unidades. Espessura 0,13-0,16mm | Caixa | 20 | 10 | 10 | 200 | 10 | 15 |  | 12 | 20 | 20 |  |  | 317 | R$ 2,46 | R$ 779,82 |
| 166 | Lamínula para câmera de contagem - fabricado em vidro ótico especial, nas dimensões 20 x 25x 0.4mm. Caixa com 10 unidades. | Caixa |  |  |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 | R$ 2,17 | R$ 119,35 |
| 167 | Lamparina a álcool, em vidro, com tampa e pavio, capacidade 100 ml | Unidade | 30 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 9 | 10 |  |  | 79 | R$ 25,93 | R$ 2.048,47 |
| 168 | Lavador de Pipetas Conjunto Completo: fabricado em PVC, conjunto inerte à ação de misturas sulfocronicas e outras soluções. Composto por 04 peças nas seguintes dimensões: 02 depósitos para solução de limpeza com 15x60cm, Cesto perfurado para pipetas contaminadas 12,5x65cm, Depósito sifão lavador com 15x71cm. | Conjunto |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 7 | R$ 400,33 | R$ 2.802,31 |
| 169 | Luva de Vinil, transparente, ambidestra, talcada (com pó), sem látex, não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Grande | Caixa |  |  |  |  |  | 10 |  | 52 | 5 |  |  |  | 67 | R$ 23,34 | R$ 1.563,78 |
| 170 | Luva de Vinil, transparente, ambidestra, talcada (com pó), sem látex, não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Média | Caixa |  |  |  |  | 2 | 20 |  | 55 | 13 | 4 |  |  | 94 | R$ 19,32 | R$ 1.816,08 |
| 171 | Luva de Vinil, transparente, ambidestra, talcada (com pó), sem látex, não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Pequena | Caixa |  |  |  | 100 | 2 | 20 |  | 22 | 13 |  |  |  | 157 | R$ 23,24 | R$ 3.648,68 |
| 172 | Luva Nitrílica, fabricada em nitrila, ambidestra, sem forro, sem talco, não estéril, de 32 cm de comprimento, extra resistente, com antiderrapante, na cor Verde. Embalagem contendo 1 par. Tamanho: Grande | Embalagem |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 | 20 |  |  | 24 | R$ 8,55 | R$ 205,20 |
| 173 | Luva Nitrílica, fabricada em nitrila, ambidestra, sem forro, sem talco, não estéril, de 32 cm de comprimento, extra resistente, com antiderrapante, na cor Verde. Embalagem contendo 1 par. Tamanho: Média | Embalagem | 10 |  |  | 10 | 5 |  |  |  | 14 | 100 |  |  | 139 | R$ 9,01 | R$ 1.252,39 |
| 174 | Luva Nitrílica, fabricada em nitrila, ambidestra, sem forro, sem talco, não estéril, de 32 cm de comprimento, extra resistente, com antiderrapante, na cor Verde. Embalagem contendo 1 par. Tamanho: Pequena | Embalagem | 10 |  |  | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 50 |  |  | 85 | R$ 9,27 | R$ 787,95 |
| 175 | Luva Nitrílica, fabricada em nitrila, ambidestra, sem talco, não estéril, fina, de 24 cm, extra resistente, com antiderrapante, na cor azul. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Grande | Caixa | 20 |  | 10 | 15 |  | 12 |  |  | 10 | 3 |  |  | 70 | R$ 32,28 | R$ 2.259,60 |
| 176 | Luva Nitrílica, fabricada em nitrila, ambidestra, sem talco, não estéril, fina, de 24 cm, extra resistente, com antiderrapante, na cor azul. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Média | Caixa | 20 |  | 10 | 35 |  | 24 |  |  | 10 | 3 |  |  | 102 | R$ 32,28 | R$ 3.292,56 |
| 177 | Luva Nitrílica, fabricada em nitrila, ambidestra, sem talco, não estéril, fina, de 24 cm, extra resistente, com antiderrapante, na cor azul. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Pequena | Caixa | 20 |  | 10 | 35 |  | 12 |  |  | 10 | 3 |  |  | 90 | R$ 32,28 | R$ 2.905,20 |
| 178 | Luvas de Procedimento, fabricada em látex, ambidestra, talcada (com pó), não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Grande | Caixa | 20 |  |  | 50 | 20 | 20 |  | 82 | 35 |  |  |  | 227 | R$ 20,66 | R$ 4.689,82 |
| 179 | Luvas de Procedimento, fabricada em látex, ambidestra, talcada (com pó), não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Média | Caixa | 40 |  |  | 100 | 20 | 20 | 5 | 110 | 35 |  |  |  | 330 | R$ 20,66 | R$ 6.817,80 |
| 180 | Luvas de Procedimento, fabricada em látex, ambidestra, talcada (com pó), não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Pequena | Caixa | 20 |  |  | 50 |  | 20 | 5 | 41 | 35 |  |  |  | 171 | R$ 19,96 | R$ 3.413,16 |
| 181 | Luvas em raspa de couro: Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm, Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de naylon, comprimento de punho de 15,00 cm. | Unidade | 6 |  |  |  |  | 15 |  | 57 | 6 |  |  |  | 84 | R$ 13,94 | R$ 1.170,96 |
| 182 | Mangueira de Latéx, material borracha de puro latex natural, diâmetro interno 4mm, diâmetro externo 8mm, comprimento 25 metros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | R$ 189,44 | R$ 189,44 |
| 183 | Mangueira de Latéx, material borracha de puro latex natural, diâmetro interno 5mm, diâmetro externo 10mm, comprimento 25 metros. | Unidade |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 268,33 | R$ 804,99 |
| 184 | Mangueira de Latéx, material borracha de puro latex natural, diâmetro interno 6mm, diâmetro externo 12mm, comprimento 5 metros. | Unidade |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | R$ 37,00 | R$ 148,00 |
| 185 | Mangueira de Silicone, material silicone, diâmetro interno 4mm, diâmetro externo 8mm, comprimento 5 metros. | Unidade | 5 |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 3 | 5 |  |  | 21 | R$ 41,65 | R$ 874,65 |
| 186 | Mangueira de Silicone, material silicone, diâmetro interno 6mm, diâmetro externo 10mm, comprimento 5 metros. | Unidade | 5 |  |  | 3 | 2 | 6 |  |  | 3 | 5 |  |  | 24 | R$ 40,87 | R$ 980,88 |
| 187 | Mangueira de Silicone, material silicone, diâmetro interno 8mm, diâmetro externo 12,8mm, comprimento 5 metros. | Unidade | 5 |  |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 | 5 |  |  | 22 | R$ 45,31 | R$ 996,82 |
| 188 | Mangueira para gás, borracha nitrílica, NBR 8613, diâmetro interno 3/8 pol, malha nylon 49 pol, pressão operação 2,80 lbs/pol2, comprimento de 1 metro. Aplicação em laboratório (bico de Bunsen). | Unidade |  |  |  | 5 | 5 | 15 |  |  | 10 |  |  |  | 35 | R$ 49,95 | R$ 1.748,25 |
| 189 | Máscara cirúrgica tripla descartável, tipo Descarpack, EFB>95% , com elástico resistente de aproximadamente 40 centímetros, tripla camada com filtro, clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. Caixa contendo 50 unidades. | Caixa | 20 |  |  | 10 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2 | 5 |  |  | 95 | R$ 7,80 | R$ 741,00 |
| 190 | Micropipeta mecânica monocanal, Volume Variável de 0,5 a 10uL, com ejetor de ponteira. | Unidade |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | R$ 301,67 | R$ 3.318,37 |
| 191 | Micropipeta mecânica monocanal, Volume variável de 10 a 100uL, com ejetor de ponteira. | Unidade |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | R$ 146,60 | R$ 1.612,60 |
| 192 | Micropipeta mecânica monocanal, Volume Variável de 100 a 1000uL, com ejetor de ponteira. | unidade |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 6 | 2 |  |  | 18 | R$ 233,28 | R$ 4.199,04 |
| 193 | Óculos de segurança, com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco e antiembaçante, com suporte nasal e hastes com proteção lateral, armação que possibilita a lente de qualquer tipo de graduação. | unidade |  |  |  | 30 |  | 24 |  | 50 | 35 | 20 |  |  | 159 | R$ 10,27 | R$ 1.632,93 |
| 194 | PAPEL GERMINAÇÃO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA 65, LARGURA 28, COMPRIMENTO 38, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, APLICAÇÃO USO DIDÁTICO GERMINAÇÃO DE SEMENTES.Caixa com 1000 folhas | Caixa | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 20 |  |  |  | 27 | R$ 209,73 | R$ 5.662,71 |
| 195 | Pano Descartável de Limpeza, multiuso, rolo com 300 metros, sendo 600 panos de 50cm por 33cm, pré-picotados, na cor azul, gramatura: 45 g/m, composição 70 % viscose 30 % poliéster. | Rolo | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 |  |  |  | 42 | R$ 90,03 | R$ 3.781,26 |
| 196 | Papel de Tornossol Azul, indicador de pH, qualitativo, azul; Indicado para determinar a presença de ácidos e bases em soluções; Papel azul: Quando em solução ácida, torna-se VERMELHO; Cor Azul; Meio Ácido; Cor de reação Vermelho; Embalagem com 100 tiras. | Embalagem | 20 | 2 |  | 1 | 10 | 5 |  | 2 |  | 10 |  |  | 50 | R$ 26,76 | R$ 1.338,00 |
| 197 | Papel de Tornossol Vermelho, indicador de pH, qualitativo, vermelho; Indicado para determinar a presença de ácidos e bases em soluções;Papel vermelho: Quando em solução básica, torna-se AZUL; Cor Vermelho; Meio Básico; Cor de reação Azul; Embalagem com 100 tiras. | Embalagem | 20 | 2 |  | 1 | 10 | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 48 | R$ 29,12 | R$ 1.397,76 |
| 198 | Papel Filtro Qualitativo, gramatura de 80g/m2, dimensões 50 x 50 cm. Embalagem com 100 unidades. | Embalagem | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 1 | 3 | 17 |  |  | 51 | R$ 47,85 | R$ 2.440,35 |
| 199 | Papel filtro quantitativo faixa azul, possui textura densa, utilizado em filtrações com velocidade lenta de precipitados finíssimos. Gramatura: 85 g /m2, Diâmetro:125mm, Porosidade: 2,0 micras, Velocidade: 140 segundos para 100ml. Embalagem com 100 unidades. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 | R$ 46,17 | R$ 138,51 |
| 200 | Papel filtro quantitativo faixa branca, utilizado em filtrações com velocidade moderada. Gramatura: 85 g /m2, Diâmetro:120mm, Porosidade: 6.00 micras, Velocidade: 22 segundos para 100m. Embalagem com 100 folhas. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 | R$ 27,28 | R$ 81,84 |
| 201 | Papel filtro quantitativo faixa preta, possui textura aberta, utilizado em filtrações com velocidade rápida de precipitados grossos. Gramatura: 85 g /m2, Diâmetro:125mm, Porosidade: 7.50 micras, Velocidade: 9 segundos para 100ml. Embalagem com 100 unidades. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | R$ 38,93 | R$ 116,79 |
| 202 | Papel Indicador de pH 0 - 14. Faixa de pH: 0-14, Método do teste: escala colorimétrica, Tempo de resposta: 1-10 minutos. Embalagem com 100 tiras | Embalagem | 20 | 2 | 2 | 20 | 5 | 10 |  | 4 | 11 | 15 |  |  | 89 | R$ 36,62 | R$ 3.259,18 |
| 203 | Papel Seda, folhas com dimensões 48cmx60cm, branco. Pacote com 100 folhas. | Pacote |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 2 |  |  |  | 7 | R$ 13,89 | R$ 97,23 |
| 204 | Papel Toalha, Interfolhado, 2 dobras, Medidas: 22,5 x 22,5 cm, embalagem com 1.000 folhas. | Embalagem | 40 | 20 |  | 200 | 20 | 40 |  | 356 | 26 | 50 |  |  | 752 | R$ 9,48 | R$ 7.128,96 |
| 205 | Parafilm M, rolo com 10,2cm largura x 38,1m de comprimento. Particula flexivel, semi-transparente, inodoro, incolor, com ação aderente, resistente à água e próprio para vedação. | Rolo |  | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 |  | 2 | 11 | 2 |  |  | 33 | R$ 101,48 | R$ 3.348,84 |
| 206 | Pérola de vidro, embalagem de 1 kilo, diâmetro de 4mm | Embalagem |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 | R$ 55,81 | R$ 502,29 |
| 207 | Pescador de barra magnética, revestido em material inerte. Dimensões aproximadas: diâmetro 10 mm, comprimento 33cm. | Unidade |  |  | 3 | 5 |  | 4 |  | 2 | 6 | 3 |  |  | 23 | R$ 55,75 | R$ 1.282,25 |
| 208 | Picnômetro, para gravidade específica, fabricado em vidro borosilicato, com termômetro de escala de 0 a 50°C. Capacidade 25 ml. | Unidade | 10 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 5 | 5 |  |  | 26 | R$ 104,58 | R$ 2.719,08 |
| 209 | Pinça (garra) para Bureta Dupla tipo Borboleta: Fabricada em alumínio com acabamento jateado; Regulagem de abertura por molas de pressão; Ponteiras de proteção em silicone para as buretas; com mufa; parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno injetado; comprimento de 250mm. | Unidade |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 | R$ 36,83 | R$ 515,62 |
| 210 | Pinça Adson 12cm c/serrilha em aço inoxidável AISI-420 | Unidade |  | 25 |  | 30 |  | 24 |  | 10 | 10 |  |  |  | 99 | R$ 18,20 | R$ 1.801,80 |
| 211 | Pinça Anatômica Dente de Rato, 14cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 | Unidade | 20 |  |  | 20 | 10 | 24 |  | 4 | 5 |  |  |  | 83 | R$ 13,83 | R$ 1.147,89 |
| 212 | Pinça Anatômica Dente de Rato, 20cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 | Unidade |  |  |  | 15 |  | 24 |  | 5 | 5 |  |  |  | 49 | R$ 15,42 | R$ 755,58 |
| 213 | Pinça Anatômica Dente de Rato, 18cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 | Unidade |  |  |  | 20 |  | 24 |  | 4 | 5 |  |  |  | 53 | R$ 26,00 | R$ 1.378,00 |
| 214 | Pinça com mufa e 3 dedos para condensador, Alumínio fundido e garras revestidas com pvc - Fixa - Abertura de 120 mm | Unidade |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 13 | R$ 147,39 | R$ 1.916,07 |
| 215 | Pinça com mufa para bureta - Alumínio fundido e garras revestidas com pvc - Giratória - Abertura de 120 mm | Unidade |  |  | 20 | 15 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 39 | R$ 31,71 | R$ 1.236,69 |
| 216 | Pinça com mufa para condensador - Alumínio fundido e garras em prisma e oval revestidas com pvc - Giratória - Abertura de 60 mm | Unidade |  |  |  | 10 |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 20 | R$ 22,24 | R$ 444,80 |
| 217 | Pinça de madeira, para tubos de ensaio, fabricada em madeira.Tamanho: 18cm. | Unidade |  |  |  | 10 | 10 | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 36 | R$ 2,60 | R$ 93,60 |
| 218 | Pinça de Relojoeiro , ponta reta em aço inox, 12 cm | Unidade | 30 | 30 |  | 30 |  | 15 |  |  | 7 |  |  |  | 112 | R$ 10,48 | R$ 1.173,76 |
| 219 | Pinça para cadinho tipo tenaz - Aço Inox 304 com 25 cm de comprimento | Unidade |  |  |  | 10 |  | 12 |  | 3 | 3 | 2 |  |  | 30 | R$ 22,91 | R$ 687,30 |
| 220 | Pinça para cadinho tipo tenaz - Aço Inox 304 com 40 cm de comprimento | Unidade |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 15 | R$ 35,13 | R$ 526,95 |
| 221 | Pipeta graduada , tipo sorologica, 1 ml em vidro com escala de 0,1 em 0,1 ml | Unidade | 20 |  | 20 | 30 | 20 | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 112 | R$ 5,94 | R$ 665,28 |
| 222 | Pipeta graduada 10ml em vidro com bocal e bico. | Unidade |  |  |  | 50 |  | 12 |  |  | 10 | 20 |  |  | 92 | R$ 6,68 | R$ 614,56 |
| 223 | Pipeta graduada, tipo sorologica, 2 ml em vidro com bocal e bico . | Unidade | 20 |  | 20 | 30 | 20 | 12 |  |  |  |  |  |  | 102 | R$ 2,53 | R$ 258,06 |
| 224 | Pipeta graduada, tipo sorologica 25ml em vidro o com bocal e bico. | Unidade | 20 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 30 | R$ 5,06 | R$ 151,80 |
| 225 | Pipeta graduada, tipo sorologica, 5 ml em vidro com bocal e bico. | Unidade | 20 |  | 20 | 30 |  | 12 |  |  |  | 20 |  |  | 102 | R$ 2,35 | R$ 239,70 |
| 226 | Pipeta Pasteur - Não Estéril - Volume de Trabalho de 3 mL - Graduada de 0,5 em 0,5 µL - Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE), Caixa com 500 Unidades | Caixa | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 10 |  |  |  | 41 | R$ 44,66 | R$ 1.831,06 |
| 227 | Pipeta Pasteur em vidro comum, comprimento de 230 mm ( 2,0 ml ), caixa com 250 unidades. | Caixa |  | 5 | 4 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 34 | R$ 54,70 | R$ 1.859,80 |
| 228 | Pipeta Volumétrica 100ml em vidro borossilicato com bocal e bico temperados, Classe A. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 61,50 | R$ 184,50 |
| 229 | Pipeta Volumétrica 10ml em vidro borossilicato com bocal e bico temperados, Classe A. | Unidade |  |  |  | 30 | 10 | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 70 | R$ 13,57 | R$ 949,90 |
| 230 | Pipeta Volumétrica 20ml em vidro borossilicato com bocal e bico temperados, Classe A. | Unidade | 30 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 5 |  |  |  | 75 | R$ 10,44 | R$ 783,00 |
| 231 | Pipetador (Pi-Pump) para acoplamento em diversos tipos de pipetas de vidro ou plástico; Roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensação da pipeta; Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas. Para pipetas de até 10ml. Cor : Verde | Unidade |  |  |  | 20 | 20 | 12 |  |  | 14 | 5 |  |  | 71 | R$ 20,33 | R$ 1.443,43 |
| 232 | Pipetador (Pi-Pump) para acoplamento em diversos tipos de pipetas de vidro ou plástico; Roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensação da pipeta; Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas. Para pipetas de até 25ml. Cor :Vermelho | Unidade |  |  |  | 20 |  | 12 |  |  | 17 |  |  |  | 49 | R$ 20,26 | R$ 992,74 |
| 233 | Pipetador (Pi-Pump) para acoplamento em diversos tipos de pipetas de vidro ou plástico; Roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensação da pipeta; Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas. Para pipetas de até 2ml. Cor : Azul | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | R$ 13,93 | R$ 125,37 |
| 234 | Pipetador de Segurança 3 vias, tipo pêra. Totalmente em PVC com 3 válvulas e esferas em inox. Para pipetas de até 100ml. | Unidade | 50 |  | 20 | 20 |  | 24 |  |  | 22 |  |  |  | 136 | R$ 10,79 | R$ 1.467,44 |
| 235 | Pisseta Âmbar, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 500ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | R$ 6,98 | R$ 34,90 |
| 236 | Pisseta Específica para Água Destilada, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 500ml | Unidade | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  | 15 | 5 |  |  | 45 | R$ 21,31 | R$ 958,95 |
| 237 | Pisseta Específica para Álcool, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 500ml | Unidade | 10 | 5 |  | 25 | 2 |  |  |  | 15 | 5 |  |  | 62 | R$ 20,10 | R$ 1.246,20 |
| 238 | Pisseta, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 1000ml | Unidade |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 18 | R$ 12,33 | R$ 221,94 |
| 239 | Pisseta, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 500ml | Unidade | 20 |  | 20 | 30 |  | 50 |  | 9 | 12 |  |  |  | 141 | R$ 4,85 | R$ 683,85 |
| 240 | Pistilo para Gral, material porcelana, nº 0, comprimento 10cm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 |  |  | 14 | R$ 37,97 | R$ 531,58 |
| 241 | Placa de Petri Descartável, redonda, em poliestireno de alta transparência, fundo plano, sem divisão, estéril, com tampa. Formato 90 x 15 mm. Pacote com 10 peças. | Pacote | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  | 3 | 12 |  |  | 40 | R$ 112,44 | R$ 4.497,60 |
| 242 | Placa de Petri, redonda, em vidro transparente, fundo plano, com tampa, parede simples com 1,2 mm de espessura. Formato 100x15mm. | Unidade |  | 150 | 30 | 100 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  | 350 | R$ 3,92 | R$ 1.372,00 |
| 243 | Placa de Petri, redonda, em vidro transparente, fundo plano, com tampa, parede simples com 1,2 mm de espessura. Formato 150x20mm. | Unidade |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  |  | 100 | R$ 7,30 | R$ 730,00 |
| 244 | Placa de Petri, redonda, em vidro transparente, fundo plano, com tampa, parede simples com 1,2 mm de espessura. Formato 60x15mm. | Unidade |  |  |  | 80 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 100 | R$ 4,24 | R$ 424,00 |
| 245 | Placa de Petri, redonda, em vidro transparente, fundo plano, com tampa, parede simples com 1,2 mm de espessura. Formato 80x15mm. | Unidade |  |  |  | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 180 | R$ 5,33 | R$ 959,40 |
| 246 | Placa laboratório, tipo de toque, material porcelana, capacidade 9 poços. | Unidade |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  | 33 | R$ 25,31 | R$ 835,23 |
| 247 | Plataforma elevatória, tipo Jack em alumínio 20 x 20 | Unidade |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 2 | 2 |  |  | 15 | R$ 458,33 | R$ 6.874,95 |
| 248 | Ponteira Descartável para Micropipeta, ponteira universal, em polipropileno, sem filtro, autoclavável, não-estéril, ponta cônica, amarela, volume de 0,1-10 µL. Embalagem com 1000 unidades. | Embalagem |  | 1 |  | 3 | 1 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | R$ 126,41 | R$ 1.390,51 |
| 249 | Ponteira Descartável para Micropipeta, ponteira universal, em polipropileno, sem filtro, autoclavável, não-estéril, ponta cônica, amarela, volume de 100-1000 µL. Embalagem com 1000 unidades. | Embalagem |  | 1 |  | 3 | 1 | 5 |  |  | 1 | 2 |  |  | 13 | R$ 47,23 | R$ 613,99 |
| 250 | Ponteira Descartável para Micropipeta, ponteira universal, em polipropileno, sem filtro, autoclavável, não-estéril, ponta cônica, amarela, volume de 1-200 µL. Embalagem com 1000 unidades. | Embalagem |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | R$ 63,50 | R$ 508,00 |
| 251 | Pote de vidro, tipo conserva, boca larga, com tampa de plástico, capacidade 2 litros | Unidade |  |  |  | 30 |  | 20 | 5 |  |  | 30 |  |  | 85 | R$ 4,93 | R$ 419,05 |
| 252 | Pote de Vidro, tipo conserva, com tampa de plástico, 200ml. | Unidade |  |  |  | 100 |  |  | 4 |  | 20 |  |  |  | 124 | R$ 6,56 | R$ 813,44 |
| 253 | Protetores Auriculares, descartáveis, atenuação de no mínimo 15 dB, em silicone. | Unidade |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 | 10 |  |  |  | 70 | R$ 3,80 | R$ 266,00 |
| 254 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 100 ml | Unidade | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  |  |  | 30 | R$ 9,34 | R$ 280,20 |
| 255 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 1000 ml | Unidade |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 2 | 10 |  |  |  | 23 | R$ 32,33 | R$ 743,59 |
| 256 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 250 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 12 | R$ 6,70 | R$ 80,40 |
| 257 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 50 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 15 |  |  |  | 17 | R$ 22,11 | R$ 375,87 |
| 258 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 500 ml | Unidade |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 15 |  |  |  | 22 | R$ 16,33 | R$ 359,26 |
| 259 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 1000mL | Unidade |  |  |  | 20 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 30 | R$ 28,82 | R$ 864,60 |
| 260 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 100mL | Unidade | 20 |  | 15 | 25 |  | 25 |  |  | 16 |  |  |  | 101 | R$ 34,33 | R$ 3.467,33 |
| 261 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 2000mL | Unidade |  |  |  | 5 |  | 25 |  |  | 8 |  |  |  | 38 | R$ 46,77 | R$ 1.777,26 |
| 262 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 250mL | Unidade |  |  |  | 20 |  | 25 |  |  | 2 |  |  |  | 47 | R$ 16,65 | R$ 782,55 |
| 263 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 500mL | Unidade |  |  | 10 | 20 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 42 | R$ 17,33 | R$ 727,86 |
| 264 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 50mL | Unidade | 30 |  | 20 | 20 |  | 25 |  |  | 60 |  |  |  | 155 | R$ 51,27 | R$ 7.946,85 |
| 265 | Rack (Berço) para coloração, 20 lâminas: em polipropileno autoclavável; capacidade para colocar 20 lâminas ( 26 x 76 mm). | Unidade |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | R$ 210,64 | R$ 842,56 |
| 266 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 1,6 cm. N. 3 Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 13 | R$ 7,46 | R$ 96,98 |
| 267 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 2,1 cm. N. 6. Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 13 | R$ 9,04 | R$ 117,52 |
| 268 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 2,6 cm. n. 08 Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 13 | R$ 13,31 | R$ 173,03 |
| 269 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 3,6 cm. n. 11. Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 11 | R$ 13,91 | R$ 153,01 |
| 270 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 4,3 cm. N. 13. Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 11 | R$ 26,70 | R$ 293,70 |
| 271 | Sacos para Homogenização, com filtro, capacidade 400ml, fabricado em polietileno, sem emendas, estéreis, livre de DNAse, RNAse e de pirogênios. Para uso com homogeneizadores microbiológicos tipo “Stomacher”. Embalagem com 10 sacos. | Embalagem | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 60 | R$ 54,98 | R$ 3.298,80 |
| 272 | Sacos para Homogenização, sem filtro, capacidade 400ml, fabricado em polietileno, sem emendas, estéreis, livre de DNAse, RNAse e de pirogênios. Para uso com homogeneizadores microbiológicos tipo “Stomacher”. Embalagem com 10 sacos. | Embalagem | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 30 | R$ 46,66 | R$ 1.399,80 |
| 273 | Seringa de insulina: Seringa 1ml Stilly Line Insulina com Agulha 13mm x 0,45mm. Caixa com 100 unidades. | Caixa |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | R$ 22,50 | R$ 112,50 |
| 274 | Seringa Descartável, capacidade 5ml, cilindro translúcido de polipropileno, conector tipo Luer Slip Central, com agulha inoxidável (25 mm X 0,7mm). Caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 |  |  | 2 |  | 10 | 1 | 55 |  |  |  |  | 78 | R$ 27,65 | R$ 2.156,70 |
| 275 | Seringa laboratório, material vidro transparente, capacidade 10 mililitros, graduada, com agulha removível. | Unidade |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 16 | R$ 51,53 | R$ 824,48 |
| 276 | Seringa laboratório, material vidro transparente, capacidade 20 mililitros, graduada, com agulha removível. | Unidade |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | R$ 59,91 | R$ 479,28 |
| 277 | Seringa laboratório, material vidro transparente, capacidade 5 mililitros, graduada, com agulha de metal removível. | Unidade |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 21 | R$ 31,61 | R$ 663,81 |
| 278 | Suporte em barra para lâminas, confeccionado em poliestireno de forte resistência, para secagem de lâminas. Capacidade mínima 40 lâminas | Unidade |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  | 10 | R$ 370,00 | R$ 3.700,00 |
| 279 | Suporte Escorredor para Secagem de Vidrarias. Fabricado em chapa e pinos de polipropileno. Para 25 peças - Dimensões: 50 x 50cm | Unidade | 4 | 2 | 3 |  | 1 | 4 |  | 4 | 6 | 2 |  |  | 26 | R$ 147,96 | R$ 3.846,96 |
| 280 | Suporte Giratório para Pipetas, disco em polipropileno com haste central fabricada em material resistente. Altura e espaços ajustáveis. Para 64 pipetas | Unidade |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 2 |  |  | 15 | R$ 89,86 | R$ 1.347,90 |
| 281 | Suporte P/ 20 Tubo eppendorf 1,5ml, dimensões aproximadas 210X70X37mm, resistente a esterilização a vapor | Unidade |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  |  | 7 | R$ 48,50 | R$ 339,50 |
| 282 | Suporte para butirômetro, totalmente em aço inox, capacidade para 12 provas. | Unidade |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | R$ 119,83 | R$ 479,32 |
| 283 | Suporte para Micropipetas, material resistente, para acomodar até seis micropipetas mono canal de marcas variadas. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | R$ 128,66 | R$ 385,98 |
| 284 | Suporte para tubo de ensaio de 250mm, polipropileno autoclavavel | Unidade |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  | 18 | R$ 35,33 | R$ 635,94 |
| 285 | Suporte para tubo de ensaio de 150mm, polipropileno autoclavavel | Unidade |  |  |  |  |  | 25 |  | 7 | 3 |  |  |  | 35 | R$ 24,82 | R$ 868,70 |
| 286 | Suporte para tubos de ensaio, confeccionado em arame e revestido em PVC. Para 24 tubos de 10 a 30mm de diâmetro. | Unidade |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 28 | R$ 16,45 | R$ 460,60 |
| 287 | Suporte para Tubos de Ensaio, para tubos de ate 20 mm de diâmetro, para 40 tubos, material plastico. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | R$ 65,96 | R$ 131,92 |
| 288 | Suporte universal para bureta. Base em polipropileno com haste de aço inox. Comprimento 100cm. | Unidade |  |  |  | 25 | 4 | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 47 | R$ 49,93 | R$ 2.346,71 |
| 289 | Swab, haste plástica-estéril . Caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 30 | R$ 129,77 | R$ 3.893,10 |
| 290 | Tela de Amianto, galvanizado com disco refratário - Com 20 cm de comprimento e 20 cm de largura | Unidade |  |  | 20 | 10 | 5 | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 54 | R$ 12,03 | R$ 649,62 |
| 291 | Termômetro de mercúrio, Escala Interna -30+50°C Divisão 1°C | Unidade |  | 2 |  |  |  | 20 |  | 5 |  |  |  |  | 27 | R$ 169,83 | R$ 4.585,41 |
| 292 | Termômetro Químico, de vidro, enchimento de líquido vermelho, escala permannete externa de -10 a +150ºC:1°C. | Unidade | 20 | 2 |  | 10 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 54 | R$ 100,23 | R$ 5.412,42 |
| 293 | Tesoura cirúrgica 17cm curva f/f, produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 | Unidade | 10 |  |  | 5 |  | 7 |  | 10 | 5 |  |  |  | 37 | R$ 19,92 | R$ 737,04 |
| 294 | Tesoura Mayo Stille 15 cm reta, material aço inoxidável AISI-420 | Unidade |  |  |  | 20 |  | 8 | 2 | 11 | 5 |  |  |  | 46 | R$ 22,44 | R$ 1.032,24 |
| 295 | Touca Descartável, sanfonada com elástico, confeccionada em TNT, na cor branca. Apresentação: Pacote com 100 unidades. | Pacote | 10 |  |  | 120 | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 151 | R$ 6,82 | R$ 1.029,82 |
| 296 | Tripé de Ferro, fabricado em trefilafo e zincado, medindo 12cm de diâmetro e 20cm de altura. | Unidade |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  |  | 32 | R$ 8,33 | R$ 266,56 |
| 297 | Trompa de Vácuo, material metálica, tipo sem registro, aplicação filtragem à vácuo | Unidade |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 11 | R$ 39,50 | R$ 434,50 |
| 298 | Tubo Capilar sem Heparina, Tubos capilares micro-hematócrito sem heparina; Diâmetro interno: 1,1 mm - 1,2 mm; Diâmetro externo: 1,5 mm - 1,6 mm; Comprimento: 75 mm. Frasco com 500 unidades. | Frasco | 2 |  | 2 |  |  | 5 |  | 2 | 2 |  |  |  | 13 | R$ 17,42 | R$ 226,46 |
| 299 | Tubo de Duran, em vidro, fundo redondo,dimensões 6x40mm. Unidade | Unidade |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 650 | R$ 1,54 | R$ 1.001,00 |
| 300 | Tubo de Ensaio em vidro transparente e autoclavável com tampa de rosca. Dimensões 16 x 160mm. | Unidade | 50 |  |  | 250 |  | 50 |  | 20 | 50 |  |  |  | 420 | R$ 1,15 | R$ 483,00 |
| 301 | Tubo de Ensaio, em vidro borossilicato, sem orla, dimensões aproximadas 16 x 150 mm. | Unidade | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 400 | R$ 7,77 | R$ 3.108,00 |
| 302 | Tubo eppendorf, capacidade 1,5 ml, pacote com 500 unidades. | Pacote |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | 12 | R$ 62,80 | R$ 753,60 |
| 303 | Tubo para Centrífuga, em vidro, fundo redondo, com tampa rosca, volume 50mL, dimensões 43 x 139 mm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 | R$ 25,10 | R$ 1.004,00 |
| 304 | Tubo tipo Falcon - Volume 15 mL - Fundo Cônico -Fabricado em polipropileno; Tubo com incremento de 1mL; Tampa alongada à prova de vazamentos; Livre de DNase, RNase e pirogênio; Graduação e área de marcação lateral resistentes a clorofórmio; Esterilizado por radiação gama; Autoclavável: 121°C, 15 PSI, 15min. | Unidade |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 100 | 50 |  |  |  | 210 | R$ 1,82 | R$ 382,20 |
| 305 | Tubo tipo Falcon - Volume 50 mL - Fundo Cônico - Fabricado em polipropileno; Tubo com incremento de 1mL; Tampa alongada à prova de vazamentos; Livre de DNase, RNase e pirogênio; Graduação e área de marcação lateral resistentes a clorofórmio; Esterilizado por radiação gama; Autoclavável: 121°C, 15 PSI, 15min. | Unidade |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 100 | 75 |  |  |  | 235 | R$ 1,95 | R$ 458,25 |
| 306 | Vidro de relógio, fabricado em vidro, lapidado, formato côncavo, diâmetro de 90 mm em vidro borossilicato. | unidade | 30 |  |  |  | 20 | 30 |  |  | 10 |  |  |  | 90 | R$ 2,57 | R$ 231,30 |
| 307 | Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N° 100 | unidade | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 11 | R$ 219,85 | R$ 2.418,35 |
| 308 | Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N° 200 | Unidade |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | R$ 258,67 | R$ 517,34 |
| 309 | Lâmina Laboratório. Descrição detalhada: Kit de lâminas preparadas de Zoologia deve conter 100 lâminas, das seguintesespécies: Euglena, W.M. ; Paramecio W.M.; Fissão do Paramecio W.M.;Conjugação de Paramecio W.M.; Hidra com broto W.M.; Hidra W.M.; Tentáculos de Hidra W.M.; Hidra C.S.; Hidra L.S.; Testículo de Hidra C.S.; Larva do Bicho da Seda W.M.; Turbelária W.M.; Turbelária (Enteron Injection) W.M.; Turbelária C.S.; Dáfnia W.M.; Formiga W.M.; Guelra de Molusco Sec; Corte de Guelra de Peixe; Taenia Ovo W.M; Taenia W.M.; Tênia Sec; Tênia Proglótide madura W.M.; Ovo de Tênia Nourish W.M.; Cisticerco W.M.; Cisticerco Scolex W.M.; Cisticerco Scolex Sec.; Fasciolopsis Buski C.S.; Ovos de Ascarídeo W.M.; Ascarídeo Fêmea C.S; Ascarídeo (Macho) C.S; Ascarídeo Pharynx C.S; Ascarídeo (Fêmea e Macho) C.S.; Clonorchis Sinensis Sec; Trematoda Sec; Hirudo Nipponia C.S.; Aphis (pulgão) W.M; Antena de Mosca W.M.; Minhoca C.S; Corte Frontal Medial Minhoca L.S.; Minhoca Clitellum C.S.; Ovo de Esquistossoma W.M.; Esquistossoma Miracidium W.M.; Esquistossoma Cercaria W.M.; Esquistossoma Macho; Esquistossoma Fêmea; Esquistossoma Fêmea e Macho copulando.; Fígado Infectado por Esquistossoma W.M.; Pulmão Infectado p/ Esquitossoma W.M.; Ovo de Culex W.M.; Culex macho W.M.; Culex Fêmea W.M.; Boca de Culex Fêmea W.M.; Boca de Culex Macho W.M.; Pupa de Culex W.M.; Larva de Culex W.M; Larva de Anófeles W.M.; Pupa de Anófeles W.M; Boca de mosca caseira W.M; Antena mosca caseira W.M; Perna de mosca caseira W.M.; Asa de mosca caseira W.M.; Boca de abelha caseira W.M.; Perna Frontal de Abelha caseira W.M.; Perna do Meio de Abelha Caseira W.M.; Perna Traseira de Abelha Caseira W.M.; Asa de abelha caseira W.M.; Ferrão de abelha W.M.; Olho de insecta W.M.; Antena de camarão W.M.; Boca de borboleta W.M.; Antena de borboleta; Asa de borboleta; Perna de borboleta; Boca de gafanhoto W.M.; Gafanhoto Testículo W.M; Gafanhotoo Testis Aquash W.M.; Gafanhoto Músculo W.M; Antena Gafanhoto W.M; Esfregaço de sangue de peixo; Esfregaço de sangue de rato; Esfregaço de sangue de pombo; Esfregaço de sangue de frango; Esfregaço de sangue de coelho.; Cauda de Anfioxo C.S.; Corte pela Boca Anfioxo C.S; Corte de faringe de Anfioxo C.S.; Anfioxo Sec; Corte de intestino delgado de rã Sec; Corte de pele de rã Sec; Pele de rã mostrando células pigmentadas W.M.; Pâncreas de Rã Sec; Corte de figado de rã Sec; Estágio de segmentação de rã; Corte de rim de rã; Corte de pulmão de rã; Artéria de rã; Spermary de rã; Pele de cobra W.M.; Escama de peixe W.M.; Pena W.M. | Kit | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7 | R$ 813,00 | R$ 5.691,00 |
| 310 | Lâminas Histologia Humana - Kit de Lâminas de histologia contendo no mínimo 50 laminas preparadas e etiqueta de identificação. Epitélio escamoso isolado, Tecido conjuntivo, Epitélio colunar, vesícula biliar , Epitélio ciliado, traqueia, Músculo liso,, Músculo estriado, Músculo cardíaco, Cartilagem hialina, Cartilagem elástica de epiglote, osso substância compacta, Tecido fibroso branco (tendão), , Medula óssea vermelha, , Escalpo, de folículo piloso . Artéria, Veia, esfregaço de sangue, coloração Giemsa . Pulmão, Laringe de feto, s. Glândula linfática, Glândula tireoide, Pituitária, Baço, Língua, Esôfago, Glândula sublingual, Estômago, região pilórica, Pâncreas, Intestino delgado, Intestino grosso, Fígado, Rim, Glândula adrenal, Ureter, Bexiga urinária, Ovário, Útero, Tuba uterina, Placenta, Cordão umbilical, Glândula mamária, Testículo, Epidídimo, Epitélio olfativo, Retina, Ouvido interno, feto Corpúsculo de tato na pele humana, Nervo, Medula espinhal, Cerebelo, Córtex cerebral. | KIT | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 7 | R$ 983,01 | R$ 6.881,07 |
| 311 | Parasitologia Geral. Jogo Grande Parasitas domésticos e tropicais de humanos e outros animais 50 Lâminas preparadas para microscópio: Entamoeba histolytica, disenteria amebiana, esfregaço ou secção; Leishmania donovani, causa Kala-Azar, esfregaço ou secção; Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de sangue; Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, esfregaço de sangue; Plasmodium falciparum, malária humana, esfregaço de sangue com estágios anelares; Plasmodium berghei, esfregaço de sangue com formas vegetativas e estágio de esquizogonia. | Kit | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | R$ 1.116,60 | R$ 6.699,60 |
| 312 | Lâmina Laboratório. Descrição detalhada: Kit de lâminas preparadas de Histologia contendo 80 lâminas, das seguintes espécies Corte de epitélio colunar, Corte de epitélio ciliado. Corte de epitélio escamoso simples. Corte de epitélio Escamoso Estratificado. Corte de célula endotelial. Corte de folículo de pele de cabelo humano. Corte de glândula sudorípara de pele humana. Tecido Adiposo. Tecido Conjuntivo Frouxo W.M Tecido Conjuntivo Denso (Tendão). Cartilagem hialina. Cartilagem elástica. Osso desgastado. Corte horizontal osso descalcificado. Corte vertical osso descalcificado. Embarcação capilar. Músculo esquelético (horizontal). Músculo esquelético (vertical. Músculo esquelético. Músculo liso (Horizontal). Músculo liso (Vertical). Músculo liso. Músculo liso separado. Corte de músculo cardíaco (horizontal).Corte de músculo cardíaco (vertical). Parede Ventricular (Coração).Parede Atrial (Coração ). Medula Espinhal. Medula Espinhal. Neurônio - motor. Terminação neurônio motor. Nervo . Nervo . Ganglio espinhal. Medula Óssea Vermelha. Linfonodo. Tireóide. Glândula parótida. Corte da Glândula; submandibular. Glândula do Timo. Testículos but. Língua. Corte da Traquéia. Esôfago. Junção esôfago com estômago; Corte da parede do Estômago. . Corte da vesícula biliar. Ducto biliar. Baço. Corte do pulmão. Artéria. Veia. Artéria venosa. Corte do cérebro. Cerebelo. Rim. Rim. Corte da bexiga urinária. Ureter. Vesícula seminal. Ovário. Corte do útero. Cervix. Glândula mamaria humana. Testículo do Rato.Testículo. Epidídimo. Esfregaço de espermatozóides (H. Pênis.Corte de próstata;. Células epiteliais orais. Complexo de Golgi Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, vidro neutro polido, dimensões aproximados 26 x 76 mm por 1 mm de espessura. Acondicionados em caixa apropriada com separador. | Kit | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 7 | 1 |  |  |  | 14 | R$ 1.220,30 | R$ 17.084,20 |
| 313 | ACETAMIDA: Fórmula Molecular: C2H5NO. Peso molecular 59,06. Produto analítico; concentração mínima 99%, Nº. CAS: [60-35-5].frasco de 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | R$ 406,53 | R$ 1.219,59 |
| 314 | ACETANILIDA: Fórmula Molecular: C8H9NO. Peso molecular: 135,16. Produto analítico, cristais brancos, inodoros, concentração mínima 99%, CAS: [103-84-4] frasco de 500 gr. | Frasco | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | R$ 340,75 | R$ 1.363,00 |
| 315 | ACETATO DE ISOAMILA: Fórmula Molecular C7H14O2. Peso molecular: 130,19. Produto analítico; concentração mínima 97%; .frasco de 1000 ml. | Frasco |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | R$ 214,63 | R$ 429,26 |
| 316 | ACETATO DE CHUMBO: Fórmula Molecular: C4H6O4Pb.3H2O. Peso molecular: 379,34. Produto analítico, ocorrendo na forma sólida na temperatura ambiente, de cor branca, com fraco odor de ácido acético; CAS: [6080-56-4], frasco de 500 gr. | Frasco | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 40,30 | R$ 201,50 |
| 317 | ACETATO DE COBRE II: Fórmula Molecular: C4H6CUO4.H2O. Peso molecular: 199,65. Concentração: 98,0; produto analítico, CAS: [6046-93-1], frasco com 500 gr. | Frasco | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | R$ 89,67 | R$ 627,69 |
| 318 | ACETATO DE ETILA: Fórmula Molecular: C4H8O2. Peso molecular: 88,11. Produto analítico, inflamável, concentração mínima: 99,5%, CAS: [141-78-6]. frasco de 1000 ml | Frasco | 5 |  | 18 | 8 |  | 5 |  |  | 1 | 4 |  |  | 41 | R$ 30,43 | R$ 1.247,63 |
| 319 | ACETATO DE SÓDIO: Fórmula Molecular: C2H3NaO2. 3H2O. Peso molecular: 136,08. Produto analítico, concentração: 99 – 100,5%, CAS: [6131-90-4].frasco de 500 gr. | Frasco |  |  | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 12 | R$ 19,34 | R$ 232,08 |
| 320 | ACETATO DE ZINCO: Fórmula Molecular: C4H6O4Nn. 2H2O. Peso molecular: 219,49. Produto analítico, concentração 98 – 101,0%, CAS: [5970-45-6].frasco de 500 gr. | Frasco | 2 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 11 | R$ 41,07 | R$ 451,77 |
| 321 | Acetona, reagente P.A, aspecto físico líquido límpido transparente, fórmula química C3H6O, massa molecular 58,08, grau de pureza mínima de 99,99%, número de referência química CAS 67-64-1. Frasco com 1 litro. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  | 12 | 15 | 2 | 2 |  |  | 6 | 22 |  |  | 59 | R$ 23,66 | R$ 1.395,94 |
| 322 | Acetonitrila - GRAU HPLC -,aspecto físico líquido incolor, límpido, odor de éter, peso molecular 41,05 g/mol, fórmula química CH3CN, grau de pureza mínima de 99,9%, número de referência química CAS 75-05-8. Frasco com 1 litro. Validade mínima 1 ano a partir da data de entrega. | Frasco | 2 |  | 2 | 25 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 34 | R$ 200,00 | R$ 6.800,00 |
| 323 | Ácido Acético, reagente P.A., aspecto físico líquido límpido transparente, peso molecular 60,05, fórmula química C2H4O2, grau de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 64-19-7. Frasco com 1 litro | FRASCO |  |  | 6 | 10 | 1 | 4 |  | 1 | 3 | 2 |  |  | 27 | R$ 163,35 | R$ 4.410,45 |
| 324 | Ácido ascórbico uso alimentício como antioxidante: sólido branco ou amarelado, cristalino com ponto de fusão de 190 a 192 °C , massa molecular 176.13 g/mol, densidade 1.65 g/cm³. Frasco 500 gr. | Frasco |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |  | 9 | R$ 56,30 | R$ 506,70 |
| 325 | Ácido Bórico, reagente P.A., aspecto físico cristal incolor ou pó/grânulo branco, inodoro, peso molecular 61,83 g/mol, composição química H3BO3, grau de pureza mínima de 99,5%, característica adicional, número de referência química CAS 10043-35-3. Frasco com 1000gr. | Frasco | 2 |  | 2 | 5 |  | 2 |  | 2 | 6 | 6 |  |  | 25 | R$ 44,97 | R$ 1.124,25 |
| 326 | Ácido Calconcarboxílico. É um indicador complexométrico, que possui fórmula C21H14N2O7S, usado para determinação de cálcio e para detectar Magnésio. Apresenta-se como sólido violáceo, de peso molecular (masa molar) 438,37 g/mol. Pureza mínima de 99,5% CAS-3737-95-9. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | R$ 55,65 | R$ 333,90 |
| 327 | Ácido Cítrico, reagente P.A. - aspecto físico cristal incolor, inodoro, sabor ácido agradável, fórmula química C6H8O7 anidro, peso molecular 192,12, pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 77-92-9. Frasco com 1000 gr. | Frasco |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 9 | R$ 16,93 | R$ 152,37 |
| 328 | Ácido Clorídrico, GRAU HPLC - aspecto físico líquido límpido, incolor/amarelado, fumegante, peso molecular 36,46 g/mol, fórmula química HCl, teor mínimo de 37%, grau de pureza mínima de 99%, característica adicional , número de referência química CAS 7647-01-0. Frasco com 1 litro. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  | 6 | 30 |  |  |  |  | 6 | 5 |  |  | 47 | R$ 27,90 | R$ 1.311,30 |
| 329 | Ácido Fosfórico – GRAU HPLC- aspecto físico líquido incolor, inodoro, fórmula química h3po4, teor de pureza teor mínimo de 99,9% , peso molecular 98,00 g/mol, característica, número de referência química cas 7664-38-2. Frasco de 1l. | Frasco | 1 |  | 1 | 20 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 25 | R$ 43,09 | R$ 1.077,25 |
| 330 | Ácido indol-3-acético (AIA). Frasco 5g. | Frasco |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 | R$ 91,60 | R$ 458,00 |
| 331 | Ácido Nítrico P.A., Líquido volátil à temperatura ambiente, incolor à amarelado, odor sufocante, fórmula HNO3, peso molecular (massa molar) 63,01g/mol densidade 1,51g/cm3, oxidante forte, pureza mínima de 68%, CAS 7697-37-2. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  | 1 | 10 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 16 | R$ 44,65 | R$ 714,40 |
| 332 | Ácido Oxálico, reagente P.A., aspecto físico cristal ou pó branco cristalino higroscópico, peso molecular 90,04, fórmula química C2H2O4 anidro, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 144-62-7. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 11 | R$ 64,33 | R$ 707,63 |
| 333 | Ácido Pícrico, reagente P.A. ACS,composição química 2,4,6-(NO2)3C6H2OH, aspecto físico pó cristalino amarelo, inodoro, peso molecular 229,11 g/mol, grau de pureza mínima de 99% em base anidra, número de referência química CAS 88-89-1.Frasco com 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | R$ 672,08 | R$ 672,08 |
| 334 | Ácido Rosólico (Coralina, Aurina), C.I. 43800, CAS 603-45-0. Frasco com tampa de rosca com 5 gramas. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | R$ 85,96 | R$ 171,92 |
| 335 | Ácido Salicílico, reagente P.A., aspecto físico pó cristalino branco, peso molecular 138,12, fórmula química HO.C6H4.COOH anidro, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 69-72-7. Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 4 |  |  | 9 | R$ 69,28 | R$ 623,52 |
| 336 | Ácido Sulfúrico Concentrado, reagente P.A. Líquido incolor, viscoso e oxidante. Fórmula H2SO4 e peso molecular (massa molar) 98,08g/mol, densidade 1,834g/m3 concentração nominal 95%a 98%, grau analítico, CAS 7664-93-9. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  | 2 | 15 | 2 | 6 |  | 3 | 9 | 3 |  |  | 40 | R$ 47,18 | R$ 1.887,20 |
| 337 | Ácido Tartárico, reagente P.A. (2,3-DI-HIDROXIBUTANODIÓICO), sólido branco ou cristais transparentes, inodoro de sabor forte, estável ao ar e à luz. Fórmula C4H6O6, peso molecular (massa molar) 150,09g/mol, pureza mínima de 99%, CAS 87-69-4. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 5 | 2 |  |  | 13 | R$ 47,82 | R$ 621,66 |
| 338 | ÁCIDO TIOBARBITÚRICO, aspecto físico pó esbranquiçado a levemente amarelado, fórmula química c4h4o2n2s (ácido 2-tiobarbitúrico), peso molecular 144,15, grau de pureza pureza mínima de 98, número de referência química cas 504-17-6. frasco de 25g. | Frasco |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 23 | R$ 956,00 | R$ 21.988,00 |
| 339 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO, aspecto físico cristais brancos, fórmula química ccl3cooh, massa molecular 163,39, grau de pureza pureza mínima de 99, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 76-03-9. Frasco de 500g. | Frasco |  |  |  | 10 |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  | 18 | R$ 116,20 | R$ 2.091,60 |
| 340 | ÁCIDO TUNGSTOSILÍCICO, aspecto físico pó cristalino, fórmula química h4o40siw12 · xh2o, peso molecular 2878,17 g/mol, grau de pureza mínimo de 99%,número de referência química cas 12027-43-9. Frasco de 100g. | Frasco |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 21 | R$ 473,00 | R$ 9.933,00 |
| 341 | Acrilamida, aspecto físico pó, concentração > 99%, características adicionais livre de dnase, rnase e protease, frasco de 1000g. | Frasco |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 | R$ 176,88 | R$ 884,40 |
| 342 | Acrilamida/Bis-acrilamida 37,5:1. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 609,63 | R$ 609,63 |
| 343 | Agar uso alimentício. Frasco 100 gr. | Frasco |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 11 | R$ 18,61 | R$ 204,71 |
| 344 | Agar Base Baird Parke, isolamento e contagem de Staphylococcus. Frasco com 500g. | Frasco | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | R$ 472,67 | R$ 3.308,69 |
| 345 | Ágar Batata Dextrose (ABP), aspecto físico pó fino, cor creme à amarelado, uso para contagem de leveduras e bolores. Frasco com 500 g. Validade mínima de 2 anos. | Frasco | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 12 | R$ 544,79 | R$ 6.537,48 |
| 346 | Agar BHI. Frasco 500 gramas | Frasco |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 7 | R$ 301,32 | R$ 2.109,24 |
| 347 | Ágar Cristal Violeta Vermelho Neutro Bile (VRBA). Frasco com 500g. | Frasco | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 | R$ 433,88 | R$ 3.471,04 |
| 348 | Agar EMB (Eosin Methylene Blue) para o isolamento, contagem e diferenciação dos membros da família Enterobacteriaceae. Frasco com 500g. | Frasco | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 | R$ 276,66 | R$ 2.489,94 |
| 349 | Ágar MacConkey, isolamente e diferenciação de enterobactérias. Frasco com 500g. | Frasco | 2 |  |  |  | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 | R$ 228,00 | R$ 2.052,00 |
| 350 | Ágar Padrão Para Contagem, PCA , aspecto físico pó fino. Utilizado em análises microbiológicas. Embalagem com 500g. Validade mínima 2 anos. | Frasco | 2 |  |  | 4 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 14 | R$ 293,00 | R$ 4.102,00 |
| 351 | Agar TSI: frasco de 500 gr. | Frasco |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | R$ 248,33 | R$ 1.241,65 |
| 352 | AGAROSE ULTRAPURA: utilizada na forma de gel como substrato para a para a fragmentação de moléculas biológicas, em técnicas de eletroforese e imunodivisão. Características: Faixa de Separação 100 – 20.000 pb; Umidade ≤ 7%; Resíduos ≤ 4%; Eletroendoosmose (EEO) 0,05 – 0,13; sulfato ≤ 0,1%; Claridade 1,5% (NTU) ≤ 3; Temperatura de Polimerização 1,5% (°C) 36 ± 1,5; Temperatura de Fusão 1,5% (°C) 88 ± 1,5; Atividade de DNase e RNase Não detectado; Resolução de DNA ≥ 1.000 pb : Alta visualização; Gel Background: Muito baixa; Número CAS: 9012366; Frasco de 500g. | Frasco |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | R$ 987,15 | R$ 5.922,90 |
| 353 | Alaranjado de Metila, Pó de cor alaranjado, fórmula molecular C14H14N3O3SNa, peso molecular (massa molar) 327,33g/mol, densidade 1,28g/cm3, pureza mínima 99,5%, CAS-547-58-0. Frasco com 25g. | FRASCO |  | 1 | 20 | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 31 | R$ 13,52 | R$ 419,12 |
| 354 | Álcool amílico (pentílico), reagente P.A. ACS, aspecto físico líquido límpido, incolor, odor desagradável, fórmula química C5H12O (álcool isoamílico; 3-metil-1-butanol), peso molecular 88,15, grau de pureza mínima de 98,5%, número de referência química cas 123-51-3. Frasco com 1 litro. | Frasco | 2 |  | 1 | 5 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 13 | R$ 33,28 | R$ 432,64 |
| 355 | Álcool etílico - Aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5¨gl, fórmula química c2h5oh, peso molecular 46,07, grau de pureza mínimo de 99,9% p/p inpm, característica adicional absoluto, número de referência química cas 64-17-5. Frasco de 1 litro. | Frasco | 30 |  | 18 | 50 |  | 6 |  | 205 | 19 | 70 |  |  | 398 | R$ 11,78 | R$ 4.688,44 |
| 356 | Álcool Etílico 96% Comercial, fórmula química C2H5OH, peso molecular 46,07 g/ mol, Massa Espec, 20ºC, 0,808-0,811 g/ml. Teor alcoólico (INPM) 92,6 – 93,8, Teor alcoólico (GL) mín. 95,4. Acidez (mg/100ml) máx. 1,1. pH 5,7 - 6,3 Barbet 16 minutos. Aspecto físico líquido, límpido e isento de material em suspensão. Odor Bom. Resíduo por evaporação máx. 0,01%. Frasco com 1 litro. Validade mínima 2 anos. | Frasco | 60 |  |  | 80 |  | 60 |  | 120 | 23 | 40 |  |  | 383 | R$ 9,70 | R$ 3.715,10 |
| 357 | Álcool Etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl), apresentação líquido. Frasco com 1 litro. | Frasco | 160 |  |  | 100 |  | 60 | 4 | 250 | 37 | 40 |  |  | 651 | R$ 4,79 | R$ 3.118,29 |
| 358 | Álcool Metílico, reagente P.A aspecto físico líquido, límpido, incolor, odor característico, fórmula química CH3OH, peso molecular 32,04, grau de pureza mínima de 99,8%, número de referência química CAS 67-56-1. Frasco com 1 litro. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  | 18 | 10 | 2 | 6 |  |  | 52 | 4 |  |  | 92 | R$ 14,54 | R$ 1.337,68 |
| 359 | Álcool T-Butílico, reagente P.A., aspecto físico líquido límpido, incolor, odor forte característico, peso molecular 74,12, fórmula química C4H9OH terciário (terc-butanol), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 75-65-0. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 7 | R$ 72,94 | R$ 510,58 |
| 360 | Amido Soluvél, aspecto físico pó branco, fino, inodoro, fórmula química (C6H10O5) n, grau de pureza mínima 98%, característica adicional reagente, número de referência química CAS 9005-25-8. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 30,47 | R$ 91,41 |
| 361 | Amido P.A.. Aspecto físico pó branco, fino, inodoro, fórmula química (C6H10O5)N, grau de pureza mínima 98%, número de referência química CAS 9005-25-8. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | R$ 20,45 | R$ 184,05 |
| 362 | Anidrido Acético, reagente P.A, aspecto físico líquido incolor, translúcido, odor picante, peso molecular 102,09, fórmula química (CH3CO)2O, grau de pureza mínima de 97%, número de referência química CAS 108-24-7. Frasco com 1 litro. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |  | 9 | R$ 43,15 | R$ 388,35 |
| 363 | Azida Sódica, reagente P.A, composição química NAN3, peso molecular 65,01 g/mol, aspecto físico pó branco cristalino ou cristal incolor, inodoro, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 26628-22-8. Frasco com 250g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | R$ 92,65 | R$ 648,55 |
| 364 | Azul de Bromofenol:Corante de controle para o ácido nucleico ou proteína durante electroforese em agarose ou gel de poliacrilamida.Fórmula Molecular: C19H9Br4O5S·Na. Peso Molecular: 692.0. Número de referência química CAS [34725-61-6]. Frasco de 25g.Peso Molecular: 692.0. Número de referência química CAS [34725-61-6]. Frasco de 25g. | Frasco |  | 1 |  | 13 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 18 | R$ 23,78 | R$ 428,04 |
| 365 | Azul de Bromotimol. Sólido, pó químico branco, inodoro, fórmula C27H28Br2O5S, pureza mínima 98% peso molecular (massa molar) 624,35g/mol. CAS-76-59-5. Frasco com 25g. | Frasco |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 10 | R$ 55,68 | R$ 556,80 |
| 366 | Azul de Metileno, reagente P.A. aspecto físico pó cristalino verde escuro, fórmula química C16H18CIN3S.3H20, peso molecular 373,91 g/mol, grau de pureza mínima de 97%, número de referência química CAS 7220-79-3. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  | 5 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 15 | R$ 55,96 | R$ 839,40 |
| 367 | Benzaldeído, aspecto físico límpido, incolor, fórmula química C6H5CHO, peso molecular 106,12, grau de pureza mínima de 98%, reagente, isento de cloro, número de referência química CAS 100-52-7. Frasco com 1 litro. | Frasco | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |  | 8 | R$ 95,92 | R$ 767,36 |
| 368 | Benzeno, reagente P.A., aspecto físico líquido incolor, inflamável, odor característico, peso molecular 78,11, fórmula química C6H6, grau de pureza mínima de 99,7%, número de referência química CAS 71-43-2. Frasco com 1 litro. | Frasco | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 6 | R$ 274,88 | R$ 1.649,28 |
| 369 | Benzofenona aspecto físico flocos ou cristais brancos, odor de rosas, composição química C13H100, pureza mínima de 99%, peso molecular 182,22 g/mol, número de referência química CAS 119-61-9. Frasco com 250g. | Frasco | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 5 |  |  | 9 | R$ 54,84 | R$ 493,56 |
| 370 | Bicarbonato de Sódio, aspecto físico pó branco, fino, composição NaHCO3, pureza mínima teor de pureza mínima 99,5, peso molecular 84,01, número de referência química CAS 144-55-8. Frasco com 1000 g. Validade mínima 2 anos. | Frasco | 5 |  | 18 |  | 2 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 40 | R$ 14,05 | R$ 562,00 |
| 371 | Biftalato de Potássio, Sólido, de cristais brancos, fórmula molecular C8H5KO4, de peso molecular (massa molar) 204,23g/mol, pureza mínima 99,5%, CAS 877-24-7. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 | 4 |  |  | 11 | R$ 34,84 | R$ 383,24 |
| 372 | Borato de Sódio, reagente P.A., aspecto físico pó cristalino branco, inodoro, fórmula química Na2B4O7 (anidro), peso molecular 201,22, grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 1330-43-4. Frasco com 500 g. | Frasco | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 4 |  |  | 10 | R$ 67,09 | R$ 670,90 |
| 373 | Brometo de Potássio, reagente P.A., aspecto físico cristal incolor ou esbranquiçado, inodoro, peso molecular 119, fórmula química KBr, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7758-02-3. Frasco com 1000 g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 78,81 | R$ 394,05 |
| 374 | Butanol com menos 0,5% água. Sinônimos: Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH Fórmula: C4H10O Fórmula Química CH3(CH2)3OH Massa Molar 74.12 g/mol. Número CAS 71-36-3. Frasco com 1 litro | Frasco | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | R$ 41,00 | R$ 246,00 |
| 375 | Cafeína P.A. ~100%. Frasco com 100gr | Frasco |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  | 10 | R$ 287,96 | R$ 2.879,60 |
| 376 | Caldo Bilis Verde Brilhante Lactose 2 %. Frasco com 500 g | Frasco | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | R$ 414,30 | R$ 3.728,70 |
| 377 | Caldo EC. Frasco com 500 g | Frasco | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | R$ 233,33 | R$ 1.633,31 |
| 378 | Caldo Fluorocult LMX Enriquecimento para a detecção simultânea de coliformes totais e E.coli em água, alimentos e produtos lácteos pelo procedimento fluorogênico. Frasco com 500 gramas. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | R$ 1.989,38 | R$ 3.978,76 |
| 379 | Agua Peptona Tamponado. Frasco com 500 gramas | Frasco | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | R$ 265,66 | R$ 2.390,94 |
| 380 | Caldo tetrationato. Frasco com 500 gramas | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 211,40 | R$ 634,20 |
| 381 | Caldo Uréia frasco de 500 gramas | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 331,56 | R$ 994,68 |
| 382 | Cânfora em Pó. aspecto físico fino cristal incolor, de odor aromático penetrante, fórmula química C10H16O, massa molecular 152,23, grau de pureza pureza mínima de 95, característica adicional reagente, número de referência química CAS 76-22-2 Frasco com 500g. Validade mínima 2 anos. | Frasco | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 | R$ 33,38 | R$ 166,90 |
| 383 | Carbonato de magnésio, reagente P.A., aspecto físico pó branco cristalino, inodoro, fórmula química MgCO3 anidro, peso molecular 84,31, grau de pureza teor mínimo de 90% (40% em mgo), número de referência química CAS 546-93-0. Frasco com 1000g. Validade mínima 2 anos. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | R$ 583,97 | R$ 2.919,85 |
| 384 | Carbonato de Sódio P.A. Anidro, aspecto físico pó ou cristais brancos, higroscópicos, inodoros, fórmula química Na2CO3 anidro, peso molecular 105,99, grau de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 497-19-8. Frasco com 500 g | Frasco | 2 |  | 18 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 |  |  | 32 | R$ 15,50 | R$ 496,00 |
| 385 | Caseína de Leite Bovino, aspecto físico pó, número de referência química CAS 9000-71-9. frasco com 500 gr. | Frasco |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | R$ 141,44 | R$ 424,32 |
| 386 | Silicato de Alumínio em pó, fórmula Al2Si2O5(OH)4, número de referência química CAS , número de referência química CAS1332-58-7 Frasco com 1000 g. | Frasco |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | R$ 216,33 | R$ 1.514,31 |
| 387 | Celite 545, fórmula O2 Si reagente p.a, número de referência química CAS 61790-53-2 . Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 | R$ 40,03 | R$ 320,24 |
| 388 | CIANETO DE POTÁSSIO: Fórmula Molecular KCN. Peso molecular: 65,12. Sólido cristalino incolor, Nº. CAS: [151-50-8] frasco 500gr. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 409,33 | R$ 1.227,99 |
| 389 | Ciclohexano – Grau Cromatográfico. Sinônimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene Fórmula: C6H12 Massa Molar: 84.16 g/mol. Número CAS110-82-7. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 112,33 | R$ 561,65 |
| 390 | Ciclohexanol, reagente P.A., aspecto físico líquido incolor, higroscópico, odor característico, peso molecular 100,16, fórmula química C6H11OH, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 108-93-0. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 281,00 | R$ 1.405,00 |
| 391 | Cloreto De Amônio, reagente P.A., aspecto físico: pó branco, cristalino, inodoro, peso molecular 53,49 G/MOL, fórmula química NH4CL, Teor de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 12125-02-9. Frasco com 500g. | Frasco |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  | 10 | R$ 14,20 | R$ 142,00 |
| 392 | Cloreto de Antimônio, reagente P.A., aspecto físico pó branco cristalino, peso molecular 228,11 g/mol, composição CL3SB (CLORETO DE ANTIMÔNIO III), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 10025-91-9. Frasco com 100g. | Frasco | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 149,66 | R$ 448,98 |
| 393 | CLORETO DE BÁRIO: Fórmula Molecular BaCl2 (anidro). Peso molecular: 208,24. Sólido branco, Nº. CAS: 10361-37-1, frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 4 | R$ 48,03 | R$ 192,12 |
| 394 | Cloreto de Cálcio, reagente P.A., aspecto físico cristal higroscópico, incolor , inodoro, fórmula química CaCl2 anidro, massa molecular 110,99 g/mol, grau de pureza mínima de 95%, número de referência química CAS 10043-52-4. Frasco com 500g | Frasco |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 2 |  |  | 15 | R$ 20,40 | R$ 306,00 |
| 395 | Cloreto de Cobalto II, reagente PA, aspecto físico cristal rosa a vermelho, odor leve penetrante, peso molecular 237,93 g/mol, fórmula química COCL2.6H2O, teor de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7791-13-1. Frasco com 250g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | R$ 81,23 | R$ 568,61 |
| 396 | Cloreto de Ferro Hexahidratado, reagente P.A., ACS (iron chloride hexahydratate) - FeCl3.6H2O - PM: 270,29 - Teor: 99 102% - Cristais deliqüescentes marrom-amarelado - Ligeiro odor de ácido clorídrico - Solúvel em água - Ponto de fusão: 37¨C . Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 57,49 | R$ 287,45 |
| 397 | Cloreto de Metileno(Dicloro metano) Aspecto Líquido límpido e com odor marcante; Formula quimica CH2Cl2, teor de pureza de 99,9%; peso molecular 85g/mol; número de referência química CAS 7509 – 2. Frasco de 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | R$ 77,83 | R$ 544,81 |
| 398 | Cloreto de Potássio 3M, solução eletrolítica. Frasco com 1000 ml. | Frasco | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 | R$ 49,63 | R$ 446,67 |
| 399 | Cloreto de Potássio, reagente P.A.,aspecto físico pó ou cristal branco, inodoro, fórmula química KCl, massa molecular 74,55, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7447-40-7. Frasco com 500 g. | Frasco | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  | 14 | R$ 16,57 | R$ 231,98 |
| 400 | Cloreto de Potássio, reagente P.A. ACS ,aspecto físico pó branco,cristalino, inodoro, fórmula química KCl, massa molecular 74,56, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7447-40-7. Frasco com 1000 g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | R$ 24,50 | R$ 49,00 |
| 401 | Cloreto de Sódio P.A. ACS, aspecto físico pó cristalino branco ou cristais incolores, composição química NaCl anidro, peso molecular 58,45 g/mol, pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 7647-14-5. Frasco com 500 g. | Frasco | 5 |  | 18 |  |  | 5 |  |  | 2 | 2 |  |  | 32 | R$ 31,00 | R$ 992,00 |
| 402 | CLORETO DE ZINCO: Fórmula Molecular: ZnCl2. Peso molecular: 136,29. Sólido cristalino branco, Nº. CAS: [7646-85-7], frasco de 500g. | Frasco |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 6 | R$ 11,74 | R$ 70,44 |
| 403 | Clorofórmio, reagente para uv-hplc, aspecto físico líquido claro, incolor, odor forte característico, peso molecular 119,38 g/mol, fórmula química CHCl3, grau de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 67-66-3. Frasco com 1 litro | Frasco |  |  | 18 | 15 |  |  |  | 2 | 4 | 6 |  |  | 45 | R$ 82,50 | R$ 3.712,50 |
| 404 | Corante Cristal Violeta para coloração de Gram. Frasco com 500 ml | Frasco | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 12 | R$ 25,56 | R$ 306,72 |
| 405 | Corante Verde Malaquita (cas nº 2437-29-8) - pó verde escuro com brilho metálico. Frasco com 25 gramas. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | R$ 25,09 | R$ 100,36 |
| 406 | Corante Vermelho congo. Frasco com 25 gramas | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 23,43 | R$ 70,29 |
| 407 | Corante, tipo azul de timol, aspecto físico pó. Frasco com 25 g. | Frasco | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 | R$ 62,51 | R$ 312,55 |
| 408 | Di cloro metano, reagente P.A., aspecto físico líquido claro, incolor, fórmula química CH2Cl2, massa molecular 84,93, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 75-09-2.Frasco com 1 litro. | Frasco | 2 |  | 18 | 4 |  | 6 |  |  | 1 | 4 |  |  | 35 | R$ 77,83 | R$ 2.724,05 |
| 409 | Dicromato de Potássio, reagente P.A., aspecto físico pó fino, cristalino, cor laranja, composição química K2Cr2O7, peso molecular 294,18, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7778-50-9. Frasco com 500 g. | Frasco | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  | 14 | R$ 54,72 | R$ 766,08 |
| 410 | Dimetilsulfóxido (DMSO), reagente P.A., aspecto físico líquido límpido, incolor, inodoro, peso molecular 78,13, composição química (CH3)2SO, teor de pureza mínima de 99,9%. Número de referência química CAS 67-68-5. Frasco com 1 litro. | Frasco | 2 |  |  | 20 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 26 | R$ 99,00 | R$ 2.574,00 |
| 411 | Dinitrofenilhidrazina (2,4-dnph), aspecto físico pó cristalino laranja ou vermelho, fórmula química C6H6N4O4, peso molecular 198,14, teor de pureza mínima de 97%, reagente analítico, número de referência química CAS 119-26-6 .Frasco com 100 g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 471,88 | R$ 2.359,40 |
| 412 | Dióxido de Manganês, (OXIDO II) MnO2 peso molecular de 86,938g/mol. Produto analítico, pureza 92%, estado físico pó. CAS 1313-13-9. Frasco com 500 g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | R$ 60,32 | R$ 422,24 |
| 413 | Dióxido de Titânio P.A., pó branco e fino, fórmula TiO2, peso molecular(massa molecular) 79,87g/mol, densidade 4,23g/cm3, insolúvel em água. Grau de pureza mínima 99%, CAS 13463-67-7. Frasco com 1000g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | R$ 131,96 | R$ 923,72 |
| 414 | DMSO: DIMETILSULFÓXIDO :aspecto físico líquido límpido, incolor, inodoro, peso molecular 78,13 g/mol, composição química (ch3)2so, teor de pureza purezamínima de 99,9%, característica adicional reagente p.a, número de referência química cas 67-68-5; frasco de 1000ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | R$ 63,20 | R$ 126,40 |
| 415 | Dodecil sulfato de sódio – SDS- Aspecto: Fino pó branco; Fórmula Química: C12H25NaO4S; Peso Molecular: 288,38; Livre de Dnase. Frasco de 500g. | Frasco |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 | R$ 899,28 | R$ 14.388,48 |
| 416 | Emulsão de Gema de Ovo e Telurito. Emulsão estabilizada e esterilizada recomendada para identificação de espécies de Staphylococcus. Gema de ovo 30,00 ml, salina Estéril 64,00 ml. Solução 3,5% de Telurito de Potássio Estéril 6,00 ml.Frasco com 100 ml. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | R$ 240,83 | R$ 963,32 |
| 417 | Enxofre Sólido P.A., Estado físico: Sólido à temperatura e pressão ambientes. Cor: Amarelo. Odor característico. Ponto de ebulição: 444,6 °C a 101,325 kPa (760 mm Hg). Ponto de fulgor: 207 °C (Vaso Fechado). Pressão de vapor: 1 mmHg a 183,8 °C. Densidade de vapor (relativa ao ar): 8,8. Densidade (relativa à água): 2,07. Frasco com 500 g. Validade mínima 2 anos | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6 | R$ 10,80 | R$ 64,80 |
| 418 | ENZIMA, TIPO CATALASE DE FÍGADO BOVINO, ASPECTO FÍSICO PÓ LIOFILIZADO, CAS9001-05-2. frasco de 5gr | Frasco |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | R$ 241,67 | R$ 1.208,35 |
| 419 | Éter de Petróleo, Ponto de Ebulição 30 - 60ºC. Cor (APHA) 10. Densidade a 25ºC 0,625 - 0,660g/ml. Máximo de Impurezas: Resíduos após Evaporação 0,001%. CAS: 64742-49-0. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  | 10 |  | 4 |  |  | 1 | 6 |  |  | 21 | R$ 27,80 | R$ 583,80 |
| 420 | Éter de Petróleo, reagente ACS aspecto físico líquido, número de referência química CAS 8032-32-4. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 31 | R$ 33,67 | R$ 1.043,77 |
| 421 | Éter Etílico (éter dietílico, etoxietano), aspecto físico líquido, peso molecular 74,12, fórmula química CH4CH10O, grau de pureza mínimo 99%, número de referência química CAS 60-29-7. Frasco com 1 litro. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  | 12 | 10 |  | 8 |  |  | 14 | 4 |  |  | 48 | R$ 75,00 | R$ 3.600,00 |
| 422 | Etilenodiaminotetracético (EDTA), aspecto físico pó branco cristalino, peso molecular 372,24 g/mol, fórmula química C10H14N2O8NA2.2H2O (sal dissódico dihidratado), grau de pureza mínima de 99%, característica adicional reagente / biologia molecular, número de referência química CAS 6381-92-6. Frasco com 250 g. | Frasco | 2 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 | 5 | 2 |  |  | 18 | R$ 73,55 | R$ 1.323,90 |
| 423 | Fenantrolina, reagente P.A., aspecto físico pó esbranquiçado, cristalino, odor fraco, peso molecular 198,22 g/mol, fórmula química C12H8N2.H20 (MONOHIDRATADA), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 5144-89-8. Frasco com 5 g | Frasco | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 10 |  |  | 18 | R$ 8,50 | R$ 153,00 |
| 424 | FENOL: Fórmula Molecular C6H5OH. Peso molecular: 94,11. Sólido cristalino branco, Nº. CAS: [108-95-2], frasco de 500g. | Frasco | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | R$ 30,24 | R$ 90,72 |
| 425 | Fenolftaleína , reagente P.A., composição C20H14O4, peso molecular 318,33, densidade 1,277g/cm3 a 32ºC, aspecto físico cristal branco a levemente amarelado, , número de referência química CAS 77-09-8. Frasco com 25 g. | Frasco |  | 1 | 20 | 20 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 48 | R$ 13,00 | R$ 624,00 |
| 426 | FERMENTO DVS PARA IOGURTE - Cultura lática termofílica, tipo iogurte, de cepas mistas que contém: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus subesp. bulgaricus , misturados em forma de grânulos liofilizados. Envelope para 500 litros | Frasco |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | R$ 37,49 | R$ 487,37 |
| 427 | Ferricianeto de Potássio, fórmula: C6N6FEK3 peso molecular: 329,24g, n° CAS: 13746-66-2, grau de pureza mínimo de 99,9%. Frasco com 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | R$ 36,25 | R$ 72,50 |
| 428 | Ferroína Solução, indicador redox, concentração superior 0,025% . Frasco com 100 ml. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  | 1 |  |  |  | 25 | R$ 89,85 | R$ 2.246,25 |
| 429 | Fita indicador de pH de 0 a 14. Caixa com 100 tiras | Caixa |  |  |  | 20 | 2 | 4 |  | 1 | 3 | 2 |  |  | 32 | R$ 45,91 | R$ 1.469,12 |
| 430 | Floroglucina 1% . Frasco com 25G | Frasco | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | R$ 87,00 | R$ 348,00 |
| 431 | Fluoresceína Sódica P.A.. Frasco com 100 Gramas | Frasco | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 36,81 | R$ 110,43 |
| 432 | Fluoreto de Sódio PA, CAS 7681-49-4, estado físico sólido, em pó ou cristais. Pureza de 97%.Peso molecular 41,99. Produto analítico.Frasco com 500g . | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | R$ 84,22 | R$ 421,10 |
| 433 | Formol (formaldeído), aspecto físico líquido incolor, límpido, fórmula química HCHO, peso molecular 30,03 g/mol, grau de pureza concentração entre 37 e 40%, número de referência química CAS 50-00-0, Frasco de vidro âmbar com 1000ml. | Frasco | 10 |  |  | 50 |  | 2 |  | 10 | 1 |  |  |  | 73 | R$ 16,63 | R$ 1.213,99 |
| 434 | Fosfatase Alcalina, teste colorimétrico para determinação qualitativa da fosfatase alcalina em leite. Caixa com 100 testes manuais. | Frasco |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 5 | R$ 49,50 | R$ 247,50 |
| 435 | Fosfato de Potássio Monobásico, aspecto físico pó, peso molecular 136,09, fórmula química KH2PO4, grau de pureza mínimo 99,99%, número de referência química CAS 7778-77-0. Frasco de 100 gramas. | Frasco |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | R$ 15,77 | R$ 94,62 |
| 436 | Fosfato de Sódio Heptahidratado, reagente P.A. ACS/ISO, composição química Na2HPO4.7H2O , aspecto físico fino cristal, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7782-85-6 , Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | R$ 260,67 | R$ 260,67 |
| 437 | Fosfato Dibásico de Sódio – GRAU HPLC ,Aspecto físico pó fino de cristais brancos, inodoro, higroscópico, fórmula química na2hpo4 (dibásico anidro), massa molecular 141,96 g/mol, grau de pureza mínima de 99,9%, número de referência química cas 7558-79-4. Frasco de 1kg. | Frasco |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | R$ 39,06 | R$ 234,36 |
| 438 | Fosfato Monobásico de Sódio PA Aspecto físico pó fino de cristais brancos, inodoro, higroscópico, fórmula química NaH2PO4 (monobásico anidro), massa molecular 119,98 g/mol, grau de pureza mínima de 99,9%, , número de referência química cas 13472-35-0. Frasco 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | R$ 31,23 | R$ 93,69 |
| 439 | Frutose P.A., fórmula molecular C6H12O6, Peso molecular 180,16 g/mol, CAS 57-48-7. Frasco com 25 g. | Frasco |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 8 | R$ 13,32 | R$ 106,56 |
| 440 | Fucsina Ácida (C.I. 42685) P.A - Sólido, cor verde, inodoro. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | R$ 132,00 | R$ 792,00 |
| 441 | Fucsina Fenicada para coloração de Gram. Frasco com 500 ml. Validade minima de 2 anos. | Frasco | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 11 | R$ 20,90 | R$ 229,90 |
| 442 | Glicerol: Glicerina. Peso Molecular: 92,09. Fórmula química: C3H8O3. Metais Pesados: <0,0005%; Pureza: ≥ 100,9%. Aparência: líquido claro e viscoso. Densidade 1,26 Frasco de 1 litro | Frasco | 1 |  |  | 20 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 25 | R$ 308,27 | R$ 7.706,75 |
| 443 | GLICINA, aspecto físico cristal branco, inodoro, peso molecular 75,07 g/mol, fórmula química c2h5no2, grau de pureza pureza mínima de 98,5%, característica adicional reagente acs, número de referência química cas 56-40-6. Frasco de 1kg. | Frasco |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | R$ 173,61 | R$ 1.388,88 |
| 444 | Glucose Anidra, Fórmula: C6H12O6 peso molecular: 180,16g, n° CAS: 50-99-7, grau de pureza mínimo de 99,9%. Frasco com 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | R$ 268,10 | R$ 268,10 |
| 445 | GLICOSE, aspecto físico pó branco fino, fórmula química c6h12o6 (d glicose), peso molecular 180,16, teor de pureza pureza mínima de 99, característica adicional anidra, reagente p.a., número de referência química cas 492-62-6. Frasco de 500g. | Frasco |  |  |  | 15 |  | 4 |  |  | 2 | 1 |  |  | 22 | R$ 14,83 | R$ 326,26 |
| 446 | Graxa de Silicone. Estado físico em pasta; cor branca; inodoro; temperatura de trabalho de -40°C até +200°C. Frasco com 50 g. | Frasco |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 13 | R$ 28,97 | R$ 376,61 |
| 447 | Guaiacol 1% . Número de referência quimica cas 90-05-1.Frasco com 1000ml. | Frasco |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | R$ 349,67 | R$ 349,67 |
| 448 | HEPTANO: Fórmula Molecular C7H16. Peso molecular: 100,21. Líquido incolor, Nº. CAS: [142-82-5], frasco de 1000 mL. | Frasco | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | R$ 82,39 | R$ 164,78 |
| 449 | Hexano, reagente P.A., aspecto físico líquido transparente, peso molecular 86,18, composição química C6H14 (mistura de isômeros), teor de pureza mínima de 98,5%, CAS 110-54-3. Frasco em vidro âmbar com 1000ml. | Frasco | 5 |  | 18 | 10 |  | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 47 | R$ 49,34 | R$ 2.318,98 |
| 450 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO: Fórmula Molecular Al(OH)3. Peso molecular: 78. Pó amorfo branco, Nº. CAS: [21645-51-2], frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 138,33 | R$ 691,65 |
| 451 | Hidróxido de Amônio, reagente P.A., aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, de odor acre, peso molecular 35,05g/mol, fórmula química NH4OH, grau de pureza teor de NH3 entre 28 e 30%, característica adicional em solução aquosa, número de referência química CAS 1336-21-6. Frasco com 1000ml. | Frasco | 5 |  | 2 |  | 2 | 6 |  | 5 | 1 | 2 |  |  | 23 | R$ 32,33 | R$ 743,59 |
| 452 | Hidróxido de Cálcio reagente P.A. Sólido em forma de pó branco, inodoro, de fórmula Ca(OH)2, peso molecular (massa molar) 74,09g/mol, densidade 2,21g/cm3, pureza mínima 99%, CAS 1305-62-0. 1000 g. em frascos com 500g. | Frasco |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 1 | 2 |  |  | 11 | R$ 44,62 | R$ 490,82 |
| 453 | Hidróxido de magnésio, aspecto físico pó branco, inodoro, fórmula química Mg(OH)2, peso molecular 58,32, grau de pureza mínima de 99%, reagente, número de referência química CAS 1309-42-8. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 1 | 2 |  |  | 11 | R$ 36,22 | R$ 398,42 |
| 454 | Hidróxido de Potássio, reagente P.A., aspecto físico escama ou lentilha branca, inodora, higroscópica, peso molecular 56,11, fórmula química KOH, grau de pureza teor mínimo de 85%, número de referência química CAS 1310-58-3. Frasco com 500 g | Frasco | 2 |  | 12 |  | 2 | 6 |  |  | 1 | 2 |  |  | 25 | R$ 32,64 | R$ 816,00 |
| 455 | Hidróxido de Sódio, reagente P.A., aspecto físico escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular 40 g/mol, fórmula química NaOH, grau de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 1310-73-2. Frasco com 500g | Frasco | 5 |  | 12 | 10 | 2 | 6 |  |  | 10 | 9 |  |  | 54 | R$ 29,47 | R$ 1.591,38 |
| 456 | HIDROXITOLUENO BUTILADO (BHT), aspecto físico pó branco cristalino, fórmula química c15h24o, peso molecular 220,36, grau de pureza pureza mínima de 99,5, número de referência química cas 128-37-0 . Frasco de 100g. | Frasco |  |  |  | 10 | 2 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 19 | R$ 2,34 | R$ 44,46 |
| 457 | Hormônio Vegetal Ácido Giberélico GA3 Puro. CAS 77-06-5Frasco com 500 mg. | Frasco |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | R$ 129,93 | R$ 259,86 |
| 458 | Iodato de Potássio reagente P.A., Pó branco cristalino, inodoro de fórmula KIO3 , peso molecular (massa molar) 214g/mol, densidade 3,89g/cm3, pureza mínima 99,5%, CAS 7758-05-6. Frasco com 100g. | Frasco | 5 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | R$ 8,48 | R$ 76,32 |
| 459 | Iodeto de Mercúrio (II) Vermelho, reagente P.A. Sólido de cor avermelhado, inodoro, fórmula molecular HgI2, peso molecular (massa molar)454,40; pureza 99%, CAS 7774-29-0. Frasco com 100g. | Frasco | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | R$ 260,63 | R$ 1.303,15 |
| 460 | Iodeto de Potássio reagente P.A.. Fórmula molecular: KI. Peso molecular: 166. Nome químico: Sal de potássio do ácido hidroiódico. Estado físico: Sólido, cristais. Cor: Branca, Odor: Inodoro .CAS 7681-11-0. Frasco com 500g. | Frasco |  |  | 1 | 5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 15 | R$ 428,33 | R$ 6.424,95 |
| 461 | Iodo, reagente ACS, aspecto físico pó, peso molecular 126,90, fórmula química I, grau de pureza mínimo 99%, número de referência química CAS 7553-56-2 . Frasco com 100g. | Frasco | 2 |  | 1 | 8 | 2 | 2 |  |  | 5 | 2 |  |  | 22 | R$ 101,97 | R$ 2.243,34 |
| 462 | Iso-octano – Grau Espectrofotométrico. Sinonimos: 2,2,4-Trimethylpentane, Isobutyltrimethylmethan, iso-Octane. Fórmula C8H18 Fórmula Química: CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3 Massa Molar: 114.23 g/mol. Número CAS540-84-1 . Frasco com 1000ml. | Frasco | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | R$ 96,33 | R$ 1.059,63 |
| 463 | Isopropanol – GRAU HPLC– Fórmula química C3H8O, Massa Molecular 60,10g/mol, Cas Number 67-63-0, reagente para análise química,puríssimo, pureza mínima de 99,9%, água inferior a 0,05%, para uso em HPLC e espectrometria, frasco com 1000mL | Frasco | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 22 | R$ 55,67 | R$ 1.224,74 |
| 464 | Laurilsulfato de Sódio, reagente P.A., aspecto físico pó branco ou levemente amarelado, inodoro, fórmula química C12H25NaO4S, massa molecular 288,38, teor de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 151-21-3. Frasco com 500 g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 6 |  |  |  | 11 | R$ 140,63 | R$ 1.546,93 |
| 465 | MERCAPTOETHANOL– Desnaturador de proteínas, aspecto líquido, grau de pureza aproximadamente 98%, frasco de 250 ml. | Frasco |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | R$ 335,00 | R$ 1.340,00 |
| 466 | Meio de cultura LM ( Levedura Manitol) - Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | R$ 99,86 | R$ 499,30 |
| 467 | Meio de Cultura LMA (Levedura Manitol Agar) - Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | R$ 204,33 | R$ 1.021,65 |
| 468 | Morfina Sulfato Injetável, com Dosagem de 10MG/ML. Ampola | Frasco |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | R$ 4,65 | R$ 465,00 |
| 469 | Murexida (purpurato de amônio), reagente P.A. ACS, peso molecular 284,19, aspecto físico pó marron escuro à vermelho pardo, inodoro, fórmula química C8H8N6O6, grau de pureza mínima de 97%, número de referência química CAS 3051-09-0. Frasco com 25 g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  | 12 | R$ 4,51 | R$ 54,12 |
| 470 | N,N-Dimetilformamida (DMF), reagente P.A., composição química C3H7NO, aspecto físico líquido claro, incolor, inflamável, peso molecular 73,09, pureza mínima de 99,8%, número de referência química CAS 68-12-2. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 34,49 | R$ 172,45 |
| 471 | Naftol, reagente P.A., aspecto físico pó cristalino ou escamas brancas a amareladas, composição química C10H8O (1-NAFTOL OU ALFA-NAFTOL), peso molecular 144,17 g/ mol, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 90-15-3. Frasco com 100 gr. | Frasco |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  |  | 5 | R$ 56,33 | R$ 281,65 |
| 472 | Negro de Eriocromo T, reagente P.A., peso molecular 461,38 g/mol, aspecto físico pó escuro, preto marrom, inodoro, fórmula química C20H12N3O7SNa, número de referência química CAS 1787-61-7 . Frasco com 100g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | R$ 35,16 | R$ 175,80 |
| 473 | Nitrato de Amônio:peso molecular 80,04 g/mol, aspecto físico pó fino, cristalino. esbranquiçado, fórmula química nh4no3, grau de pureza mínima de 98%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 6484-52-2 frasco com 500 gramas. | Frasco |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 10 | R$ 256,47 | R$ 2.564,70 |
| 474 | Nitrato de Chumbo (II) , reagente P.A., aspecto físico cristal branco, inodoro, peso molecular 331,21, composição química Pb(NO3)2 (chumbo II), grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 10099-74-8. Frasco com 500 g. | Frasco | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 52,49 | R$ 262,45 |
| 475 | Nitrato de Cromo, reagente P.A., aspecto físico cristal azul a violeta (roxo), composição química CR(NO3)3.9H2O (CROMO III)- NONAHIDRATADO, peso molecular 400,15 g/mol, grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7789-02-8. Frasco com 250 g. | Frasco | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 204,99 | R$ 1.024,95 |
| 476 | Nitrato de Ferro, reagente P.A., ACS, aspecto físico cristais incolores a violeta pálido, higroscópicos, peso molecular 404,00, composição química FE(NO3)3.9H2O ( FERRO III NONAHIDRATADO), grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7782-61-8. Frasco com 500g | Frasco | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | R$ 68,63 | R$ 480,41 |
| 477 | Nitrato de Prata, reagente P.A , aspecto físico cristal incolor, transparente, inodoro, fórmula química AgNO3, peso molecular 169,87 g/mol, teor de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 7761-88-8. Frasco com 100 g. | Frasco | 5 |  | 15 | 5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 33 | R$ 375,66 | R$ 12.396,78 |
| 478 | Nitrobenzeno, reagente P.A., aspecto físico líquido oleoso, incolor a levemente amarelado, fórmula química C6H5NO2, peso molecular 123,10 g/mol, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 98-95-3. Frasco com 1000 ml. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 101,29 | R$ 303,87 |
| 479 | Oxalato de Amônio, reagente P.A., aspecto físico cristais brancos, inodoros, fórmula química (NH4)2C2O4.H2O, peso molecular 142,11, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 6009-70-7. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 19,49 | R$ 97,45 |
| 480 | Oxalato de Potássio Monohidratado, reagente P.A, ACS, fórmula: H2OC2K2O4. Peso molecular : 184,23 g/mol, estado físico pó. Produto analítico, pureza de 99,5%. CAS : 6487-48-5. Frasco de 500 g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | R$ 34,65 | R$ 173,25 |
| 481 | Óxido de Cálcio, reagente P.A., aspecto físico pó branco ou levemente amarelado, inodoro, peso molecular 56,08, fórmula química CaO, grau de pureza mínima de 95%, número de referência química CAS 1305-78-8. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | R$ 51,99 | R$ 363,93 |
| 482 | ÓXIDO DE MAGNÉSIO P.A: Fórmula molecular: MgO. Peso molecular: 40,3. Pó branco, Nº. CAS: [1309-48-4], frasco de 250g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 76,96 | R$ 384,80 |
| 483 | Pectina Cítrica. Nº cas 9000-69-5. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 5 | 1 | 5 |  |  | 15 | R$ 123,07 | R$ 1.846,05 |
| 484 | PENTANO P.A: Fórmula molecular C5H12. Peso molecular: 72,15. Líquido incolor. Nº. CAS: [109-66-0], frasco de 1000 mL. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | R$ 194,66 | R$ 194,66 |
| 485 | Peptona Carne Bacteriológico, tipo suplemento, uso para meio de cultura, aspecto físico pó, cor amarelada, pH neutro. Frasco com 500g | Frasco | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | R$ 401,23 | R$ 2.808,61 |
| 486 | Permanganato de Potássio, reagente P.A., aspecto físico pó cristalino marrom violáceo, inodoro, fórmula química KMnO4, peso molecular 158,03, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7722-64-7. Frasco com 1000 g. | Frasco | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 4 |  |  | 1 | 2 |  |  | 13 | R$ 51,48 | R$ 669,24 |
| 487 | Peróxido de Sódio, reagente P.A., sólido, Nº ONU 1504 . Frasco com 500g. | Frasco | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 707,64 | R$ 2.122,92 |
| 488 | Persulfato de amônio -aspecto físico pó cristalino branco, inodoro, composição básica (NH4)2S2O8, peso molecular 228,20, grau de pureza pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7727-54-0 . Validade de no mínimo 2 anos a partir da data da entrega. Frasco de 25g. | Frasco | 2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 23 | R$ 7,63 | R$ 175,49 |
| 489 | Pirogalol- Fórmula química: C₆H₃(OH)₃ Massa molar: 126.11 g/mol. Numero de referencia quimica CAS: 87-66-1.Frasco de 100g. | Frasco |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | R$ 372,83 | R$ 2.236,98 |
| 490 | Plasma de coelho: liofiliza para teste da coagulase frasco com 1mL | Frasco |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 52 | R$ 13,42 | R$ 697,84 |
| 491 | PMSF – Fenilmetilsulfonil fluoreto– Pó branco, pureza > 99%. Fórmula quimica C7H7FO2S. Peso molecular 174.19 g/mol. CAS: 329-98-6. Frasco de 5g. | Frasco |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 789,67 | R$ 2.369,01 |
| 492 | Propanol-2 (isopropanol ou álcool isopropílico), líquido, fórmula química (CH3)2CHOH, peso molecular 60,10, pureza mínima 99,5%, reagente ACS, número de referência química CAS 67-63-0. Frasco com 1 litro. | Frasco | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 |  |  | 8 | R$ 17,72 | R$ 141,76 |
| 493 | Reagente TBA – 2-ácido tiobarbitúrico Fórmula: C4H4N2O2S; MM: 144,14 g/mol. Número de referência química CAS: 504-17-6. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | R$ 574,65 | R$ 2.298,60 |
| 494 | Reativo de KOVACS - Reativo para revelação da prova de produção de indol para identificação bacteriana. Frasco com 100 ml. | Frasco | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | R$ 85,37 | R$ 597,59 |
| 495 | Resorcinol (benzeno-1,3-diol), reagente P.A., aspecto físico pó branco, cristalino, odor característico, fórmula química C6H6O2, peso molecular 110,11, teor de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 108-46-3. Frasco com 100g. | Frasco |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | R$ 50,85 | R$ 305,10 |
| 496 | Sacarose P.A. - sólido de finos cristais brancos de fórmula C12H22O11, peso molecular(massa molecular) 342,24 g/mol, densidade 1,57g/cm a 30ºC. Frasco com 500 g. | Frasco |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 | R$ 8,98 | R$ 80,82 |
| 497 | Solução de Álcool Acetona para coloração de Gram. Frasco com 500 ml. | Frasco | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 8 | R$ 11,30 | R$ 90,40 |
| 498 | Solução de Hidróxido de Sódio 0,1N Solução preparada e padronizada com concentração de 1N e fator de correção 1,000, número de referência química CAS 1310-73-2. Frasco 1 litro. | Frasco |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | R$ 229,13 | R$ 916,52 |
| 499 | Soluçao Dornic ,N9 para determinação de acidez em leite e derivados. Frasco com 1000ml. | Frasco | 2 |  |  | 10 |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |  |  | 23 | R$ 9,84 | R$ 226,32 |
| 500 | Solução Padrão de condutividade 146,9 µS/cm, aplicação calibração de condutivimetro. Frasco com 500ml. | Frasco | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 10 | R$ 37,70 | R$ 377,00 |
| 501 | Solução Tampão pH 10, aspecto físico líquido, incolor, aplicação aplicação calibragem de pHmetro. Frasco com 500ml. Validade mínima 1 ano. | Frasco | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 14 | R$ 32,49 | R$ 454,86 |
| 502 | Solução Tampão pH 4, aplicação calibragem de pHmetro. Frasco com 500ml. | Frasco | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 17 | R$ 17,92 | R$ 304,64 |
| 503 | Solução Tampão pH 7, aplicação calibragem de pHmetro. Frasco com 500ml. | Frasco | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 5 | 3 |  |  | 19 | R$ 18,33 | R$ 348,27 |
| 504 | Sulfato de Alumínio, reagente P.A.., aspecto físico cristal incolor, inodoro, fórmula química Al2(SO4)3.18H2O (octadecahidratado), peso molecular 666,43 g/mol, grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7784-31-8. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 2 |  |  | 9 | R$ 50,61 | R$ 455,49 |
| 505 | Sulfato de Amônio e Alumínio, reagente P.A., aspecto físico cristal branco, inodoro, peso molecular 453,33 g/mol, fórmula química NH4Al(SO4)2.12H2O (DODECAHIDRATADO), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7784-26-1. Frasco com 500 g | Frasco |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | R$ 26,91 | R$ 134,55 |
| 506 | Sulfato de Amônio e Ferro, reagente P.A., aspecto físico pó/cristal verde claro,fotossensível, higroscópico, peso molecular 392,14, fórmula química Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O (hexahidratado), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7783-85-9. Frasco com 250g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | R$ 33,33 | R$ 166,65 |
| 507 | Sulfato de Bário, reagente P.A., aspecto físico pó branco, fino, inodoro, fórmula química BaSO4 anidro, peso molecular 233,39, teor de pureza mínima de 97%, número de referência química CAS 7727-43-7. Frasco com 500 g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | R$ 23,37 | R$ 163,59 |
| 508 | Sulfato de Cobre, reagente P.A.,ACS/ISO, composição química CuSO4.5H2O, aspecto físico fino cristal azul, peso da molécula 249,68, grau de pureza mínima de 99, número de referência química CAS 7758-98-7. Frasco com 250 g. | Frasco | 2 |  | 2 | 4 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 13 | R$ 26,00 | R$ 338,00 |
| 509 | Sulfato de Ferro II heptaidratado, reagente P.A., aspecto físico pó azul a verde azulado, composição química FeSO4.7H2O (sulfato de ferro ii heptahidratado), peso molecular 278,01, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7782-63-0. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | R$ 36,43 | R$ 182,15 |
| 510 | Sulfato de Magnésio Tetrahidratado, reagente P.A. , ACS/ISO, composição química MgSO4 4H2O , aspecto físico fino cristal, grau de pureza mínima de 99, número de referência química CAS 7487-88-9 , Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 15,13 | R$ 45,39 |
| 511 | Sulfato de Potássio, reagente P.A. , ACS , peso molecular 174,26 g/mol, aspecto físico cristais brancos, inodoros, fórmula química K2SO4, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7778-80-5. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 10 | R$ 36,50 | R$ 365,00 |
| 512 | Sulfato de Prata, reagente P.A. , ACS/ISO, composição química Ag2SO4, aspecto físico fino cristal, grau de pureza mínima de 99, número de referência química CAS 10294-26-5. Frasco com 100g. | Frasco | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | R$ 360,30 | R$ 2.522,10 |
| 513 | Sulfato de Sódio Anidro, reagente P.A. aspecto físico pó cristalino branco, fórmula Sulfato de Sódio Anidro, reagente P.A. aspecto físico pó cristalino branco, fórmula Na2SO4 ,inodoro, peso molecular 142,04 g/mol, densidade 2,68g/cm3, pureza mínima 99,5%. CAS 7757-82-6. Frasco com 500 g. | Frasco |  | 1 | 18 |  |  | 6 |  |  | 1 | 2 |  |  | 28 | R$ 37,22 | R$ 1.042,16 |
| 514 | Sulfato de Zinco, fórmula: ZnSO4.7H2O peso molecular: 287,56g, n° CAS: 7446-20-0. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 2 |  |  | 9 | R$ 38,83 | R$ 349,47 |
| 515 | Sulfito de Sódio reagente P.A., aspecto físico pó cristalino ou granulado branco, fórmula química Na2SO3 (anidro), peso molecular 126,04, grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7757-83-7. Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 29,56 | R$ 88,68 |
| 516 | Tampão eletroforese - TAE (Tampão para Eletroforese 50x Concentrado). Tampão para preparação de géis de agarose e poliacrilamida e uso como tampão de corrida. Indicado para fragmentos maiores (<2,0kb). Frasco com 500ml. | Frasco |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | R$ 474,73 | R$ 1.898,92 |
| 517 | Tartarato de Sódio e Potássio PA - Fórmula: KNaC4H4O6.4H2O, peso molecular: 282,22g, n° CAS 6381-59-5, grau de pureza mínimo de 99,9%. Frasco com 1000g. | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 46,00 | R$ 138,00 |
| 518 | TEMED Catalisador para géis de poliacrilamida; frasco de 50ml; | Frasco |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | R$ 109,76 | R$ 548,80 |
| 519 | Tetraborato de Sódio Decahidratado P.A. Sólido, sal alcalino suave, branco cristalino, de fórmula Na2B4O7.10H2O, peso molecular (massa molar) 381,37g/mol, pureza mínima 99%, CAS 1303-96-4. Frasco com 500g. | Frasco | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 11 | R$ 15,89 | R$ 174,79 |
| 520 | TETRAHIDROFURANO (9THF) – GRAU HPLC Aspecto físico líquido límpido, incolor, odor de éter,fórmula química c4h8o, peso molecular 72,11 g/mol, grau de pureza pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p/ hplc – ACS, número de referência química cas 109-99-9. Frasco de 1 litros. | Frasco |  |  | 6 | 15 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 26 | R$ 73,53 | R$ 1.911,78 |
| 521 | Tiocianato de Amônio, reagente P.A. , ACS, aspecto físico cristal incolor, higroscópico, odor de amônia, fórmula química NH4SCN, peso molecular 76,12, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 1762-95-4. Frasco com 500 g. | Frasco | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | R$ 52,10 | R$ 416,80 |
| 522 | Tiossulfato de Sódio, Fórmula:Na2S2O3.5H2O; MM:248,18; Sinônimo: Hipossulfito de Sódio. Registro no Chemical Abstract Service ,CAS 10102-17-7. Frasco 1000 g | Frasco |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 42,69 | R$ 128,07 |
| 523 | Tolueno, reagente P.A., aspecto físico líquido incolor, odor característico de benzeno, composição química C7H8, peso molecular 92,14, teor de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 108-88-3. Frasco com 1 litro. | Frasco | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | R$ 49,83 | R$ 348,81 |
| 524 | TRIS reagente de detecção base Tris (Tris [ hidroximetil] aminometano ou trimetamina ), grau de pureza ≥99.8 %. ; frasco de 500gr | Frasco |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 12 | R$ 311,33 | R$ 3.735,96 |
| 525 | TRITON X-100: Surfactante não ionico e agente emulsionante; Frasco de 1000ml; | Frasco | 1 |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13 | R$ 219,21 | R$ 2.849,73 |
| 526 | TWEEN 20– Líquido de aspecto viscoso, de cor clara, número de referência quimica – CAS No: 9005-64-5. Frasco de 1 litro. | Frasco | 1 |  |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 14 | R$ 120,36 | R$ 1.685,04 |
| 527 | Vanadato de Amônio (metavanadato de amônio), aspecto físico pó, peso molecular 116,98, fórmula química NH4VO3, grau de pureza mínimo 99,9%, número de referência química CAS 7803-55-6. Frasco com 1000g. | Frasco | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | R$ 1.033,00 | R$ 2.066,00 |
| 528 | Verde de Bromocresol. Sólido em forma de cristais de cor verde escuro, inodoro, de fórmula molecular C21H14Br4O5S, peso molecular(massa molar) 698,05g/mol, pureza mínima 99,5%, solúvel em água, CAS 76-60-8. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 5 | R$ 229,33 | R$ 1.146,65 |
| 529 | Vermelho de Metila – Sólido na forma de pó cristalino vermelho escuro, fórmula molecular C15H15N3O2, peso molecular(massa molar) 269,30g/mol, pureza mínima 99,5%, CAS 845-10-3. Frasco com 25g. | Frasco |  | 1 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 13 | R$ 23,43 | R$ 304,59 |
| 530 | Vermiculita expandida, granulometria média, insolúvel em bases e ácidos fracos e solventes orgânicos, pH neutro (7,0). Baixa condutividade, não tóxica, retenção de água de até cinco vezes cada floco. Elevada capacidade de troca iônica. Saco com 100 litros | Frasco | 5 | 5 |  |  |  | 1 |  | 10 | 3 |  |  |  | 24 | R$ 30,17 | R$ 724,08 |
| 531 | Violeta Cristal (C.I. 42555) P.A - Sólido, cor verde, inodoro, pH: 2,5 – 3,5. Frasco com 25 g. | Frasco |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 10 | R$ 29,00 | R$ 290,00 |
| 532 | Violeta de Genciana, composição solução à 1%, apresentação uso tópico. Frasco com 500 ml | Frasco | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 13 | R$ 15,63 | R$ 203,19 |
| 533 | XILAZINA CLORIDRATO, concentração 100, forma física solução injetável, uso uso veterinário, frasco de 10ml. | Frasco |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 40 | R$ 8,73 | R$ 349,20 |
| 534 | kit fosfatase alcalina para análise de leite | Frasco |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 10 | R$ 49,50 | R$ 495,00 |
| 535 | DPPH ( 2,2-DIPHENYL – 1 – PICRYL – HIDRAZIL) – Reagente apresentação em pó, fórmula empírica C18 H12 N5 O6, Peso molecular 394,32. Frasco de 1g. CAS 1898-66-4 | Frasco |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 | R$ 749,17 | R$ 3.745,85 |
| 536 | ABTS - 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt – Apresentação em pó, Fórmula empírica C 18 H 24 N 6 O 6 S 4 Peso molecular 548,68. Frasco de 1g. CAS 30931-67-0 | Frasco |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | R$ 466,92 | R$ 1.867,68 |
| 537 | Trolox - - 6- hidroxi- 2,5,7,8- tetranitrometano- 2- ácido carboxílico em pó, Fórmula empírica C 14 H 18 O 4,Peso Molecular: 250,29. CAS 53188-07-1. Frasco de 1g. | Frasco |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | R$ 435,99 | R$ 1.307,97 |
| 538 | Persulfato de potássio em pó, Fórmula linear: K 2 S 2 O 8, Peso Molecular: 270,32, Número CAS: 7727-21-1. Frasco de 500g. | Frasco | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | R$ 29,23 | R$ 58,46 |
| 539 | Reagente de Folin – CIOCALTEAU 2N F 9252 – FR C/ 100ML | Frasco |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | R$ 309,67 | R$ 1.238,68 |
| 540 | Óxido de zinco P.A (Para Análise), Fórmula Molecular: ZnO Peso Molecular: 81,38, Indicado para análise. Apresentação frasco de 500g. | Frasco | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 8 | R$ 62,06 | R$ 496,48 |
| 541 | Adaptador, junta de redução em vidro borossilicato, 14-20/24-40. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 58,79 | R$ 293,95 |
| 542 | Acidimetro de Dornic, Conjunto completo para análise de acidez do leite. constituído por: 01 Pêra insufladora simples; 01 Frasco reservatório âmbar com capacidade de 100 ml; 01 Tubo de vidro extensor com tampão de vedação; 1 Tubo de vidro curvado; 01 Bureta graduada capacidade de 1 ml com divisão de 0,01 ml, com certificado; 01 Pinça de Mohr; 01 Ponteira descartável; 01 Suporte com base de nylon branco e haste de inox com ajuste para sustentação; 05 Ponteiras descartáveis para reposição; 30 Centímetros de mangueira de silicone para reposição. | Conjunto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 385,66 | R$ 1.928,30 |
| 543 | Alça Bacteriológica, descartável esterilizada de1 UL. Caixa com 10 unidades. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 1,30 | R$ 5,20 |
| 544 | Alça de Drigalski de vidro 6 mm. Pacote 5 peças estéreis | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 8,16 | R$ 16,32 |
| 545 | Alça de Drigalski Descartavel Estéril, fabricada em polipropileno autoclavável, com superfície polida; Dimensões: Comprimento total de 140mm; Comprimento da lâmina de 35mm; Apresentação: Pacote com 5 peças estéreis. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 7,81 | R$ 39,05 |
| 546 | Alça de Níquel-Cromo, Fabricada em fio de níquel cromo e espessura de 0,64mm com virola (recurvada em uma das extremidades), Capacidade - 10ul. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 43,50 | R$ 87,00 |
| 547 | Alfinete Entomológico, fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em resina, número 0 dimensões 40 x 0,40mm. Caixa com 100 unidades. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 33,39 | R$ 66,78 |
| 548 | Algodão em Bolas, hidrófilo, pacote com 100 gr. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 5,24 | R$ 26,20 |
| 549 | Algodão em Rolo, hidrófilo, pacote com 500 gr. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | R$ 18,26 | R$ 273,90 |
| 550 | Alonga de Borracha para Kitassato. Confexionado em borracha Medidas: Diâmetro externo superior 50mm Diametro externo inferior 24mm. Embalagem com 5 unidades. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | R$ 80,01 | R$ 480,06 |
| 551 | Anel ou Argola Metálica para Suporte Universal, fabricado em arame de aço carbono, cabo com mufa em alumínio fundido; parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno colorido injetado; acabamento esmaltado. Diâmetro de 7 cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | R$ 16,72 | R$ 334,40 |
| 552 | Balão de fundo chato, com junta esmerilhada, 250 mL. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 10 | 40 | R$ 23,64 | R$ 945,60 |
| 553 | Balão de Fundo Redondo com 2 Juntas, em vidro borossilicato, capacidade 500 mL, com duas juntas esmerilhadas 24/40. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | R$ 41,88 | R$ 1.256,40 |
| 554 | Balão de Fundo Redondo com 3 Juntas, em vidro borossilicato, capacidade 500 mL, com três juntas esmerilhadas 24/40. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 53,03 | R$ 159,09 |
| 555 | Balão de fundo redondo, em vidro borossilicato, com uma junta esmerilhada 24/40. capacidade de 50 mL | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | R$ 13,43 | R$ 201,45 |
| 556 | Balão de Fundo Redondo, em vidro borossilicato, capacidade 100 mL, com uma junta esmerilhada 24/40. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 58,67 | R$ 586,70 |
| 557 | Balão volumetrico de 10 mL com tampa | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 120 | R$ 8,58 | R$ 1.029,60 |
| 558 | Balão volumetrico de 5 mL com tampa | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 120 | R$ 7,28 | R$ 873,60 |
| 559 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 1000ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 33,00 | R$ 1.155,00 |
| 560 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 100ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 15 | 225 | R$ 10,92 | R$ 2.457,00 |
| 561 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 2000ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 43,83 | R$ 613,62 |
| 562 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 200ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 210 | R$ 20,87 | R$ 4.382,70 |
| 563 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 250ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 210 | R$ 17,82 | R$ 3.742,20 |
| 564 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 25ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | R$ 9,42 | R$ 3.297,00 |
| 565 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 500ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 20,65 | R$ 1.445,50 |
| 566 | Balão Volumétrico, fabricado em vidro borosilicato classe A, com rolha em polietileno. Capacidade: 50ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | R$ 10,33 | R$ 3.615,50 |
| 567 | Balde Graduado em Polipropileno, autoclavável com alça revestida. Capacidade: 20 litros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 76,63 | R$ 536,41 |
| 568 | Balde Graduado em Polipropileno, autoclavável com alça revestida. Capacidade:10 litros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 48,89 | R$ 342,23 |
| 569 | Bandejas em Polietileno, capacidade 12 litros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 27,35 | R$ 957,25 |
| 570 | Bandejas em Polietileno, capacidade 8 litros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 20 | 55 | R$ 16,33 | R$ 898,15 |
| 571 | Bandejas em Polietileno, capacidade 3 litros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 10 | 80 | R$ 12,18 | R$ 974,40 |
| 572 | Barra Magnética, lisa recoberta em teflon, formato em bastão com pontas arredondadas, sem anel central. Tamanho: 13mm de diâmetro X 80mm de comprimento. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 30,33 | R$ 1.061,55 |
| 573 | Barra Magnética, lisa recoberta em teflon, formato em bastão com pontas arredondadas, sem anel central. Tamanho: 5mm de diâmetro X 15mm de comprimento. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 8,02 | R$ 280,70 |
| 574 | Barra Magnética, lisa recoberta em teflon, formato em bastão com pontas arredondadas, sem anel central. Tamanho: 7mm de diâmetro X 30mm de comprimento. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 17,87 | R$ 625,45 |
| 575 | Barra Magnética, lisa recoberta em teflon, formato em bastão com pontas arredondadas, sem anel central. Tamanho: 9mm de diâmetro X 50mm de comprimento. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 15,20 | R$ 532,00 |
| 576 | Barrilete, fabricado em plastico PVC branco, com mangueira cristal marcadora de nível e graduação. Capacidade 10 litros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 | R$ 120,78 | R$ 1.087,02 |
| 577 | Barrilete, fabricado em plastico PVC branco, com mangueira cristal marcadora de nível e graduação. Capacidade 50 litros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 | R$ 341,41 | R$ 3.072,69 |
| 578 | Bastão de vidro, dimensões - 10mm x 300mm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 20 | 160 | R$ 2,81 | R$ 449,60 |
| 579 | Bombona, características adicionais com tampa, material plástico resistente, capacidade 5 litros, cor azul, aplicação acondicionamento e transporte de resíduos químicos líquidos. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | R$ 18,37 | R$ 275,55 |
| 580 | Borrifador, Borrifador (Borrifador Plástico com válvula de gatilho), bico com trava., aproximadamente 500 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 3 | 38 | R$ 12,18 | R$ 462,84 |
| 581 | Bureta, material vidro, graduação graduada, volume 10 ml, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 | R$ 202,14 | R$ 5.053,50 |
| 582 | Bureta, material vidro, graduação graduada, volume 25 ml, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 179,79 | R$ 6.292,65 |
| 583 | Bureta, material vidro, graduação graduada, volume 50 ml, escala graduação máxima 0,1 em 0,1 ml, numerada, acessórios com torneira de teflon. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | R$ 98,88 | R$ 1.977,60 |
| 584 | Cabo de Kolle, corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça rosqueável; cabo fabricado em isolante térmico. Comprimento de 25cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 50,73 | R$ 152,19 |
| 585 | Cadinho de Porcelana, forma alta, em porcelana refratária, capacidade: 55 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | R$ 8,83 | R$ 441,50 |
| 586 | Cadinho Filtrante tipo Gooch, forma alta, fundo perfurado totalmente vitrificado com exceção do fundo externo. Capacidade 50 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 25,25 | R$ 252,50 |
| 587 | Caixa Porta Lâminas; caixa para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 100 lâminas de microscopia (26x76mm); Fabricada em Polipropileno rígido; Cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 100; Dimensões de 21 x 16 x 3cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | R$ 12,72 | R$ 76,32 |
| 588 | Capsula de Evaporação, fabricadas em porcelana refratária, tendo como elemento básico o óxido de alumínio,são esmaltadas com exceção da borda, apoio natural para a queima. Suportam bem choque térmico de 400 para 20 graus centígrados. Diâmetro: 95mm - Capacidade: 115ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 | R$ 6,83 | R$ 170,75 |
| 589 | Cartucho de Celulose para extrator soxhlet, dimensões de 33x80mm, caixa com 25 peças. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 680,00 | R$ 3.400,00 |
| 590 | Condensador Allihn (Bola), material vidro, tipo coluna em bolas, com 2 juntas esmerilhadas de 24/40 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 76,63 | R$ 766,30 |
| 591 | Condensador, tipo Graham, material vidro, tipo coluna em serpentina, comprimento aproximado de 30 centímetros, com 2 juntas esmerilhadas NS 24/40 (macho/fêmea). | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 61,15 | R$ 611,50 |
| 592 | Condensador, tipo Graham, material vidro, tipo coluna em serpentina, comprimento aproximado de 40 centímetros, com 2 juntas esmerilhadas NS 24/40 (macho/fêmea). | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 67,51 | R$ 675,10 |
| 593 | Condensador, tipo Liebig, material vidro, tipo coluna reta, comprimento aproximado de 40 centímetros, com 2 juntas esmerilhadas NS 14/23 (macho/fêmea). | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 68,27 | R$ 682,70 |
| 594 | Funil Tipo Cone Imhoff, material vidro - Capacidade 1000ml, Graduação: 0,5-10 / 1,0-40 / 2,0-100 / 50,0-1000 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 166,36 | R$ 831,80 |
| 595 | Conjunto para destilação fracionada completo, fabricado em vidro borossilicato | Conjunto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | R$ 2.461,00 | R$ 4.922,00 |
| 596 | Conjunto para destilação simples completo, fabricado em vidro borossilicato | Conjunto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| 597 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 1000ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 7,51 | R$ 37,55 |
| 598 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 2000ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 10,54 | R$ 52,70 |
| 599 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 250ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 4,48 | R$ 22,40 |
| 600 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 400ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 7,28 | R$ 36,40 |
| 601 | Copo tipo Becker, em polietileno, capacidade 500ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 11,94 | R$ 59,70 |
| 602 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 1000ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 10 | 80 | R$ 10,70 | R$ 856,00 |
| 603 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 100ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | R$ 3,77 | R$ 1.319,50 |
| 604 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 2000ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 5 | 40 | R$ 20,66 | R$ 826,40 |
| 605 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 250ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | R$ 5,79 | R$ 2.026,50 |
| 606 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 500ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 | R$ 9,86 | R$ 1.380,40 |
| 607 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 50ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | R$ 3,36 | R$ 1.176,00 |
| 608 | Copo tipo Becker, em vidro borossilicato, capacidade 600ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 5 | 75 | R$ 6,74 | R$ 505,50 |
| 609 | Copo tipo Béquer, material vidro temperado, tipo forma alta, graduação mililitros, capacidade 500ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | R$ 8,01 | R$ 24,03 |
| 610 | Dessecador à vácuo em Polipropileno, completo, com luva 250mm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 818,67 | R$ 4.093,35 |
| 611 | Dessecador em vidro borossilicato, completo, com luva 300mm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 462,60 | R$ 2.313,00 |
| 612 | Detergente para laboratório, aspecto físico líquido, tipo neutro, composição isento de fosfatos, sem cloro, degradabilidade biodegradável, característica adicional concentrado. Galão com 5 litros. | Galão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 3 | 24 | R$ 17,58 | R$ 421,92 |
| 613 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 1000 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 37,55 | R$ 525,70 |
| 614 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 50 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 12,00 | R$ 840,00 |
| 615 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 125 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 | R$ 14,56 | R$ 1.310,40 |
| 616 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 250 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 | R$ 19,65 | R$ 1.768,50 |
| 617 | Erlenmeyer, boca estreita, graduado, fabricado em vidro borossilicato. Capacidade 500 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 5 | 75 | R$ 21,67 | R$ 1.625,25 |
| 618 | Pisseta, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 1000ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 12,33 | R$ 123,30 |
| 619 | Escova, para limpeza de vidrarias de laboratório. Comprimento total 50cm, diâmetro da escova : 1,5cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 6 | 20 | R$ 4,61 | R$ 92,20 |
| 620 | Escova, para limpeza de vidrarias de laboratório. Comprimento total 50cm, diâmetro da escova : 5,0cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 6 | 20 | R$ 3,18 | R$ 63,60 |
| 621 | Escova, para limpeza e vidrarias de laboratório. Comprimento total 30cm, diâmetro da escova: 3 cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 3,86 | R$ 54,04 |
| 622 | Espátula, fabricada em aço inox, uma extremidade com colher e outra plana, com acabamento reto, comprimento 15 cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 | R$ 11,66 | R$ 1.632,40 |
| 623 | Espátula, fabricada em aço inox, uma extremidade com colher e outra plana, com acabamento reto, comprimento 20 cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 5 | 145 | R$ 12,36 | R$ 1.792,20 |
| 624 | Estante ( Rack) dupla face com tampa para 96 microtubos de 0,5 ml de um lado e do outro 96 microtubos de 1,5 à 2,0 ml, fabricado em polipropileno rígido; Resistente à temperatura desde -86ºC até +121ºC, formato retangular, base codificada alfanumericamente com 8 fileiras codificadas de A a H e numeradas de 1 a 12; tampa transparente, com 2 encaixes e 1 superfície áspera para permitir a indentificação com caneta hidrográfica; dimensões: L= 24,6 cm x P= 12,0 x A= 5,0 cm; | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 32,39 | R$ 453,46 |
| 625 | Estante (Rack) Vazio para Armazenamento de 100 Ponteiras de1000ul: fabricado em polipropileno; Autoclavável à 121ºC; | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 24,10 | R$ 168,70 |
| 626 | Estante (Rack) Vazio para Armazenamento de 96 Ponteiras de 10ul, fabricado em polipropileno; Autoclavável à 121ºC, | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 12,32 | R$ 86,24 |
| 627 | Estante (Rack) Vazio para Armazenamento de 96 Ponteiras de 200ul: fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Autoclavável à 120ºC por 15 minutos; Capacidade para 96 ponteiras de ponta cônica; | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 11,04 | R$ 77,28 |
| 628 | Estante para 40 Tubos de Ensaio de 21mm de diâmetro, estante tipo grade, fabricado em polipropileno, autoclavél. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 3 | 17 | R$ 21,90 | R$ 372,30 |
| 629 | Estante para 60 Tubos de Ensaio de 17 mm de diâmetro, estante tipo grade, fabricado em polipropileno, autoclavél. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 41,26 | R$ 577,64 |
| 630 | Estante para 90 Tubos de Ensaio de 13 mm de diâmetro, estante tipo grade, fabricado em polipropileno, autoclavél. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 10,43 | R$ 146,02 |
| 631 | Estante para tubos tipo Falcon de 15 e 50 ml: Rack tipo estante em polipropileno, para acomodar 20 tubos tipo falcon de 50 ml (Diâmetro de tubos máximo 28 mm ) ou 30 tubos tipo falcon de 15 ml (Diâmetro de tubos máximo 16 mm) embalagem com 01 pç. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 19,87 | R$ 198,70 |
| 632 | Estojo para esterilizar pipetas, em aço Inox, medidas: 90 mm de diâmetro e 400 mm de altura | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 94,98 | R$ 189,96 |
| 633 | Estojo para esterilizar placa de petri, em aço em Inox, medidas: 120mm x 270 mm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 226,27 | R$ 905,08 |
| 634 | Extrator Soxhlet Completo Médio, Confeccionado em vidro borossilicato. O conjunto completo contem: Balão fundo chato com junta, capacidade 250ml. Extrator soxhlet de 303mm. Condensador bola para extrator soxhlet de 331mm. | Conjunto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 126,20 | R$ 631,00 |
| 635 | Extrator Soxhlet, extrator com duas juntas, confeccionado em vidro borossilicato. Comprimento - 350mm, junta fêmea - 45/50 e macho - 24/40 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 227,59 | R$ 455,18 |
| 636 | Fita para Autoclave. Rolo de fita c/ 30 m x 19 mm. Possui listras que mudam de cor (ficam negras) após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. | Rolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 15,25 | R$ 30,50 |
| 637 | Formas Retangulares de Alumínio, baixa , medidas aproximadas de 40cm X 26cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 28,66 | R$ 286,60 |
| 638 | Frasco conta-gotas, material vidro, cor âmbar, capacidade 100 mililitros, características adicionais tampa rosqueada, tetina látex. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 10 | 110 | R$ 18,61 | R$ 2.047,10 |
| 639 | Frasco conta-gotas, material vidro, cor âmbar, capacidade 60 mililitros, características adicionais tampa plástica, rosca furada, com borracha e pipeta. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | R$ 12,69 | R$ 1.269,00 |
| 640 | Frasco de destilação, com uma saída lateral, em vidro borossilicato, capacidade 1000 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 38,94 | R$ 194,70 |
| 641 | Frasco de destilação, com uma saída lateral, em vidro borossilicato, capacidade 125 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | R$ 22,91 | R$ 343,65 |
| 642 | Frasco de destilação, com uma saída lateral, em vidro borossilicato, capacidade 250 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 21,34 | R$ 213,40 |
| 643 | Frasco de destilação, com uma saída lateral, em vidro borossilicato, capacidade 500 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 21,91 | R$ 109,55 |
| 644 | Frasco de Vidro Snap Cap, incolor com tampa plástica de pressão, capacidade 100 ml. | unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 11,44 | R$ 22,88 |
| 645 | Frasco Reagente em Vidro Borosilicato Âmbar, com batoque e tampa de rosca, capacidade para 100 ml. | unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | R$ 11,67 | R$ 1.167,00 |
| 646 | Frasco Reagente em Vidro Borosilicato Âmbar, com batoque e tampa de rosca, capacidade para 1000 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 16,40 | R$ 1.148,00 |
| 647 | Frasco Reagente em Vidro Borosilicato Âmbar, com batoque e tampa de rosca, capacidade para 250 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 28,20 | R$ 1.974,00 |
| 648 | Frasco Reagente em Vidro Borosilicato Âmbar, com batoque e tampa de rosca, capacidade para 500 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 | R$ 40,52 | R$ 5.672,80 |
| 649 | Frasco Reagente graduado tampa azul, confeccionado em vidro borossilicato incolor, com dispositivo anti-gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, capacidade 1000 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 36,83 | R$ 2.578,10 |
| 650 | Frasco Reagente graduado tampa azul, confeccionado em vidro borossilicato incolor, com dispositivo anti-gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, capacidade 250 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 24,60 | R$ 1.722,00 |
| 651 | Frasco Reagente graduado tampa azul, confeccionado em vidro borossilicato incolor, com dispositivo anti-gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, capacidade 500 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 36,67 | R$ 2.566,90 |
| 652 | Funil analítico, liso, confeccionado em vidro borossilicato, com haste curta, diâmetro da boca - 120mm , Capacidade 250ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 4 | 19 | R$ 17,54 | R$ 333,26 |
| 653 | Funil de Separação, funil formato pêra (squibb), fabricado em vidro borossilicato. Com torneira e tampa de vidro. Capacidade 1000 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 110,97 | R$ 1.109,70 |
| 654 | Funil de Separação, funil formato pêra (squibb), fabricado em vidro borossilicato. Com torneira e tampa de vidro. Capacidade 250 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 | R$ 34,66 | R$ 866,50 |
| 655 | Funil de Separação, funil formato pêra (squibb), fabricado em vidro borossilicato. Com torneira e tampa de vidro. Capacidade 500 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 | 12 | R$ 45,63 | R$ 547,56 |
| 656 | Funil tipo Büchner, em porcelana, capapacidade de 460ml, diâmetro de 115mm, com placa perfurada, fixa totalmente, vitrificado com exceção da borda. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 100,27 | R$ 501,35 |
| 657 | Furador de Rolhas, em tubo de latão polido e cabo fundido, jogo com 12 peças. Medidas dos furadores: 1º - 3/16; 2º - 1/4; 3º - 5/16; 4º - 3/8; 5º - 7/16; 6º - 1/2; 7º - 9/16; 8º - 5/8; 9º - 11/16; 10º - 3/4; 11º - 13/16; 12º - 7/8. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 207,73 | R$ 1.038,65 |
| 658 | Garra para Bureta Universal com Mufa 60 mm: Fabricada em alumínio fundido; Garras retas e em prisma revestidas em PVC; Abertura de até 35mm; Regulagem de abertura por mola de pressão e porca; Com mufa; Parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno colorido injetado; Comprimento de 140mm; Acabamento esmaltado. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 32,91 | R$ 2.303,70 |
| 659 | Garra para Condensador com Mufa: em alumínio fundido, garras ovais e em prisma revestidas em PVC; Abertura de até 60mm; Regulagem de abertura por mola de pressão ou porca. Com mufa; Parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno injetado; Comprimento de 190mm. Acabamento jateado. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | R$ 26,40 | R$ 1.320,00 |
| 660 | Garra para Condensador Dupla: em alumínio fundido, com três ou quatro dedos revestidas em PVC; Abertura de até 60mm; Regulagem de abertura por mola de pressão e porcas; Com mufa; Parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno injetado; Acabamento jateado. Comprimento de 220mm. Giratória (permite ajuste de 360º sobre o eixo principal, para frente ou para trás). | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | R$ 46,19 | R$ 2.309,50 |
| 661 | Gral e Pistilo em porcelana, com paredes grossas, próprio para efetuar moagem e triturar sólidos. Diâmetro 92mm, com capacidade de 100 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 6 | 41 | R$ 20,19 | R$ 827,79 |
| 662 | Junta Cônica de Redução, material vidro borossilicato, tipo macho e fêmea 24/40 (par), junta esmerilhada e intercambiável. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | R$ 57,23 | R$ 1.144,60 |
| 663 | Junta Cônica de Redução, material vidro borossilicato, tipo macho e fêmea 29/42 (par), junta esmerilhada e intercambiável. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 16,27 | R$ 162,70 |
| 664 | Kitassato, graduado, com saida superior, confeccionado em vidro borossilicato. Capacidade: 1000ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | R$ 39,66 | R$ 594,90 |
| 665 | Kitassato, graduado, com saida superior, confeccionado em vidro borossilicato. Capacidade: 250ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | R$ 53,31 | R$ 1.066,20 |
| 666 | Kitassato, graduado, com saida superior, confeccionado em vidro borossilicato. Capacidade: 500ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 20,72 | R$ 290,08 |
| 667 | Lâmina de barbear - lâmina de duplo fio de aço inoxidável. Caixa com 3 lâminas. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | R$ 2,94 | R$ 147,00 |
| 668 | Lâmina de Vidro para Microscopia, caixa com 50 lâminas, ponta fosca, Lâminas com espessura de 1,2mm; dimensões: 26 x 76mm; seladas a vácuo; intercaladas uma a uma, com folhas de papel com tratamento anti-fúngico; bordas com lapidação. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 12 | R$ 6,32 | R$ 75,84 |
| 669 | Lâmina para Bisturi. Embaladas individualmente, esterelizadas por raio gama. Modelo - nº 20. Apresentação: Caixa com 100 unidades. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | R$ 20,59 | R$ 205,90 |
| 670 | Lamínula para a Microscopia, material vidro, formato quadrado, comprimento 22, largura 22, aplicação microscopia, caixa com 100 unidades. Espessura 0,13-0,16mm | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 12 | R$ 2,46 | R$ 29,52 |
| 671 | Lamínula para câmera de contagem - fabricado em vidro ótico especial, nas dimensões 20 x 25x 0.4mm. Caixa com 10 unidades. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 2,17 | R$ 21,70 |
| 672 | Luva Nitrílica, fabricada em nitrila, ambidestra, sem talco, não estéril, fina, de 24 cm, extra resistente, com antiderrapante, na cor azul. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Média | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | R$ 32,28 | R$ 161,40 |
| 673 | Lamparina a álcool, em vidro, com tampa e pavio, capacidade 100 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 25,93 | R$ 1.815,10 |
| 674 | Luvas de Procedimento, fabricada em látex, ambidestra, talcada (com pó), não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Grande | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 | R$ 20,66 | R$ 123,96 |
| 675 | Luvas de Procedimento, fabricada em látex, ambidestra, talcada (com pó), não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Média | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | R$ 20,66 | R$ 309,90 |
| 676 | Lavador de Pipetas Conjunto Completo: fabricado em PVC, conjunto inerte à ação de misturas sulfocronicas e outras soluções. Composto por 04 peças nas seguintes dimensões: 02 depósitos para solução de limpeza com 15x60cm, Cesto perfurado para pipetas contaminadas 12,5x65cm, Depósito sifão lavador com 15x71cm. | Conjunto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 400,33 | R$ 1.601,32 |
| 677 | Luva de Vinil, transparente, ambidestra, talcada (com pó), sem látex, não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Grande | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 23,34 | R$ 23,34 |
| 678 | Luva de Vinil, transparente, ambidestra, talcada (com pó), sem látex, não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Média | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 19,32 | R$ 19,32 |
| 679 | Luva de Vinil, transparente, ambidestra, talcada (com pó), sem látex, não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Pequena | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 23,24 | R$ 23,24 |
| 680 | Luvas de Procedimento, fabricada em látex, ambidestra, talcada (com pó), não estéril. Caixa com 100 unidades (50 pares). Tamanho: Pequena | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | R$ 19,96 | R$ 199,60 |
| 681 | Luvas em raspa de couro: Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm, Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de naylon, comprimento de punho de 15,00 cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 13,94 | R$ 97,58 |
| 682 | Mangueira de Latéx, material borracha de puro latex natural, diâmetro interno 4mm, diâmetro externo 8mm, comprimento 25 metros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 189,44 | R$ 757,76 |
| 683 | Mangueira de Latéx, material borracha de puro latex natural, diâmetro interno 5mm, diâmetro externo 10mm, comprimento 25 metros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 268,33 | R$ 1.073,32 |
| 684 | Mangueira de Latéx, material borracha de puro latex natural, diâmetro interno 6mm, diâmetro externo 12mm, comprimento 5 metros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 37,00 | R$ 148,00 |
| 685 | Mangueira de Silicone, material silicone, diâmetro interno 4mm, diâmetro externo 8mm, comprimento 5 metros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 41,65 | R$ 83,30 |
| 686 | Mangueira de Silicone, material silicone, diâmetro interno 6mm, diâmetro externo 10mm, comprimento 5 metros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 40,87 | R$ 81,74 |
| 687 | Mangueira de Silicone, material silicone, diâmetro interno 8mm, diâmetro externo 12,8mm, comprimento 5 metros. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 45,31 | R$ 90,62 |
| 688 | Máscara cirúrgica tripla descartável, tipo Descarpack, EFB>95% , com elástico resistente de aproximadamente 40 centímetros, tripla camada com filtro, clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. Caixa contendo 50 unidades. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | R$ 7,80 | R$ 39,00 |
| 689 | Micropipeta mecânica monocanal, Volume Variável de 100 a 1000uL, com ejetor de ponteira. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 233,28 | R$ 699,84 |
| 690 | Óculos de segurança, com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco e antiembaçante, com suporte nasal e hastes com proteção lateral, armação que possibilita a lente de qualquer tipo de graduação. | unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 15 | 85 | R$ 10,27 | R$ 872,95 |
| 691 | PAPEL GERMINAÇÃO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA 65, LARGURA 28, COMPRIMENTO 38, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, APLICAÇÃO USO DIDÁTICO GERMINAÇÃO DE SEMENTES.Caixa com 1000 folhas | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | R$ 209,73 | R$ 419,46 |
| 692 | Pano Descartável de Limpeza, multiuso, rolo com 300 metros, sendo 600 panos de 50cm por 33cm, pré-picotados, na cor azul, gramatura: 45 g/m, composição 70 % viscose 30 % poliéster. | Rolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | R$ 90,03 | R$ 450,15 |
| 693 | Papel de Tornossol Azul, indicador de pH, qualitativo, azul; Indicado para determinar a presença de ácidos e bases em soluções; Papel azul: Quando em solução ácida, torna-se VERMELHO; Cor Azul; Meio Ácido; Cor de reação Vermelho; Embalagem com 100 tiras. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 13 | R$ 26,76 | R$ 347,88 |
| 694 | Papel de Tornossol Vermelho, indicador de pH, qualitativo, vermelho; Indicado para determinar a presença de ácidos e bases em soluções;Papel vermelho: Quando em solução básica, torna-se AZUL; Cor Vermelho; Meio Básico; Cor de reação Azul; Embalagem com 100 tiras. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 29,12 | R$ 291,20 |
| 695 | Papel Filtro Qualitativo, gramatura de 80g/m2, dimensões 50 x 50 cm. Embalagem com 100 unidades. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 12 | R$ 47,85 | R$ 574,20 |
| 696 | Papel filtro quantitativo faixa azul, possui textura densa, utilizado em filtrações com velocidade lenta de precipitados finíssimos. Gramatura: 85 g /m2, Diâmetro:125mm, Porosidade: 2,0 micras, Velocidade: 140 segundos para 100ml. Embalagem com 100 unidades. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 46,17 | R$ 323,19 |
| 697 | Papel filtro quantitativo faixa branca, utilizado em filtrações com velocidade moderada. Gramatura: 85 g /m2, Diâmetro:120mm, Porosidade: 6.00 micras, Velocidade: 22 segundos para 100m. Embalagem com 100 folhas. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 27,28 | R$ 190,96 |
| 698 | Papel filtro quantitativo faixa preta, possui textura aberta, utilizado em filtrações com velocidade rápida de precipitados grossos. Gramatura: 85 g /m2, Diâmetro:125mm, Porosidade: 7.50 micras, Velocidade: 9 segundos para 100ml. Embalagem com 100 unidades. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 38,93 | R$ 272,51 |
| 699 | Papel Indicador de pH 0 - 14. Faixa de pH: 0-14, Método do teste: escala colorimétrica, Tempo de resposta: 1-10 minutos. Embalagem com 100 tiras | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 36,62 | R$ 512,68 |
| 700 | Papel Toalha, Interfolhado, 2 dobras, Medidas: 22,5 x 22,5 cm, embalagem com 1.000 folhas. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | R$ 9,48 | R$ 94,80 |
| 701 | Parafilm M, rolo com 10,2cm largura x 38,1m de comprimento. Particula flexivel, semi-transparente, inodoro, incolor, com ação aderente, resistente à água e próprio para vedação. | Rolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 101,48 | R$ 507,40 |
| 702 | Pescador de barra magnética, revestido em material inerte. Dimensões aproximadas: diâmetro 10 mm, comprimento 33cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 55,75 | R$ 780,50 |
| 703 | Picnômetro, para gravidade específica, fabricado em vidro borosilicato, com termômetro de escala de 0 a 50°C. Capacidade 25 ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 104,58 | R$ 1.045,80 |
| 704 | Pinça (garra) para Bureta Dupla tipo Borboleta: Fabricada em alumínio com acabamento jateado; Regulagem de abertura por molas de pressão; Ponteiras de proteção em silicone para as buretas; com mufa; parafuso de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno injetado; comprimento de 250mm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | R$ 36,83 | R$ 736,60 |
| 705 | Pinça Adson 12cm c/serrilha em aço inoxidável AISI-420 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 5 | 25 | R$ 18,20 | R$ 455,00 |
| 706 | Pinça Anatômica Dente de Rato, 14cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 5 | 25 | R$ 13,83 | R$ 345,75 |
| 707 | Pinça Anatômica Dente de Rato, 20cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 5 | 25 | R$ 15,42 | R$ 385,50 |
| 708 | Pinça Anatômica Dente de Rato, 18cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 5 | 25 | R$ 26,00 | R$ 650,00 |
| 709 | Pinça com mufa e 3 dedos para condensador, Alumínio fundido e garras revestidas com pvc - Fixa - Abertura de 120 mm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | R$ 147,39 | R$ 2.947,80 |
| 710 | Pinça com mufa para bureta - Alumínio fundido e garras revestidas com pvc - Giratória - Abertura de 120 mm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | R$ 31,71 | R$ 634,20 |
| 711 | Pinça com mufa para condensador - Alumínio fundido e garras em prisma e oval revestidas com pvc - Giratória - Abertura de 60 mm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | R$ 22,24 | R$ 444,80 |
| 712 | Pinça de madeira, para tubos de ensaio, fabricada em madeira.Tamanho: 18cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 10 | 150 | R$ 2,60 | R$ 390,00 |
| 713 | Pinça de Relojoeiro , ponta reta em aço inox, 12 cm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 5 | 75 | R$ 10,48 | R$ 786,00 |
| 714 | Pinça para cadinho tipo tenaz - Aço Inox 304 com 25 cm de comprimento | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 22,91 | R$ 160,37 |
| 715 | Pinça para cadinho tipo tenaz - Aço Inox 304 com 40 cm de comprimento | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 35,13 | R$ 245,91 |
| 716 | Pipeta graduada , tipo sorologica, 1 ml em vidro com escala de 0,1 em 0,1 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 12 | 42 | R$ 5,94 | R$ 249,48 |
| 717 | Pipeta graduada 10ml em vidro com bocal e bico. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 12 | 42 | R$ 6,68 | R$ 280,56 |
| 718 | Pipeta graduada, tipo sorologica, 2 ml em vidro com bocal e bico . | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | R$ 2,53 | R$ 75,90 |
| 719 | Pipeta graduada, tipo sorologica 25ml em vidro o com bocal e bico. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | R$ 5,06 | R$ 151,80 |
| 720 | Pipeta graduada, tipo sorologica, 5 ml em vidro com bocal e bico. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | R$ 2,35 | R$ 70,50 |
| 721 | Pipeta Pasteur - Não Estéril - Volume de Trabalho de 3 mL - Graduada de 0,5 em 0,5 µL - Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE), Caixa com 500 Unidades | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 44,66 | R$ 133,98 |
| 722 | Pipeta Pasteur em vidro comum, comprimento de 230 mm ( 2,0 ml ), caixa com 250 unidades. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 54,70 | R$ 164,10 |
| 723 | Pipeta Volumétrica 10ml em vidro borossilicato com bocal e bico temperados, Classe A. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 13,57 | R$ 949,90 |
| 724 | Pipeta Volumétrica 20ml em vidro borossilicato com bocal e bico temperados, Classe A. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 10,44 | R$ 730,80 |
| 725 | Pipetador (Pi-Pump) para acoplamento em diversos tipos de pipetas de vidro ou plástico; Roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensação da pipeta; Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas. Para pipetas de até 10ml. Cor : Verde | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 20,33 | R$ 711,55 |
| 726 | Pipetador (Pi-Pump) para acoplamento em diversos tipos de pipetas de vidro ou plástico; Roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensação da pipeta; Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas. Para pipetas de até 25ml. Cor :Vermelho | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 20,26 | R$ 709,10 |
| 727 | Pipetador (Pi-Pump) para acoplamento em diversos tipos de pipetas de vidro ou plástico; Roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensação da pipeta; Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas. Para pipetas de até 2ml. Cor : Azul | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 13,93 | R$ 487,55 |
| 728 | Pipetador de Segurança 3 vias, tipo pêra. Totalmente em PVC com 3 válvulas e esferas em inox. Para pipetas de até 100ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 5 | 75 | R$ 10,79 | R$ 809,25 |
| 729 | Pisseta Âmbar, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 500ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 6,98 | R$ 488,60 |
| 730 | Pisseta Específica para Água Destilada, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 500ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 5 | 215 | R$ 21,31 | R$ 4.581,65 |
| 731 | Pisseta Específica para Álcool, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 500ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 5 | 75 | R$ 20,10 | R$ 1.507,50 |
| 732 | Pisseta, em polietileno, graduada, bico curvo, capacidade 500ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | R$ 4,85 | R$ 24,25 |
| 733 | Pistilo para Gral, material porcelana, nº 0, comprimento 10cm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 15 | R$ 37,97 | R$ 569,55 |
| 734 | Placa de Petri Descartável, redonda, em poliestireno de alta transparência, fundo plano, sem divisão, estéril, com tampa. Formato 90 x 15 mm. Pacote com 10 peças. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 | R$ 112,44 | R$ 7.870,80 |
| 735 | Placa de Petri, redonda, em vidro transparente, fundo plano, com tampa, parede simples com 1,2 mm de espessura. Formato 100x15mm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 20 | 160 | R$ 3,92 | R$ 627,20 |
| 736 | Placa de Petri, redonda, em vidro transparente, fundo plano, com tampa, parede simples com 1,2 mm de espessura. Formato 150x20mm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 10 | 150 | R$ 7,30 | R$ 1.095,00 |
| 737 | Placa de Petri, redonda, em vidro transparente, fundo plano, com tampa, parede simples com 1,2 mm de espessura. Formato 60x15mm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 | R$ 4,24 | R$ 593,60 |
| 738 | Placa de Petri, redonda, em vidro transparente, fundo plano, com tampa, parede simples com 1,2 mm de espessura. Formato 80x15mm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 | R$ 5,33 | R$ 746,20 |
| 739 | Plataforma elevatória, tipo Jack em alumínio 20 x 20 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 458,33 | R$ 16.041,55 |
| 740 | Ponteira Descartável para Micropipeta, ponteira universal, em polipropileno, sem filtro, autoclavável, não-estéril, ponta cônica, amarela, volume de 0,1-10 µL. Embalagem com 1000 unidades. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 126,41 | R$ 252,82 |
| 741 | Ponteira Descartável para Micropipeta, ponteira universal, em polipropileno, sem filtro, autoclavável, não-estéril, ponta cônica, amarela, volume de 100-1000 µL. Embalagem com 1000 unidades. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 47,23 | R$ 236,15 |
| 742 | Ponteira Descartável para Micropipeta, ponteira universal, em polipropileno, sem filtro, autoclavável, não-estéril, ponta cônica, amarela, volume de 1-200 µL. Embalagem com 1000 unidades. | Embalagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 63,50 | R$ 190,50 |
| 743 | Pote de vidro, tipo conserva, boca larga, com tampa de plástico, capacidade 2 litros | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 20 | 25 | R$ 4,93 | R$ 123,25 |
| 744 | Pote de Vidro, tipo conserva, com tampa de plástico, 200ml. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 | 70 | R$ 6,56 | R$ 459,20 |
| 745 | Protetores Auriculares, descartáveis, atenuação de no mínimo 15 dB, em silicone. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 | R$ 3,80 | R$ 152,00 |
| 746 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 100 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 9,34 | R$ 93,40 |
| 747 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 1000 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 10 | R$ 32,33 | R$ 323,30 |
| 748 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 250 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 6,70 | R$ 67,00 |
| 749 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 50 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 22,11 | R$ 221,10 |
| 750 | Proveta Graduada, em polipropileno, autoclavável, gravação em alto relevo. Capacidade : 500 ml | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 15 | R$ 16,33 | R$ 244,95 |
| 751 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 1000mL | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 21 | R$ 28,82 | R$ 605,22 |
| 752 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 100mL | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 210 | R$ 34,33 | R$ 7.209,30 |
| 753 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 2000mL | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 5 | 22 | R$ 46,77 | R$ 1.028,94 |
| 754 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 250mL | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 210 | R$ 16,65 | R$ 3.496,50 |
| 755 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 500mL | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 | R$ 17,33 | R$ 2.426,20 |
| 756 | Proveta Graduada, em vidro borosilicato, com base de vidro. Capacidade: 50mL | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 210 | R$ 51,27 | R$ 10.766,70 |
| 757 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 1,6 cm. N. 3 Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 7,46 | R$ 74,60 |
| 758 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 2,1 cm. N. 6. Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 9,04 | R$ 90,40 |
| 759 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 2,6 cm. n. 08 Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 13 | R$ 13,31 | R$ 173,03 |
| 760 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 3,6 cm. n. 11. Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 13,91 | R$ 139,10 |
| 761 | Rolha de borracha anti-ácida diâmetro 4,3 cm. N. 13. Pacote com 5 unidades. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 26,70 | R$ 267,00 |
| 762 | Seringa de insulina: Seringa 1ml Stilly Line Insulina com Agulha 13mm x 0,45mm. Caixa com 100 unidades. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | R$ 22,50 | R$ 225,00 |
| 763 | Seringa Descartável, capacidade 5ml, cilindro translúcido de polipropileno, conector tipo Luer Slip Central, com agulha inoxidável (25 mm X 0,7mm). Caixa com 100 unidades. | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 12 | R$ 27,65 | R$ 331,80 |
| 764 | Seringa laboratório, material vidro transparente, capacidade 10 mililitros, graduada, com agulha removível. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | R$ 51,53 | R$ 772,95 |
| 765 | Seringa laboratório, material vidro transparente, capacidade 5 mililitros, graduada, com agulha de metal removível. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | R$ 31,61 | R$ 316,10 |
| 766 | Suporte Escorredor para Secagem de Vidrarias. Fabricado em chapa e pinos de polipropileno. Para 25 peças - Dimensões: 50 x 50cm | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1 | 10 | R$ 147,96 | R$ 1.479,60 |
| 767 | Suporte Giratório para Pipetas, disco em polipropileno com haste central fabricada em material resistente. Altura e espaços ajustáveis. Para 64 pipetas | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 89,86 | R$ 629,02 |
| 768 | Suporte P/ 20 Tubo eppendorf 1,5ml, dimensões aproximadas 210X70X37mm, resistente a esterilização a vapor | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | R$ 48,50 | R$ 679,00 |
| 769 | Suporte para Micropipetas, material resistente, para acomodar até seis micropipetas mono canal de marcas variadas. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 128,66 | R$ 900,62 |
| 770 | Suporte para tubo de ensaio de 250mm, polipropileno autoclavavel | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 35,33 | R$ 247,31 |
| 771 | Suporte para tubo de ensaio de 150mm, polipropileno autoclavavel | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 24,82 | R$ 173,74 |
| 772 | Suporte para tubos de ensaio, confeccionado em arame e revestido em PVC. Para 24 tubos de 10 a 30mm de diâmetro. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 13 | R$ 16,45 | R$ 213,85 |
| 773 | Suporte universal para bureta. Base em polipropileno com haste de aço inox. Comprimento 100cm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | R$ 49,93 | R$ 4.993,00 |
| 774 | Tela de Amianto, galvanizado com disco refratário - Com 20 cm de comprimento e 20 cm de largura | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | R$ 12,03 | R$ 360,90 |
| 775 | Termômetro de mercúrio, Escala Interna -30+50°C Divisão 1°C | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 169,83 | R$ 5.944,05 |
| 776 | Termômetro Químico, de vidro, enchimento de líquido vermelho, escala permannete externa de -10 a +150ºC:1°C. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 | R$ 100,23 | R$ 3.508,05 |
| 777 | Tesoura cirúrgica 17cm curva f/f, produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 5 | 40 | R$ 19,92 | R$ 796,80 |
| 778 | Tesoura Mayo Stille 15 cm reta, material aço inoxidável AISI-420 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 5 | 35 | R$ 22,44 | R$ 785,40 |
| 779 | Touca Descartável, sanfonada com elástico, confeccionada em TNT, na cor branca. Apresentação: Pacote com 100 unidades. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 6,82 | R$ 34,10 |
| 780 | Tripé de Ferro, fabricado em trefilafo e zincado, medindo 12cm de diâmetro e 20cm de altura. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 5 | 75 | R$ 8,33 | R$ 624,75 |
| 781 | Trompa de Vácuo, material metálica, tipo sem registro, aplicação filtragem à vácuo | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 | R$ 39,50 | R$ 434,50 |
| 782 | Tubo Capilar sem Heparina, Tubos capilares micro-hematócrito sem heparina; Diâmetro interno: 1,1 mm - 1,2 mm; Diâmetro externo: 1,5 mm - 1,6 mm; Comprimento: 75 mm. Frasco com 500 unidades. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 17,42 | R$ 34,84 |
| 783 | Tubo de Duran, em vidro, fundo redondo,dimensões 6x40mm. Unidade | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | R$ 1,54 | R$ 77,00 |
| 784 | Tubo de Ensaio em vidro transparente e autoclavável com tampa de rosca. Dimensões 16 x 160mm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 210 | R$ 1,15 | R$ 241,50 |
| 785 | Tubo de Ensaio, em vidro borossilicato, sem orla, dimensões aproximadas 16 x 150 mm. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 15 | 225 | R$ 7,77 | R$ 1.748,25 |
| 786 | Tubo eppendorf, capacidade 1,5 ml, pacote com 500 unidades. | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 62,80 | R$ 251,20 |
| 787 | Tubo tipo Falcon - Volume 15 mL - Fundo Cônico -Fabricado em polipropileno; Tubo com incremento de 1mL; Tampa alongada à prova de vazamentos; Livre de DNase, RNase e pirogênio; Graduação e área de marcação lateral resistentes a clorofórmio; Esterilizado por radiação gama; Autoclavável: 121°C, 15 PSI, 15min. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | R$ 1,82 | R$ 1.820,00 |
| 788 | Tubo tipo Falcon - Volume 50 mL - Fundo Cônico - Fabricado em polipropileno; Tubo com incremento de 1mL; Tampa alongada à prova de vazamentos; Livre de DNase, RNase e pirogênio; Graduação e área de marcação lateral resistentes a clorofórmio; Esterilizado por radiação gama; Autoclavável: 121°C, 15 PSI, 15min. | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 | R$ 1,95 | R$ 975,00 |
| 789 | Vidro de relógio, fabricado em vidro, lapidado, formato côncavo, diâmetro de 90 mm em vidro borossilicato. | unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 | R$ 2,57 | R$ 359,80 |
| 790 | Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N° 100 | unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 219,85 | R$ 1.099,25 |
| 791 | Viscosímetro de OSTWALD-FENSKE para líquidos transparente - N° 200 | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 258,67 | R$ 1.293,35 |
| 792 | Lâmina Laboratório. Descrição detalhada: Kit de lâminas preparadas de Zoologia deve conter 100 lâminas, das seguintesespécies: Euglena, W.M. ; Paramecio W.M.; Fissão do Paramecio W.M.;Conjugação de Paramecio W.M.; Hidra com broto W.M.; Hidra W.M.; Tentáculos de Hidra W.M.; Hidra C.S.; Hidra L.S.; Testículo de Hidra C.S.; Larva do Bicho da Seda W.M.; Turbelária W.M.; Turbelária (Enteron Injection) W.M.; Turbelária C.S.; Dáfnia W.M.; Formiga W.M.; Guelra de Molusco Sec; Corte de Guelra de Peixe; Taenia Ovo W.M; Taenia W.M.; Tênia Sec; Tênia Proglótide madura W.M.; Ovo de Tênia Nourish W.M.; Cisticerco W.M.; Cisticerco Scolex W.M.; Cisticerco Scolex Sec.; Fasciolopsis Buski C.S.; Ovos de Ascarídeo W.M.; Ascarídeo Fêmea C.S; Ascarídeo (Macho) C.S; Ascarídeo Pharynx C.S; Ascarídeo (Fêmea e Macho) C.S.; Clonorchis Sinensis Sec; Trematoda Sec; Hirudo Nipponia C.S.; Aphis (pulgão) W.M; Antena de Mosca W.M.; Minhoca C.S; Corte Frontal Medial Minhoca L.S.; Minhoca Clitellum C.S.; Ovo de Esquistossoma W.M.; Esquistossoma Miracidium W.M.; Esquistossoma Cercaria W.M.; Esquistossoma Macho; Esquistossoma Fêmea; Esquistossoma Fêmea e Macho copulando.; Fígado Infectado por Esquistossoma W.M.; Pulmão Infectado p/ Esquitossoma W.M.; Ovo de Culex W.M.; Culex macho W.M.; Culex Fêmea W.M.; Boca de Culex Fêmea W.M.; Boca de Culex Macho W.M.; Pupa de Culex W.M.; Larva de Culex W.M; Larva de Anófeles W.M.; Pupa de Anófeles W.M; Boca de mosca caseira W.M; Antena mosca caseira W.M; Perna de mosca caseira W.M.; Asa de mosca caseira W.M.; Boca de abelha caseira W.M.; Perna Frontal de Abelha caseira W.M.; Perna do Meio de Abelha Caseira W.M.; Perna Traseira de Abelha Caseira W.M.; Asa de abelha caseira W.M.; Ferrão de abelha W.M.; Olho de insecta W.M.; Antena de camarão W.M.; Boca de borboleta W.M.; Antena de borboleta; Asa de borboleta; Perna de borboleta; Boca de gafanhoto W.M.; Gafanhoto Testículo W.M; Gafanhotoo Testis Aquash W.M.; Gafanhoto Músculo W.M; Antena Gafanhoto W.M; Esfregaço de sangue de peixo; Esfregaço de sangue de rato; Esfregaço de sangue de pombo; Esfregaço de sangue de frango; Esfregaço de sangue de coelho.; Cauda de Anfioxo C.S.; Corte pela Boca Anfioxo C.S; Corte de faringe de Anfioxo C.S.; Anfioxo Sec; Corte de intestino delgado de rã Sec; Corte de pele de rã Sec; Pele de rã mostrando células pigmentadas W.M.; Pâncreas de Rã Sec; Corte de figado de rã Sec; Estágio de segmentação de rã; Corte de rim de rã; Corte de pulmão de rã; Artéria de rã; Spermary de rã; Pele de cobra W.M.; Escama de peixe W.M.; Pena W.M. | Kit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | R$ 813,00 | R$ 813,00 |
| 793 | Lâminas Histologia Humana - Kit de Lâminas de histologia contendo no mínimo 50 laminas preparadas e etiqueta de identificação. Epitélio escamoso isolado, Tecido conjuntivo, Epitélio colunar, vesícula biliar , Epitélio ciliado, traqueia, Músculo liso,, Músculo estriado, Músculo cardíaco, Cartilagem hialina, Cartilagem elástica de epiglote, osso substância compacta, Tecido fibroso branco (tendão), , Medula óssea vermelha, , Escalpo, de folículo piloso . Artéria, Veia, esfregaço de sangue, coloração Giemsa . Pulmão, Laringe de feto, s. Glândula linfática, Glândula tireoide, Pituitária, Baço, Língua, Esôfago, Glândula sublingual, Estômago, região pilórica, Pâncreas, Intestino delgado, Intestino grosso, Fígado, Rim, Glândula adrenal, Ureter, Bexiga urinária, Ovário, Útero, Tuba uterina, Placenta, Cordão umbilical, Glândula mamária, Testículo, Epidídimo, Epitélio olfativo, Retina, Ouvido interno, feto Corpúsculo de tato na pele humana, Nervo, Medula espinhal, Cerebelo, Córtex cerebral. | KIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | R$ 983,01 | R$ 983,01 |
| 794 | Parasitologia Geral. Jogo Grande Parasitas domésticos e tropicais de humanos e outros animais 50 Lâminas preparadas para microscópio: Entamoeba histolytica, disenteria amebiana, esfregaço ou secção; Leishmania donovani, causa Kala-Azar, esfregaço ou secção; Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de sangue; Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, esfregaço de sangue; Plasmodium falciparum, malária humana, esfregaço de sangue com estágios anelares; Plasmodium berghei, esfregaço de sangue com formas vegetativas e estágio de esquizogonia. | Kit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | R$ 1.116,60 | R$ 1.116,60 |
| 795 | Lâmina Laboratório. Descrição detalhada: Kit de lâminas preparadas de Histologia contendo 80 lâminas, das seguintes espécies Corte de epitélio colunar, Corte de epitélio ciliado. Corte de epitélio escamoso simples. Corte de epitélio Escamoso Estratificado. Corte de célula endotelial. Corte de folículo de pele de cabelo humano. Corte de glândula sudorípara de pele humana. Tecido Adiposo. Tecido Conjuntivo Frouxo W.M Tecido Conjuntivo Denso (Tendão). Cartilagem hialina. Cartilagem elástica. Osso desgastado. Corte horizontal osso descalcificado. Corte vertical osso descalcificado. Embarcação capilar. Músculo esquelético (horizontal). Músculo esquelético (vertical. Músculo esquelético. Músculo liso (Horizontal). Músculo liso (Vertical). Músculo liso. Músculo liso separado. Corte de músculo cardíaco (horizontal).Corte de músculo cardíaco (vertical). Parede Ventricular (Coração).Parede Atrial (Coração ). Medula Espinhal. Medula Espinhal. Neurônio - motor. Terminação neurônio motor. Nervo . Nervo . Ganglio espinhal. Medula Óssea Vermelha. Linfonodo. Tireóide. Glândula parótida. Corte da Glândula; submandibular. Glândula do Timo. Testículos but. Língua. Corte da Traquéia. Esôfago. Junção esôfago com estômago; Corte da parede do Estômago. . Corte da vesícula biliar. Ducto biliar. Baço. Corte do pulmão. Artéria. Veia. Artéria venosa. Corte do cérebro. Cerebelo. Rim. Rim. Corte da bexiga urinária. Ureter. Vesícula seminal. Ovário. Corte do útero. Cervix. Glândula mamaria humana. Testículo do Rato.Testículo. Epidídimo. Esfregaço de espermatozóides (H. Pênis.Corte de próstata;. Células epiteliais orais. Complexo de Golgi Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, vidro neutro polido, dimensões aproximados 26 x 76 mm por 1 mm de espessura. Acondicionados em caixa apropriada com separador. | Kit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | R$ 1.220,30 | R$ 1.220,30 |
| 796 | ACETAMIDA: Fórmula Molecular: C2H5NO. Peso molecular 59,06. Produto analítico; concentração mínima 99%, Nº. CAS: [60-35-5].frasco de 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 406,53 | R$ 406,53 |
| 797 | ACETANILIDA: Fórmula Molecular: C8H9NO. Peso molecular: 135,16. Produto analítico, cristais brancos, inodoros, concentração mínima 99%, CAS: [103-84-4] frasco de 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 340,75 | R$ 340,75 |
| 798 | ACETATO DE ISOAMILA: Fórmula Molecular C7H14O2. Peso molecular: 130,19. Produto analítico; concentração mínima 97%; .frasco de 1000 ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 214,63 | R$ 214,63 |
| 799 | ACETATO DE CHUMBO: Fórmula Molecular: C4H6O4Pb.3H2O. Peso molecular: 379,34. Produto analítico, ocorrendo na forma sólida na temperatura ambiente, de cor branca, com fraco odor de ácido acético; CAS: [6080-56-4], frasco de 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | R$ 40,30 | R$ 161,20 |
| 800 | ACETATO DE COBRE II: Fórmula Molecular: C4H6CUO4.H2O. Peso molecular: 199,65. Concentração: 98,0; produto analítico, CAS: [6046-93-1], frasco com 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 89,67 | R$ 89,67 |
| 801 | ACETATO DE ETILA: Fórmula Molecular: C4H8O2. Peso molecular: 88,11. Produto analítico, inflamável, concentração mínima: 99,5%, CAS: [141-78-6]. frasco de 1000 ml | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | R$ 30,43 | R$ 121,72 |
| 802 | ACETATO DE SÓDIO: Fórmula Molecular: C2H3NaO2. 3H2O. Peso molecular: 136,08. Produto analítico, concentração: 99 – 100,5%, CAS: [6131-90-4].frasco de 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | R$ 19,34 | R$ 116,04 |
| 803 | ACETATO DE ZINCO: Fórmula Molecular: C4H6O4Nn. 2H2O. Peso molecular: 219,49. Produto analítico, concentração 98 – 101,0%, CAS: [5970-45-6].frasco de 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 41,07 | R$ 41,07 |
| 804 | Acetona, reagente P.A, aspecto físico líquido límpido transparente, fórmula química C3H6O, massa molecular 58,08, grau de pureza mínima de 99,99%, número de referência química CAS 67-64-1. Frasco com 1 litro. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 6 | R$ 23,66 | R$ 141,96 |
| 805 | Ácido Acético, reagente P.A., aspecto físico líquido límpido transparente, peso molecular 60,05, fórmula química C2H4O2, grau de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 64-19-7. Frasco com 1 litro | FRASCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | R$ 163,35 | R$ 816,75 |
| 806 | Ácido ascórbico uso alimentício como antioxidante: sólido branco ou amarelado, cristalino com ponto de fusão de 190 a 192 °C , massa molecular 176.13 g/mol, densidade 1.65 g/cm³. Frasco 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 56,30 | R$ 168,90 |
| 807 | Ácido Bórico, reagente P.A., aspecto físico cristal incolor ou pó/grânulo branco, inodoro, peso molecular 61,83 g/mol, composição química H3BO3, grau de pureza mínima de 99,5%, característica adicional, número de referência química CAS 10043-35-3. Frasco com 1000gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | R$ 44,97 | R$ 134,91 |
| 808 | Ácido Calconcarboxílico. É um indicador complexométrico, que possui fórmula C21H14N2O7S, usado para determinação de cálcio e para detectar Magnésio. Apresenta-se como sólido violáceo, de peso molecular (masa molar) 438,37 g/mol. Pureza mínima de 99,5% CAS-3737-95-9. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 55,65 | R$ 55,65 |
| 809 | Ácido Cítrico, reagente P.A. - aspecto físico cristal incolor, inodoro, sabor ácido agradável, fórmula química C6H8O7 anidro, peso molecular 192,12, pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 77-92-9. Frasco com 1000 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 16,93 | R$ 16,93 |
| 810 | Ácido Clorídrico, GRAU HPLC - aspecto físico líquido límpido, incolor/amarelado, fumegante, peso molecular 36,46 g/mol, fórmula química HCl, teor mínimo de 37%, grau de pureza mínima de 99%, característica adicional , número de referência química CAS 7647-01-0. Frasco com 1 litro. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 9 | R$ 27,90 | R$ 251,10 |
| 811 | Ácido Fosfórico – GRAU HPLC- aspecto físico líquido incolor, inodoro, fórmula química h3po4, teor de pureza teor mínimo de 99,9% , peso molecular 98,00 g/mol, característica, número de referência química cas 7664-38-2. Frasco de 1l. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 8 | R$ 43,09 | R$ 344,72 |
| 812 | Ácido indol-3-acético (AIA). Frasco 5g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 91,60 | R$ 91,60 |
| 813 | Ácido Nítrico P.A., Líquido volátil à temperatura ambiente, incolor à amarelado, odor sufocante, fórmula HNO3, peso molecular (massa molar) 63,01g/mol densidade 1,51g/cm3, oxidante forte, pureza mínima de 68%, CAS 7697-37-2. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 8 | R$ 44,65 | R$ 357,20 |
| 814 | Ácido Oxálico, reagente P.A., aspecto físico cristal ou pó branco cristalino higroscópico, peso molecular 90,04, fórmula química C2H2O4 anidro, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 144-62-7. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 64,33 | R$ 64,33 |
| 815 | Ácido Salicílico, reagente P.A., aspecto físico pó cristalino branco, peso molecular 138,12, fórmula química HO.C6H4.COOH anidro, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 69-72-7. Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 69,28 | R$ 69,28 |
| 816 | Ácido Sulfúrico Concentrado, reagente P.A. Líquido incolor, viscoso e oxidante. Fórmula H2SO4 e peso molecular (massa molar) 98,08g/mol, densidade 1,834g/m3 concentração nominal 95%a 98%, grau analítico, CAS 7664-93-9. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | R$ 47,18 | R$ 330,26 |
| 817 | Ácido Tartárico, reagente P.A. (2,3-DI-HIDROXIBUTANODIÓICO), sólido branco ou cristais transparentes, inodoro de sabor forte, estável ao ar e à luz. Fórmula C4H6O6, peso molecular (massa molar) 150,09g/mol, pureza mínima de 99%, CAS 87-69-4. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 47,82 | R$ 47,82 |
| 818 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO, aspecto físico cristais brancos, fórmula química ccl3cooh, massa molecular 163,39, grau de pureza pureza mínima de 99, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 76-03-9. Frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 116,20 | R$ 232,40 |
| 819 | Acrilamida, aspecto físico pó, concentração > 99%, características adicionais livre de dnase, rnase e protease, frasco de 1000g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 176,88 | R$ 176,88 |
| 820 | Agar uso alimentício. Frasco 100 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 18,61 | R$ 74,44 |
| 821 | Agar Base Baird Parke, isolamento e contagem de Staphylococcus. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 472,67 | R$ 945,34 |
| 822 | Ágar Batata Dextrose (ABP), aspecto físico pó fino, cor creme à amarelado, uso para contagem de leveduras e bolores. Frasco com 500 g. Validade mínima de 2 anos. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 544,79 | R$ 1.089,58 |
| 823 | Agar EMB (Eosin Methylene Blue) para o isolamento, contagem e diferenciação dos membros da família Enterobacteriaceae. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 276,66 | R$ 276,66 |
| 824 | Ágar Padrão Para Contagem, PCA , aspecto físico pó fino. Utilizado em análises microbiológicas. Embalagem com 500g. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 293,00 | R$ 293,00 |
| 825 | Alaranjado de Metila, Pó de cor alaranjado, fórmula molecular C14H14N3O3SNa, peso molecular (massa molar) 327,33g/mol, densidade 1,28g/cm3, pureza mínima 99,5%, CAS-547-58-0. Frasco com 25g. | FRASCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 13,52 | R$ 27,04 |
| 826 | Álcool amílico (pentílico), reagente P.A. ACS, aspecto físico líquido límpido, incolor, odor desagradável, fórmula química C5H12O (álcool isoamílico; 3-metil-1-butanol), peso molecular 88,15, grau de pureza mínima de 98,5%, número de referência química cas 123-51-3. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 33,28 | R$ 33,28 |
| 827 | Álcool etílico - Aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5¨gl, fórmula química c2h5oh, peso molecular 46,07, grau de pureza mínimo de 99,9% p/p inpm, característica adicional absoluto, número de referência química cas 64-17-5. Frasco de 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 15 | 35 | R$ 11,78 | R$ 412,30 |
| 828 | Álcool Etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl), apresentação líquido. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 30 | 35 | R$ 4,79 | R$ 167,65 |
| 829 | Álcool Metílico, reagente P.A aspecto físico líquido, límpido, incolor, odor característico, fórmula química CH3OH, peso molecular 32,04, grau de pureza mínima de 99,8%, número de referência química CAS 67-56-1. Frasco com 1 litro. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 | R$ 14,54 | R$ 87,24 |
| 830 | Álcool T-Butílico, reagente P.A., aspecto físico líquido límpido, incolor, odor forte característico, peso molecular 74,12, fórmula química C4H9OH terciário (terc-butanol), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 75-65-0. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 72,94 | R$ 72,94 |
| 831 | Amido Soluvél, aspecto físico pó branco, fino, inodoro, fórmula química (C6H10O5) n, grau de pureza mínima 98%, característica adicional reagente, número de referência química CAS 9005-25-8. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 30,47 | R$ 121,88 |
| 832 | Amido P.A.. Aspecto físico pó branco, fino, inodoro, fórmula química (C6H10O5)N, grau de pureza mínima 98%, número de referência química CAS 9005-25-8. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 20,45 | R$ 40,90 |
| 833 | Anidrido Acético, reagente P.A, aspecto físico líquido incolor, translúcido, odor picante, peso molecular 102,09, fórmula química (CH3CO)2O, grau de pureza mínima de 97%, número de referência química CAS 108-24-7. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 43,15 | R$ 86,30 |
| 834 | Azida Sódica, reagente P.A, composição química NAN3, peso molecular 65,01 g/mol, aspecto físico pó branco cristalino ou cristal incolor, inodoro, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 26628-22-8. Frasco com 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 92,65 | R$ 92,65 |
| 835 | Azul de Bromofenol:Corante de controle para o ácido nucleico ou proteína durante electroforese em agarose ou gel de poliacrilamida.Fórmula Molecular: C19H9Br4O5S·Na. Peso Molecular: 692.0. Número de referência química CAS [34725-61-6]. Frasco de 25g.Peso Molecular: 692.0. Número de referência química CAS [34725-61-6]. Frasco de 25g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 23,78 | R$ 23,78 |
| 836 | Azul de Bromotimol. Sólido, pó químico branco, inodoro, fórmula C27H28Br2O5S, pureza mínima 98% peso molecular (massa molar) 624,35g/mol. CAS-76-59-5. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 55,68 | R$ 167,04 |
| 837 | Azul de Metileno, reagente P.A. aspecto físico pó cristalino verde escuro, fórmula química C16H18CIN3S.3H20, peso molecular 373,91 g/mol, grau de pureza mínima de 97%, número de referência química CAS 7220-79-3. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 55,96 | R$ 167,88 |
| 838 | Benzaldeído, aspecto físico límpido, incolor, fórmula química C6H5CHO, peso molecular 106,12, grau de pureza mínima de 98%, reagente, isento de cloro, número de referência química CAS 100-52-7. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 95,92 | R$ 95,92 |
| 839 | Benzeno, reagente P.A., aspecto físico líquido incolor, inflamável, odor característico, peso molecular 78,11, fórmula química C6H6, grau de pureza mínima de 99,7%, número de referência química CAS 71-43-2. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 274,88 | R$ 274,88 |
| 840 | Benzofenona aspecto físico flocos ou cristais brancos, odor de rosas, composição química C13H100, pureza mínima de 99%, peso molecular 182,22 g/mol, número de referência química CAS 119-61-9. Frasco com 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 54,84 | R$ 54,84 |
| 841 | Bicarbonato de Sódio, aspecto físico pó branco, fino, composição NaHCO3, pureza mínima teor de pureza mínima 99,5, peso molecular 84,01, número de referência química CAS 144-55-8. Frasco com 1000 g. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 8 | R$ 14,05 | R$ 112,40 |
| 842 | Biftalato de Potássio, Sólido, de cristais brancos, fórmula molecular C8H5KO4, de peso molecular (massa molar) 204,23g/mol, pureza mínima 99,5%, CAS 877-24-7. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 34,84 | R$ 69,68 |
| 843 | Borato de Sódio, reagente P.A., aspecto físico pó cristalino branco, inodoro, fórmula química Na2B4O7 (anidro), peso molecular 201,22, grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 1330-43-4. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | R$ 67,09 | R$ 268,36 |
| 844 | Brometo de Potássio, reagente P.A., aspecto físico cristal incolor ou esbranquiçado, inodoro, peso molecular 119, fórmula química KBr, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7758-02-3. Frasco com 1000 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 78,81 | R$ 157,62 |
| 845 | Caldo Bilis Verde Brilhante Lactose 2 %. Frasco com 500 g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 414,30 | R$ 828,60 |
| 846 | Caldo EC. Frasco com 500 g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 233,33 | R$ 466,66 |
| 847 | Caldo Fluorocult LMX Enriquecimento para a detecção simultânea de coliformes totais e E.coli em água, alimentos e produtos lácteos pelo procedimento fluorogênico. Frasco com 500 gramas. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 1.989,38 | R$ 1.989,38 |
| 848 | Agua Peptona Tamponado. Frasco com 500 gramas | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 265,66 | R$ 265,66 |
| 849 | Caldo tetrationato. Frasco com 500 gramas | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 211,40 | R$ 211,40 |
| 850 | Caldo Uréia frasco de 500 gramas | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 331,56 | R$ 331,56 |
| 851 | Cânfora em Pó. aspecto físico fino cristal incolor, de odor aromático penetrante, fórmula química C10H16O, massa molecular 152,23, grau de pureza pureza mínima de 95, característica adicional reagente, número de referência química CAS 76-22-2 Frasco com 500g. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 33,38 | R$ 33,38 |
| 852 | Carbonato de magnésio, reagente P.A., aspecto físico pó branco cristalino, inodoro, fórmula química MgCO3 anidro, peso molecular 84,31, grau de pureza teor mínimo de 90% (40% em mgo), número de referência química CAS 546-93-0. Frasco com 1000g. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 583,97 | R$ 583,97 |
| 853 | Carbonato de Sódio P.A. Anidro, aspecto físico pó ou cristais brancos, higroscópicos, inodoros, fórmula química Na2CO3 anidro, peso molecular 105,99, grau de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 497-19-8. Frasco com 500 g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 | R$ 15,50 | R$ 93,00 |
| 854 | Silicato de Alumínio em pó, fórmula Al2Si2O5(OH)4, número de referência química CAS , número de referência química CAS1332-58-7 Frasco com 1000 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 216,33 | R$ 216,33 |
| 855 | CIANETO DE POTÁSSIO: Fórmula Molecular KCN. Peso molecular: 65,12. Sólido cristalino incolor, Nº. CAS: [151-50-8] frasco 500gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 409,33 | R$ 409,33 |
| 856 | Ciclohexano – Grau Cromatográfico. Sinônimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene Fórmula: C6H12 Massa Molar: 84.16 g/mol. Número CAS110-82-7. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 112,33 | R$ 449,32 |
| 857 | Ciclohexanol, reagente P.A., aspecto físico líquido incolor, higroscópico, odor característico, peso molecular 100,16, fórmula química C6H11OH, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 108-93-0. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 281,00 | R$ 562,00 |
| 858 | Cloreto De Amônio, reagente P.A., aspecto físico: pó branco, cristalino, inodoro, peso molecular 53,49 G/MOL, fórmula química NH4CL, Teor de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 12125-02-9. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 7 | R$ 14,20 | R$ 99,40 |
| 859 | Cloreto de Antimônio, reagente P.A., aspecto físico pó branco cristalino, peso molecular 228,11 g/mol, composição CL3SB (CLORETO DE ANTIMÔNIO III), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 10025-91-9. Frasco com 100g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 149,66 | R$ 149,66 |
| 860 | CLORETO DE BÁRIO: Fórmula Molecular BaCl2 (anidro). Peso molecular: 208,24. Sólido branco, Nº. CAS: 10361-37-1, frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 48,03 | R$ 144,09 |
| 861 | Cloreto de Cálcio, reagente P.A., aspecto físico cristal higroscópico, incolor , inodoro, fórmula química CaCl2 anidro, massa molecular 110,99 g/mol, grau de pureza mínima de 95%, número de referência química CAS 10043-52-4. Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 20,40 | R$ 61,20 |
| 862 | Cloreto de Cobalto II, reagente PA, aspecto físico cristal rosa a vermelho, odor leve penetrante, peso molecular 237,93 g/mol, fórmula química COCL2.6H2O, teor de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7791-13-1. Frasco com 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 81,23 | R$ 81,23 |
| 863 | Cloreto de Ferro Hexahidratado, reagente P.A., ACS (iron chloride hexahydratate) - FeCl3.6H2O - PM: 270,29 - Teor: 99 102% - Cristais deliqüescentes marrom-amarelado - Ligeiro odor de ácido clorídrico - Solúvel em água - Ponto de fusão: 37¨C . Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 57,49 | R$ 57,49 |
| 864 | Cloreto de Metileno(Dicloro metano) Aspecto Líquido límpido e com odor marcante; Formula quimica CH2Cl2, teor de pureza de 99,9%; peso molecular 85g/mol; número de referência química CAS 7509 – 2. Frasco de 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 77,83 | R$ 77,83 |
| 865 | Cloreto de Potássio 3M, solução eletrolítica. Frasco com 1000 ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 49,63 | R$ 49,63 |
| 866 | Cloreto de Potássio, reagente P.A.,aspecto físico pó ou cristal branco, inodoro, fórmula química KCl, massa molecular 74,55, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7447-40-7. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 9 | R$ 16,57 | R$ 149,13 |
| 867 | Cloreto de Potássio, reagente P.A. ACS ,aspecto físico pó branco,cristalino, inodoro, fórmula química KCl, massa molecular 74,56, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7447-40-7. Frasco com 1000 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 24,50 | R$ 73,50 |
| 868 | Cloreto de Sódio P.A. ACS, aspecto físico pó cristalino branco ou cristais incolores, composição química NaCl anidro, peso molecular 58,45 g/mol, pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 7647-14-5. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 31,00 | R$ 93,00 |
| 869 | CLORETO DE ZINCO: Fórmula Molecular: ZnCl2. Peso molecular: 136,29. Sólido cristalino branco, Nº. CAS: [7646-85-7], frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 11,74 | R$ 11,74 |
| 870 | Clorofórmio, reagente para uv-hplc, aspecto físico líquido claro, incolor, odor forte característico, peso molecular 119,38 g/mol, fórmula química CHCl3, grau de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 67-66-3. Frasco com 1 litro | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 82,50 | R$ 330,00 |
| 871 | Corante Cristal Violeta para coloração de Gram. Frasco com 500 ml | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 25,56 | R$ 25,56 |
| 872 | Corante Verde Malaquita (cas nº 2437-29-8) - pó verde escuro com brilho metálico. Frasco com 25 gramas. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 25,09 | R$ 25,09 |
| 873 | Corante Vermelho congo. Frasco com 25 gramas | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 23,43 | R$ 23,43 |
| 874 | Corante, tipo azul de timol, aspecto físico pó. Frasco com 25 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 62,51 | R$ 62,51 |
| 875 | Di cloro metano, reagente P.A., aspecto físico líquido claro, incolor, fórmula química CH2Cl2, massa molecular 84,93, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 75-09-2.Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 77,83 | R$ 155,66 |
| 876 | Dicromato de Potássio, reagente P.A., aspecto físico pó fino, cristalino, cor laranja, composição química K2Cr2O7, peso molecular 294,18, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7778-50-9. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 54,72 | R$ 164,16 |
| 877 | Dimetilsulfóxido (DMSO), reagente P.A., aspecto físico líquido límpido, incolor, inodoro, peso molecular 78,13, composição química (CH3)2SO, teor de pureza mínima de 99,9%. Número de referência química CAS 67-68-5. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| 878 | Dióxido de Manganês, (OXIDO II) MnO2 peso molecular de 86,938g/mol. Produto analítico, pureza 92%, estado físico pó. CAS 1313-13-9. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 60,32 | R$ 60,32 |
| 879 | Dióxido de Titânio P.A., pó branco e fino, fórmula TiO2, peso molecular(massa molecular) 79,87g/mol, densidade 4,23g/cm3, insolúvel em água. Grau de pureza mínima 99%, CAS 13463-67-7. Frasco com 1000g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 131,96 | R$ 131,96 |
| 880 | DMSO: DIMETILSULFÓXIDO :aspecto físico líquido límpido, incolor, inodoro, peso molecular 78,13 g/mol, composição química (ch3)2so, teor de pureza purezamínima de 99,9%, característica adicional reagente p.a, número de referência química cas 67-68-5; frasco de 1000ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 63,20 | R$ 63,20 |
| 881 | Dodecil sulfato de sódio – SDS- Aspecto: Fino pó branco; Fórmula Química: C12H25NaO4S; Peso Molecular: 288,38; Livre de Dnase. Frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 899,28 | R$ 1.798,56 |
| 882 | Enxofre Sólido P.A., Estado físico: Sólido à temperatura e pressão ambientes. Cor: Amarelo. Odor característico. Ponto de ebulição: 444,6 °C a 101,325 kPa (760 mm Hg). Ponto de fulgor: 207 °C (Vaso Fechado). Pressão de vapor: 1 mmHg a 183,8 °C. Densidade de vapor (relativa ao ar): 8,8. Densidade (relativa à água): 2,07. Frasco com 500 g. Validade mínima 2 anos | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | R$ 10,80 | R$ 64,80 |
| 883 | Éter de Petróleo, Ponto de Ebulição 30 - 60ºC. Cor (APHA) 10. Densidade a 25ºC 0,625 - 0,660g/ml. Máximo de Impurezas: Resíduos após Evaporação 0,001%. CAS: 64742-49-0. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 6 | R$ 27,80 | R$ 166,80 |
| 884 | Éter Etílico (éter dietílico, etoxietano), aspecto físico líquido, peso molecular 74,12, fórmula química CH4CH10O, grau de pureza mínimo 99%, número de referência química CAS 60-29-7. Frasco com 1 litro. Validade mínima 2 anos. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 75,00 | R$ 225,00 |
| 885 | Etilenodiaminotetracético (EDTA), aspecto físico pó branco cristalino, peso molecular 372,24 g/mol, fórmula química C10H14N2O8NA2.2H2O (sal dissódico dihidratado), grau de pureza mínima de 99%, característica adicional reagente / biologia molecular, número de referência química CAS 6381-92-6. Frasco com 250 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 73,55 | R$ 294,20 |
| 886 | Fenantrolina, reagente P.A., aspecto físico pó esbranquiçado, cristalino, odor fraco, peso molecular 198,22 g/mol, fórmula química C12H8N2.H20 (MONOHIDRATADA), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 5144-89-8. Frasco com 5 g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 8,50 | R$ 17,00 |
| 887 | FENOL: Fórmula Molecular C6H5OH. Peso molecular: 94,11. Sólido cristalino branco, Nº. CAS: [108-95-2], frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 30,24 | R$ 30,24 |
| 888 | Fenolftaleína , reagente P.A., composição C20H14O4, peso molecular 318,33, densidade 1,277g/cm3 a 32ºC, aspecto físico cristal branco a levemente amarelado, , número de referência química CAS 77-09-8. Frasco com 25 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 13,00 | R$ 26,00 |
| 889 | FERMENTO DVS PARA IOGURTE - Cultura lática termofílica, tipo iogurte, de cepas mistas que contém: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus subesp. bulgaricus , misturados em forma de grânulos liofilizados. Envelope para 500 litros | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 37,49 | R$ 37,49 |
| 890 | Ferricianeto de Potássio, fórmula: C6N6FEK3 peso molecular: 329,24g, n° CAS: 13746-66-2, grau de pureza mínimo de 99,9%. Frasco com 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 36,25 | R$ 36,25 |
| 891 | Fita indicador de pH de 0 a 14. Caixa com 100 tiras | Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | R$ 45,91 | R$ 91,82 |
| 892 | Floroglucina 1% . Frasco com 25G | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 87,00 | R$ 87,00 |
| 893 | Fluoresceína Sódica P.A.. Frasco com 100 Gramas | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 36,81 | R$ 73,62 |
| 894 | Fluoreto de Sódio PA, CAS 7681-49-4, estado físico sólido, em pó ou cristais. Pureza de 97%.Peso molecular 41,99. Produto analítico.Frasco com 500g . | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 84,22 | R$ 84,22 |
| 895 | Formol (formaldeído), aspecto físico líquido incolor, límpido, fórmula química HCHO, peso molecular 30,03 g/mol, grau de pureza concentração entre 37 e 40%, número de referência química CAS 50-00-0, Frasco de vidro âmbar com 1000ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 9 | R$ 16,63 | R$ 149,67 |
| 896 | Fosfato de Potássio Monobásico, aspecto físico pó, peso molecular 136,09, fórmula química KH2PO4, grau de pureza mínimo 99,99%, número de referência química CAS 7778-77-0. Frasco de 100 gramas. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 15,77 | R$ 15,77 |
| 897 | Fosfato de Sódio Heptahidratado, reagente P.A. ACS/ISO, composição química Na2HPO4.7H2O , aspecto físico fino cristal, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7782-85-6 , Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 260,67 | R$ 260,67 |
| 898 | Fosfato Dibásico de Sódio – GRAU HPLC ,Aspecto físico pó fino de cristais brancos, inodoro, higroscópico, fórmula química na2hpo4 (dibásico anidro), massa molecular 141,96 g/mol, grau de pureza mínima de 99,9%, número de referência química cas 7558-79-4. Frasco de 1kg. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 39,06 | R$ 39,06 |
| 899 | Fosfato Monobásico de Sódio PA Aspecto físico pó fino de cristais brancos, inodoro, higroscópico, fórmula química NaH2PO4 (monobásico anidro), massa molecular 119,98 g/mol, grau de pureza mínima de 99,9%, , número de referência química cas 13472-35-0. Frasco 500 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 31,23 | R$ 31,23 |
| 900 | Frutose P.A., fórmula molecular C6H12O6, Peso molecular 180,16 g/mol, CAS 57-48-7. Frasco com 25 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 13,32 | R$ 13,32 |
| 901 | Glicerol: Glicerina. Peso Molecular: 92,09. Fórmula química: C3H8O3. Metais Pesados: <0,0005%; Pureza: ≥ 100,9%. Aparência: líquido claro e viscoso. Densidade 1,26 Frasco de 1 litro | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | R$ 308,27 | R$ 616,54 |
| 902 | GLICINA, aspecto físico cristal branco, inodoro, peso molecular 75,07 g/mol, fórmula química c2h5no2, grau de pureza pureza mínima de 98,5%, característica adicional reagente acs, número de referência química cas 56-40-6. Frasco de 1kg. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 173,61 | R$ 173,61 |
| 903 | Glucose Anidra, Fórmula: C6H12O6 peso molecular: 180,16g, n° CAS: 50-99-7, grau de pureza mínimo de 99,9%. Frasco com 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 268,10 | R$ 268,10 |
| 904 | GLICOSE, aspecto físico pó branco fino, fórmula química c6h12o6 (d glicose), peso molecular 180,16, teor de pureza pureza mínima de 99, característica adicional anidra, reagente p.a., número de referência química cas 492-62-6. Frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 | R$ 14,83 | R$ 103,81 |
| 905 | Graxa de Silicone. Estado físico em pasta; cor branca; inodoro; temperatura de trabalho de -40°C até +200°C. Frasco com 50 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 28,97 | R$ 28,97 |
| 906 | HEPTANO: Fórmula Molecular C7H16. Peso molecular: 100,21. Líquido incolor, Nº. CAS: [142-82-5], frasco de 1000 mL. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | R$ 82,39 | R$ 247,17 |
| 907 | Hexano, reagente P.A., aspecto físico líquido transparente, peso molecular 86,18, composição química C6H14 (mistura de isômeros), teor de pureza mínima de 98,5%, CAS 110-54-3. Frasco em vidro âmbar com 1000ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | R$ 49,34 | R$ 246,70 |
| 908 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO: Fórmula Molecular Al(OH)3. Peso molecular: 78. Pó amorfo branco, Nº. CAS: [21645-51-2], frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 138,33 | R$ 138,33 |
| 909 | Hidróxido de Amônio, reagente P.A., aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, de odor acre, peso molecular 35,05g/mol, fórmula química NH4OH, grau de pureza teor de NH3 entre 28 e 30%, característica adicional em solução aquosa, número de referência química CAS 1336-21-6. Frasco com 1000ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | R$ 32,33 | R$ 129,32 |
| 910 | Hidróxido de Cálcio reagente P.A. Sólido em forma de pó branco, inodoro, de fórmula Ca(OH)2, peso molecular (massa molar) 74,09g/mol, densidade 2,21g/cm3, pureza mínima 99%, CAS 1305-62-0. 1000 g. em frascos com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 44,62 | R$ 133,86 |
| 911 | Hidróxido de magnésio, aspecto físico pó branco, inodoro, fórmula química Mg(OH)2, peso molecular 58,32, grau de pureza mínima de 99%, reagente, número de referência química CAS 1309-42-8. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 36,22 | R$ 36,22 |
| 912 | Hidróxido de Potássio, reagente P.A., aspecto físico escama ou lentilha branca, inodora, higroscópica, peso molecular 56,11, fórmula química KOH, grau de pureza teor mínimo de 85%, número de referência química CAS 1310-58-3. Frasco com 500 g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 32,64 | R$ 32,64 |
| 913 | Hidróxido de Sódio, reagente P.A., aspecto físico escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular 40 g/mol, fórmula química NaOH, grau de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 1310-73-2. Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | R$ 29,47 | R$ 176,82 |
| 914 | Iodato de Potássio reagente P.A., Pó branco cristalino, inodoro de fórmula KIO3 , peso molecular (massa molar) 214g/mol, densidade 3,89g/cm3, pureza mínima 99,5%, CAS 7758-05-6. Frasco com 100g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 | R$ 8,48 | R$ 59,36 |
| 915 | Iodeto de Mercúrio (II) Vermelho, reagente P.A. Sólido de cor avermelhado, inodoro, fórmula molecular HgI2, peso molecular (massa molar)454,40; pureza 99%, CAS 7774-29-0. Frasco com 100g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 260,63 | R$ 260,63 |
| 916 | Iodeto de Potássio reagente P.A.. Fórmula molecular: KI. Peso molecular: 166. Nome químico: Sal de potássio do ácido hidroiódico. Estado físico: Sólido, cristais. Cor: Branca, Odor: Inodoro .CAS 7681-11-0. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 428,33 | R$ 428,33 |
| 917 | Iodo, reagente ACS, aspecto físico pó, peso molecular 126,90, fórmula química I, grau de pureza mínimo 99%, número de referência química CAS 7553-56-2 . Frasco com 100g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 101,97 | R$ 101,97 |
| 918 | Iso-octano – Grau Espectrofotométrico. Sinonimos: 2,2,4-Trimethylpentane, Isobutyltrimethylmethan, iso-Octane. Fórmula C8H18 Fórmula Química: CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3 Massa Molar: 114.23 g/mol. Número CAS540-84-1 . Frasco com 1000ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 96,33 | R$ 96,33 |
| 919 | Isopropanol – GRAU HPLC– Fórmula química C3H8O, Massa Molecular 60,10g/mol, Cas Number 67-63-0, reagente para análise química,puríssimo, pureza mínima de 99,9%, água inferior a 0,05%, para uso em HPLC e espectrometria, frasco com 1000mL | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 55,67 | R$ 55,67 |
| 920 | Meio de cultura LM ( Levedura Manitol) - Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 99,86 | R$ 99,86 |
| 921 | Laurilsulfato de Sódio, reagente P.A., aspecto físico pó branco ou levemente amarelado, inodoro, fórmula química C12H25NaO4S, massa molecular 288,38, teor de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 151-21-3. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 140,63 | R$ 281,26 |
| 922 | Meio de Cultura LMA (Levedura Manitol Agar) - Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 204,33 | R$ 204,33 |
| 923 | Murexida (purpurato de amônio), reagente P.A. ACS, peso molecular 284,19, aspecto físico pó marron escuro à vermelho pardo, inodoro, fórmula química C8H8N6O6, grau de pureza mínima de 97%, número de referência química CAS 3051-09-0. Frasco com 25 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 4,51 | R$ 4,51 |
| 924 | N,N-Dimetilformamida (DMF), reagente P.A., composição química C3H7NO, aspecto físico líquido claro, incolor, inflamável, peso molecular 73,09, pureza mínima de 99,8%, número de referência química CAS 68-12-2. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 34,49 | R$ 34,49 |
| 925 | Naftol, reagente P.A., aspecto físico pó cristalino ou escamas brancas a amareladas, composição química C10H8O (1-NAFTOL OU ALFA-NAFTOL), peso molecular 144,17 g/ mol, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 90-15-3. Frasco com 100 gr. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 56,33 | R$ 56,33 |
| 926 | Negro de Eriocromo T, reagente P.A., peso molecular 461,38 g/mol, aspecto físico pó escuro, preto marrom, inodoro, fórmula química C20H12N3O7SNa, número de referência química CAS 1787-61-7 . Frasco com 100g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 35,16 | R$ 35,16 |
| 927 | Nitrato de Amônio:peso molecular 80,04 g/mol, aspecto físico pó fino, cristalino. esbranquiçado, fórmula química nh4no3, grau de pureza mínima de 98%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 6484-52-2 frasco com 500 gramas. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 256,47 | R$ 512,94 |
| 928 | Nitrato de Chumbo (II) , reagente P.A., aspecto físico cristal branco, inodoro, peso molecular 331,21, composição química Pb(NO3)2 (chumbo II), grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 10099-74-8. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 52,49 | R$ 52,49 |
| 929 | Nitrato de Cromo, reagente P.A., aspecto físico cristal azul a violeta (roxo), composição química CR(NO3)3.9H2O (CROMO III)- NONAHIDRATADO, peso molecular 400,15 g/mol, grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7789-02-8. Frasco com 250 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 204,99 | R$ 204,99 |
| 930 | Nitrato de Ferro, reagente P.A., ACS, aspecto físico cristais incolores a violeta pálido, higroscópicos, peso molecular 404,00, composição química FE(NO3)3.9H2O ( FERRO III NONAHIDRATADO), grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7782-61-8. Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 68,63 | R$ 68,63 |
| 931 | Nitrato de Prata, reagente P.A , aspecto físico cristal incolor, transparente, inodoro, fórmula química AgNO3, peso molecular 169,87 g/mol, teor de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 7761-88-8. Frasco com 100 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 375,66 | R$ 751,32 |
| 932 | Nitrobenzeno, reagente P.A., aspecto físico líquido oleoso, incolor a levemente amarelado, fórmula química C6H5NO2, peso molecular 123,10 g/mol, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 98-95-3. Frasco com 1000 ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 101,29 | R$ 101,29 |
| 933 | Oxalato de Amônio, reagente P.A., aspecto físico cristais brancos, inodoros, fórmula química (NH4)2C2O4.H2O, peso molecular 142,11, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 6009-70-7. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 19,49 | R$ 19,49 |
| 934 | Oxalato de Potássio Monohidratado, reagente P.A, ACS, fórmula: H2OC2K2O4. Peso molecular : 184,23 g/mol, estado físico pó. Produto analítico, pureza de 99,5%. CAS : 6487-48-5. Frasco de 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 34,65 | R$ 34,65 |
| 935 | Óxido de Cálcio, reagente P.A., aspecto físico pó branco ou levemente amarelado, inodoro, peso molecular 56,08, fórmula química CaO, grau de pureza mínima de 95%, número de referência química CAS 1305-78-8. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 51,99 | R$ 155,97 |
| 936 | ÓXIDO DE MAGNÉSIO P.A: Fórmula molecular: MgO. Peso molecular: 40,3. Pó branco, Nº. CAS: [1309-48-4], frasco de 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 76,96 | R$ 76,96 |
| 937 | Pectina Cítrica. Nº cas 9000-69-5. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 123,07 | R$ 123,07 |
| 938 | PENTANO P.A: Fórmula molecular C5H12. Peso molecular: 72,15. Líquido incolor. Nº. CAS: [109-66-0], frasco de 1000 mL. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 194,66 | R$ 194,66 |
| 939 | Permanganato de Potássio, reagente P.A., aspecto físico pó cristalino marrom violáceo, inodoro, fórmula química KMnO4, peso molecular 158,03, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7722-64-7. Frasco com 1000 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | R$ 51,48 | R$ 102,96 |
| 940 | Peróxido de Sódio, reagente P.A., sólido, Nº ONU 1504 . Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | R$ 707,64 | R$ 3.538,20 |
| 941 | Persulfato de amônio -aspecto físico pó cristalino branco, inodoro, composição básica (NH4)2S2O8, peso molecular 228,20, grau de pureza pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7727-54-0 . Validade de no mínimo 2 anos a partir da data da entrega. Frasco de 25g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 7,63 | R$ 7,63 |
| 942 | Pirogalol- Fórmula química: C₆H₃(OH)₃ Massa molar: 126.11 g/mol. Numero de referencia quimica CAS: 87-66-1.Frasco de 100g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 372,83 | R$ 372,83 |
| 943 | Propanol-2 (isopropanol ou álcool isopropílico), líquido, fórmula química (CH3)2CHOH, peso molecular 60,10, pureza mínima 99,5%, reagente ACS, número de referência química CAS 67-63-0. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | R$ 17,72 | R$ 106,32 |
| 944 | Resorcinol (benzeno-1,3-diol), reagente P.A., aspecto físico pó branco, cristalino, odor característico, fórmula química C6H6O2, peso molecular 110,11, teor de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 108-46-3. Frasco com 100g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 50,85 | R$ 50,85 |
| 945 | Sacarose P.A. - sólido de finos cristais brancos de fórmula C12H22O11, peso molecular(massa molecular) 342,24 g/mol, densidade 1,57g/cm a 30ºC. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 8,98 | R$ 8,98 |
| 946 | Solução Padrão de condutividade 146,9 µS/cm, aplicação calibração de condutivimetro. Frasco com 500ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 37,70 | R$ 37,70 |
| 947 | Solução Tampão pH 10, aspecto físico líquido, incolor, aplicação aplicação calibragem de pHmetro. Frasco com 500ml. Validade mínima 1 ano. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 32,49 | R$ 129,96 |
| 948 | Solução Tampão pH 4, aplicação calibragem de pHmetro. Frasco com 500ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 17,92 | R$ 71,68 |
| 949 | Solução Tampão pH 7, aplicação calibragem de pHmetro. Frasco com 500ml. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | R$ 18,33 | R$ 73,32 |
| 950 | Sulfato de Alumínio, reagente P.A.., aspecto físico cristal incolor, inodoro, fórmula química Al2(SO4)3.18H2O (octadecahidratado), peso molecular 666,43 g/mol, grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7784-31-8. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 50,61 | R$ 151,83 |
| 951 | Sulfato de Amônio e Alumínio, reagente P.A., aspecto físico cristal branco, inodoro, peso molecular 453,33 g/mol, fórmula química NH4Al(SO4)2.12H2O (DODECAHIDRATADO), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7784-26-1. Frasco com 500 g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 26,91 | R$ 26,91 |
| 952 | Sulfato de Amônio e Ferro, reagente P.A., aspecto físico pó/cristal verde claro,fotossensível, higroscópico, peso molecular 392,14, fórmula química Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O (hexahidratado), grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7783-85-9. Frasco com 250g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 33,33 | R$ 33,33 |
| 953 | Sulfato de Bário, reagente P.A., aspecto físico pó branco, fino, inodoro, fórmula química BaSO4 anidro, peso molecular 233,39, teor de pureza mínima de 97%, número de referência química CAS 7727-43-7. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 23,37 | R$ 23,37 |
| 954 | Sulfato de Cobre, reagente P.A.,ACS/ISO, composição química CuSO4.5H2O, aspecto físico fino cristal azul, peso da molécula 249,68, grau de pureza mínima de 99, número de referência química CAS 7758-98-7. Frasco com 250 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 26,00 | R$ 78,00 |
| 955 | Sulfato de Ferro II heptaidratado, reagente P.A., aspecto físico pó azul a verde azulado, composição química FeSO4.7H2O (sulfato de ferro ii heptahidratado), peso molecular 278,01, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7782-63-0. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 36,43 | R$ 36,43 |
| 956 | Sulfato de Magnésio Tetrahidratado, reagente P.A. , ACS/ISO, composição química MgSO4 4H2O , aspecto físico fino cristal, grau de pureza mínima de 99, número de referência química CAS 7487-88-9 , Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 15,13 | R$ 45,39 |
| 957 | Sulfato de Potássio, reagente P.A. , ACS , peso molecular 174,26 g/mol, aspecto físico cristais brancos, inodoros, fórmula química K2SO4, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 7778-80-5. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 36,50 | R$ 109,50 |
| 958 | Sulfato de Sódio Anidro, reagente P.A. aspecto físico pó cristalino branco, fórmula Sulfato de Sódio Anidro, reagente P.A. aspecto físico pó cristalino branco, fórmula Na2SO4 ,inodoro, peso molecular 142,04 g/mol, densidade 2,68g/cm3, pureza mínima 99,5%. CAS 7757-82-6. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 37,22 | R$ 111,66 |
| 959 | Sulfato de Zinco, fórmula: ZnSO4.7H2O peso molecular: 287,56g, n° CAS: 7446-20-0. Frasco com 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 38,83 | R$ 116,49 |
| 960 | Sulfito de Sódio reagente P.A., aspecto físico pó cristalino ou granulado branco, fórmula química Na2SO3 (anidro), peso molecular 126,04, grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 7757-83-7. Frasco com 500g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | R$ 29,56 | R$ 59,12 |
| 961 | Tartarato de Sódio e Potássio PA - Fórmula: KNaC4H4O6.4H2O, peso molecular: 282,22g, n° CAS 6381-59-5, grau de pureza mínimo de 99,9%. Frasco com 1000g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 46,00 | R$ 92,00 |
| 962 | TETRAHIDROFURANO (9THF) – GRAU HPLC Aspecto físico líquido límpido, incolor, odor de éter,fórmula química c4h8o, peso molecular 72,11 g/mol, grau de pureza pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p/ hplc – ACS, número de referência química cas 109-99-9. Frasco de 1 litros. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 73,53 | R$ 73,53 |
| 963 | Tiocianato de Amônio, reagente P.A. , ACS, aspecto físico cristal incolor, higroscópico, odor de amônia, fórmula química NH4SCN, peso molecular 76,12, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 1762-95-4. Frasco com 500 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 52,10 | R$ 52,10 |
| 964 | Tiossulfato de Sódio, Fórmula:Na2S2O3.5H2O; MM:248,18; Sinônimo: Hipossulfito de Sódio. Registro no Chemical Abstract Service ,CAS 10102-17-7. Frasco 1000 g | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 42,69 | R$ 42,69 |
| 965 | Tolueno, reagente P.A., aspecto físico líquido incolor, odor característico de benzeno, composição química C7H8, peso molecular 92,14, teor de pureza mínima de 99,5%, número de referência química CAS 108-88-3. Frasco com 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | R$ 49,83 | R$ 99,66 |
| 966 | TRIS reagente de detecção base Tris (Tris [ hidroximetil] aminometano ou trimetamina ), grau de pureza ≥99.8 %. ; frasco de 500gr | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 311,33 | R$ 311,33 |
| 967 | TRITON X-100: Surfactante não ionico e agente emulsionante; Frasco de 1000ml; | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 219,21 | R$ 219,21 |
| 968 | TWEEN 20– Líquido de aspecto viscoso, de cor clara, número de referência quimica – CAS No: 9005-64-5. Frasco de 1 litro. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 120,36 | R$ 120,36 |
| 969 | Verde de Bromocresol. Sólido em forma de cristais de cor verde escuro, inodoro, de fórmula molecular C21H14Br4O5S, peso molecular(massa molar) 698,05g/mol, pureza mínima 99,5%, solúvel em água, CAS 76-60-8. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 229,33 | R$ 229,33 |
| 970 | Vermelho de Metila – Sólido na forma de pó cristalino vermelho escuro, fórmula molecular C15H15N3O2, peso molecular(massa molar) 269,30g/mol, pureza mínima 99,5%, CAS 845-10-3. Frasco com 25g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 23,43 | R$ 23,43 |
| 971 | Violeta Cristal (C.I. 42555) P.A - Sólido, cor verde, inodoro, pH: 2,5 – 3,5. Frasco com 25 g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| 972 | Persulfato de potássio em pó, Fórmula linear: K 2 S 2 O 8, Peso Molecular: 270,32, Número CAS: 7727-21-1. Frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 29,23 | R$ 29,23 |
| 973 | Óxido de zinco P.A (Para Análise), Fórmula Molecular: ZnO Peso Molecular: 81,38, Indicado para análise. Apresentação frasco de 500g. | Frasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | R$ 62,06 | R$ 62,06 |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.320.031,62 |

  - LOCAL DE ENTREGA:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Panambi.

Endereço: Rua Erechim, 860, Bairro Planalto – Panambi – RS CEP 98.280-000 fone: (55) 3376-8806. Das 7h45m as 11h45m da manhã e das 13h15m as 17h15m da tarde.

Valor estimado da aquisição: R$ R$ 138.534,60

#### Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Santo Ângelo.

Endereço: RS 218 – KM 5- Indúbras – Santo Ângelo – RS CEP: 98806-700 fone (55) 3931-3900/ (55) 9131-3236.

Valor estimado da aquisição: R$ R$ 17.178,67

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus São Francisco do Sul

Endereço: Rodovia Duque de Caxias. Km 6, s/n - Iperoba, São Francisco do Sul - SC, 89240-000 fone: (47) 3233-4000.

Valor estimado da aquisição: R$ R$ 41.284,08

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Santa Rosa.

Rua Uruguai, 1675 Bairro Central – Santa Rosa CEP 98.900-000 fone: (55) 3511-2575. Horário das 08h00min horas às 11h30min horas e das 13h30min horas às 16h30min.

Valor estimado da aquisição: R$ R$ 220.869,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Jaguari.

Endereço: BR 287, Km360 – Estrada do Chapadão, 1° Distrito – Jaguari –RS CEP: 97760-000 – fone: (55) 3255-0200.

Valor estimado da aquisição: R$ 38.263,33

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Santo Augusto.

Endereço: Rua Fabio João Andolhe, 1100, Bairro Floresta, Caixa Postal 33 - Santo Augusto – RS. CEP: 98590-000 fone: (55) 3781-3555.

Valor estimado da aquisição: R$ 173.103,12

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Reitoria – Santa Maria.

Endereço: Avenida Evaldo Behr, 545, Loteamento Novo Horizonte, Bairro Camobi ou Rua Esmeralda, 430, Bairro Camobi – Santa Maria – RS. CEP: 97110-010 fone: (55)3226-6645 ou (55) 3218-9800

Valor estimado da aquisição: R$ 951,13

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Frederico Westphalen.

Endereço: Linha Sete de Setembro, BR 386, Km 40 s/n interior – Frederico Westphalen – RS CEP: 98400-000 fone: (55) 3744-8963. Responsável recebimento: Marcio setor de Almoxarifado.

Valor estimado da aquisição: R$ 193.482,91

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Alegrete.

Endereço: RS 377, Km 27, Distrito Passo Novo – Cx. Postal 118 – Alegrete – RS. CEP: 97555-000 fone: (55) 3421-9600.

Valor estimado da aquisição: R$ R$ 130.868,86

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos.

Endereço: RS 527, São João do Barro Preto, Interior, a aproximadamente 6 Km do centro de Júlio de Castilhos – RS CEP: 98130-000 fone: (55) 3271 9555. Responsável: Cassio no setor da infraestrutura.

Valor estimado da aquisição: R$ 61.121,70

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Senhor do Bonfim.

Endereço: Km, 04, Estrada de Igara, S/N, Zona Rural, Senhor do Bonfim, Bahia - CEP 48.970-000 fone: 74-3542-4010 Das 7h30m as 11h30m da manhã e das 13h30m às 17h30m da tarde.

Valor estimado da aquisição: R$ R$ 274.585,64

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Itabaiana.

Endereço: Rua Vereador Luís Martins de Carvalho s/n – em frente a Policlínica – Centro – Itabaiana –PB CEP: 58360-000 fone: (83) 99979-8475. Responsável: Amilton ou Kleiton no setor de almoxarifado.

Valor estimado da aquisição: R$ 17.157,90

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Panambi e/ou Órgãos participantes visam prestar para a comunidade Cursos Técnicos e Cursos de Nível Superior com destaque para a qualidade dos mesmos. Visando ofertar cursos de qualidade, o fundamental é o desenvolvimento de atividades práticas, neste caso, aquelas desenvolvidas nos laboratórios e que, requerem muitas vezes materiais bastante específicos, quando, por exemplo, envolvem pesquisas de cunho acadêmico/científico.

  - Os materiais são de extrema necessidade para a realização das aulas práticas nos diversos cursos oferecidos a sociedade pelo IFFarroupilha Campus Panambi, de modo a demonstrar a aplicação prática dos ensinamentos recebidos em sala de aula proporcionando ao estudante uma qualificação prática diferenciada facilitando sua colocação no mercado de trabalho.

  - Neste sentido, torna-se necessário a disponibilização para a comunidade acadêmica dos materiais, que, dentro das necessidades institucionais, possam ser supridas as demandas existentes e que possam vir a surgir.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os materiais acima descritos, objeto desse Termo de Referência, são classificados como comuns, nos termos do Parágrafo único, art. 1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, visto que foram objetivamente definidos nesse Termo, por especificações usuais de mercado.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - Os produtos deverão ser entregues e descarregados, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas pelo Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi e/ou Órgãos Participantes, nos endereços conforme item 1.3. deste termo de referência.

  - Todos os produtos serão fornecidos, de forma fracionada, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas, e serão recebidas/conferidas por servidor definido pela administração.

  - O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados do recebimento do requisitadas/empenho no endereço, conforme descrito no item 1.3 deste Termo de Referência.

  - O Prazo de entrega poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, sujeita a aprovação da Administração.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de10(dez) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15(quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

  - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - Quando não especificado na descrição os produtos deverão apresentar prazo de garantia mínimo de 12 meses;

  - Nos preços de cada item deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências e arcar com todos os custos necessários a entrega/fornecimento do item.

  - Na entrega dos produtos, sempre que possível, a licitante deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando for o caso:

    - Que os produtos não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) éteres difenil-polibromados (PBDEs);

    - Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

    - Conforme dispõe o Capítulo III, art. 5º, inciso III da Instrução Normativa/MPOG n.º01, de 19 de janeiro de 2010, os bens deverão ser preferencialmente acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.

  - Na rotulagem dos produtos devem constar o nome e composição do produto, lote e data da fabricação, número de registro do órgão oficial, quando for o caso, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (ml/peso).

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

  - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

  - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

  - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

  - Fornecer os dados necessários para quitação das faturas tais como os bancários (banco, agência, conta corrente), e demais solicitados pela administração.

  - Arcar com todos os custos necessários a entrega/fornecimento/execução do item.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

    - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Fraudar na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Não mantiver a proposta.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

    - Multa moratória de 0,33% (zero trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de30 (trinta) dias;

    - Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

    - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Panambi – RS ___/_________/_____

__________________________________

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

De acordo com o termo de referência. Autorizo o prosseguimento da licitação.

Em ___/_____/____.

__________________________

Ordenadora de Despesas

IF Farroupilha – Campus Panambi